资阳市中心医院
综合信息化配套建设项目调研公告

因医院业务发展需要，进行市场调研,现公开征集相关资料,欢迎各潜在供应商进行报名，现将有关事宜公告如下：

一、项目概述

为全面落实智慧医院、平安医院要求，我单位在现有弱电信息化设计基础上，通过与各科室进行沟通确认，对相关信息化、监控等点位进行了汇总统计，拟调研的内容清单如下表：

| 序号 | 项目名称 | 预估数量 | 单位 | 需求科室 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清枪式/半球型监控摄像机点位 | 550 | 个 | 安全保卫部 | 1.部分监控点位汰旧换新预计100个。 2.替换点位云监控预计216个。 3.四期新增监控预计100个。 4.未来三年备用新增监控点位100个（据实结算）。 5.四期弱电井监控预计34个。 6.其他要求： 6.1监控点位包含综合管理平台授权、实时存储不低于90天； 6.2质保期内院内新增监控点位按合同单价据实结算。 6.3摄像机形态根据现场情况支持枪式/半球型可选，含安装支架及配套辅材。 |
| 2 | 人脸识别监控摄像机点位 | 20 | 个 | 安全保卫部 | 1.覆盖各楼宇入口及主要通道，含安装支架及配套辅材。 |
| 3 | 高清球型监控摄像机点位 | 30 | 个 | 安全保卫部 | 1.覆盖(现场勘察）公共区域，含安装支架及配套辅材。 |
| 4 | 户外立杆监控点位 | 20 | 个 | 安全保卫部 | 1.覆盖室外公共区域地面监控增补10个； 2.四期楼宇高空抛物监控10个； 3.含立杆及立杆基础、防雷接地措施。 |
| 5 | 监控系统升级改造 | 1 | 项 | 安全保卫部、信息部 | 1.存储：总容量不低于4000TB,需接入原有监控； 2.显示设备：监控指挥中心12块55寸拼接屏（拼缝小于1.8mm)； 3.综合管理平台：升级改造综合管理平台，监控点位不低于2000路，能接入现有安防相关设备； 4.须对监控系统升级改造，包括管、线路敷设，线路接入设备、系统扩容或汰换、汇聚点梳理，标签梳理、位置信息更新、时钟系统对接、新设备初始化设置、科室权限设定及分配等。布线施工严格遵循《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）。 5.外场施工需做好安全文明措施，服从医院相关管理要求。 6.本院实际监控数量约为：634支。 |
| 6 | 信息网络点位补充 | 100 | 个 | 各科室 | 信息网络点位（含内网、外网、信息发布专用网络），采用超六类非屏蔽双绞线进行布线，配套安装信息面板、网络模块及底盒，完成终端接入调试。布线施工严格遵循《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016），确保传输速率达标，面板安装牢固、标识清晰，满足各科室终端网络接入需求。 |
| 7 | 终端网络接入搬迁服务 | 600 | 点 | 各科室 | 四期楼宇投入使用，提供四期入住科室各临床、医技科室终端网络接入搬迁服务，包含信息面板点位到PC终端的网线迁移、配套交换机调试及网络连通性测试。搬迁过程中需制定详细方案，提前与相关科室对接，确保搬迁期间业务不中断，搬迁后终端网络连通正常、运行稳定，旧线规范拆除、分类处置。 |
| 8 | 信息设备搬迁 | 1 | 项 | 健康管理中心 | 四期楼宇投入使用，所有需利旧的信息化设施设备的拆卸、运输、安装及调试，确保搬迁后设备正常运行。 |
| 9 | 信息发布终端01 | 1 | 套 | 门诊部 | 室内显示面积约30平方米，含配套软件及辅材，用于门诊大厅导诊信息展示，支持门诊排班、就诊指引播放。 |
| 10 | 信息发布终端02 | 1 | 套 | 肾病内科 | 不少于85寸血透室患者信息发布终端，安装于肾病内科血透室墙面，含防水、防眩光防护装置及配套支架、电源、网络辅材。终端支持血透排班、患者健康宣教、诊疗注意事项等内容播放，适配血透室潮湿环境，完成安装调试及系统对接，确保运行稳定。 |
| 14 | 信息发布终端03 | 8 | 套 | 医保与物价管理部 | 32寸医保结算窗口信息发布终端，采用顶部挂式安装，含壁挂支架、电源及网络接入辅材。终端需具备1080P分辨率，支持医保政策、物价标准等信息实时推送，画面清晰、运行稳定，适配结算窗口使用场景，完成安装调试及与医院信息发布系统对接。 |
| 15 | 信息发布终端04 | 3 | 套 | 重症医学科 | 不少于55寸，信息发布终端，含支架、网络接入，用于中央监控信息发布终端，接入远程会诊系统；用于医生工作站信息发布终端 |
| 16 | 信息发布终端05 | 1 | 套 | 重症医学科 | 不少于85寸，用于重症医学科重症病例讨论、诊疗方案研讨、影像资料展示、监护数据汇总展示等业务场景 |
| 11 | 接入层网络交换机 | 142 | 台 | 信息部 | 1.接入层网络交换机，完成全院各区域旧交换机更新替换，含旧设备拆除、新设备安装调试。设备需支持千兆上行、万兆下行，按需支持POE供电，兼容医院现有网络架构及网络协议，部署后确保端口连通性良好、设备运行稳定，满足各区域终端网络接入带宽需求。 2.含配套光模块及辅材。 |
| 12 | 汇聚层网络交换机 | 79 | 台 | 信息部 | 1.汇聚层网络交换机，完成全院各区域旧交换机更新替换，含旧设备拆除、新设备安装调试。设备需支持万兆上行、40G核心互联，具备VLAN划分、链路聚合功能，适配医院临床、医技等核心业务高带宽需求，确保与接入层、核心层网络无缝衔接、稳定运行。 2.含配套光模块及辅材。 |
| 13 | 弱电井智能锁 | 34 | 个 | 信息部 | 对区域医疗中心、传染病住院楼弱电井线缆进行梳理、规整、标识，并入医院现有弱电井管理平台，符合GB 50348-2018 标准，包含原有门锁拆除、智能门锁安装，线路敷设及接入 |
| 17 | 重症系统床位扩展 | 20 | 床 | 重症医学科 | 医院现使用重症系统为四川智康科技有限责任公司，新增20个重症监护床位配套，部署重症系统床位机位，完成系统对接及设备联调，与现有重症监护系统无缝兼容 |
| 18 | 维护服务 | 3 | 年 | 信息部、安全保卫部 | 质保期:终验后3年 1.质保期：自项目最终验收合格之日起计算，质保期为3年； 2.质保范围：本项目所有建设内容（含设备采购、工程施工、系统部署、搬迁调试等全部相关工作）的日常维护、故障维修、系统优化等全流程维护服务； 3.专项维护：负责2027年9月9日起至本项目质保期止，全院监控系统的专项维护服务，包含免费系统升级、备件更换、线路故障排查，确保监控系统正常运行、无故障，满足安防管控需求； 4.驻场服务：质保期内提供专职驻场服务，不低于3人，驻场时间为全日制在医院工作（与采购人工作时间保持一致），驻场人员需具备相应的信息化软硬件综合运维能力，包括但不仅限于：日常运维响应、故障排查、需求对接，保障医院各类软硬安全、稳定运行。驻场人员人数请潜在供应商根据项目情况充分考虑。 |

- 项目要求

要求提供定制化开发服务，满足医院个性化需求。

三、报名时间、方式及相关要求

1.报名事项：报名时间自本公告挂网发布之日起，至2026年4月29日截止。本次报名仅接受邮箱报送方式，不受理现场报名。供应商须提交加盖公章的相关资料，具体包括：调研报名目录1-2、有意向参加现场踏勘提供《现场踏勘人员授权函》（格式自拟）。其中，《现场踏勘人员授权函》须明确载明踏勘人员身份证明信息、人身安全责任承诺、信息安全责任承诺及有效联系电话，所有资料按要求发送至指定报名邮箱，逾期提交或资料不全的，均视为报名无效。

2.现场踏勘：医院将于2026年4月30日上午10:00在资阳市中心医院行政楼五楼会议室组织现场踏勘工作，并同步开展初步需求沟通。若供应商选择参与，须委派符合授权要求的人员到场，供应商可结合踏勘实际情况，对调研响应资料进行补充完善，确保资料贴合项目实际需求。

3.调研资料报送：2026年5月9日前供应商须按附件《报名须知》及资料目录要求，报送最终完整版调研资料（含调研报名目录1-7，须同步提供盖章扫描件及可编辑电子版本）。资料发送至邮箱：zyszxyyxxb@163.com，并抄送至zyszxyyxxb001@163.com。邮件命名须严格遵循以下格式：项目名称+公司名称+联系人+联系电话，未按规范命名或报送的，可视为资料无效。

4.补充说明：以上环节为调研，现场踏勘、现场调研会（需要PPT演示）具体时间及地点将另行通知,暂定2026年5月11日至15日期间，请各供应商提前筹备纸质版报价表、汇报PPT等相关材料，做好参会准备。

5.咨询联系：如需咨询相关事宜，可联系陈老师，联系电话：028-26219526。

四、其他说明

1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请供应商详实介绍推荐产品，本项目最终配置和技术参数以采购时为准。对未公告配置及技术性能的，请供应商自行提供。

2.本次市场调研需提供项目参考价格和配置清单，配置清单范围包括但不限于本公告所提供的配置需求内容，各供应商可依据本公司提供的具体方案对配置清单进行合理调整。所谓参考价格是指按照与我院项目相似或体量相当的建设方案计算的参考价格，如果项目中集成有硬件，请在配置清单中罗列，硬件配置的参考报价仅用于医院后期采购参考，并不一定集成在本项目之中。

3.参加供应商保证拟推荐货物应为合法、全新、未使用过的原装正品，配置应为出厂标准配置，如有选配件需单独注明；如需使用单一来源的耗材也需单独注明。

4.参与本次市场调研活动的供应商，我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名供应商自行承担，我院不支付任何相关费用。本次市场调研的后续工作及结果，我院不做任何解释。本次市场调研的解释权归院方。

报名注意事项

1.请参与报名的供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。

2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。

3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com，并抄送至zyszxyyxxb001@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”
    4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！

调研报名目录

一、 报名登记表	6

二、资质：	6

2.1营业执照	6

2.2法定代表人授权书	6

2.3法人及被授权人身份证	6

2.4公司资质	6

2.5软件资质	6

2.6本项目涉及资质	6

三、项目调研情况一览汇总表	7

四、调研项目配置清单及分项报价明细	8

五、三甲综合医院同类项目案例	8

5.1 四川省内（  ）家	8

5.2 四川省外（  ）家	8

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证	8

六、报价表包含内容	8

七、建设方案	9

7.1 实施条件（实施所需的支持条件）	9

7.2 实施周期	9

7.3 系统运行环境	9

7.4 系统总体架构	9

- 报名登记表

| 序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、资质：

2.1营业执照

2.2法定代表人授权书

2.3法人及被授权人身份证

2.4公司资质

2.5软件资质

2.6本项目涉及资质

三、项目调研情况一览汇总表

项目名称：                              采购品目分类名称：

供应商名称：                            联系人及联系电话：

| 项目调研情况一览汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 总包干 报价 （万元） | 推荐配置参数 （必填） | 配置参数需满足至少3个不同的品牌规格型号（必填） | 该产品在国内三甲医院用户案例 | 实施周期及驻场实施人员 | 免费 质保期（3年及以上） | 后期 维护费 （不得高于合同金额5%） | 优势特色 |
| 1 |  |  | 本次因相关工作量不精确，潜在供应商可不报总价，在分项报价里体现各明细项单价，以及总设定集成费、维护费费率即可，但应考虑报价均衡，我院实际建设数量可能因实际需求调增、调减，最终详细数量及参数要求结合调研情况，科室确定的需求等，进行最终确定。 |  |  | 填写样例: 省内X家，省外X家 代表案例具体医院名称： | 填写样例: 实施周期：X天 驻场实施人数：X人 | 填写样例: X年 | 填写样例: 合同金额的5% |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、调研项目配置清单及分项报价明细

（格式可自拟）

五、三甲综合医院同类项目案例

5.1 四川省内（  ）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.2 四川省外（  ）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证

六、报价表包含内容

1.报价包含项目实施所涉及的软件及配套硬件、成本、费用和税金，其包括但不限于软件开发、安装、调试、验收、培训、税金、第三方系统的接口开发等费用。

2.系统建设实施直至整体验收提供不少于1名具有实施经验的技术人员常驻医院现场。

3.系统整体验收合格之日起提供不少于3年的免费质保期，质保期内免费上门服务，质保期内提供免费的软件升级及接口改造服务，包括医院主要业务系统变更等。

4.质保期之后，系统维保费率不高于招投标总价的5%。

七、建设方案

（包含以内容，其他内容自拟）

7.1 实施条件（实施所需的支持条件）

7.2 实施周期

7.3 系统运行环境

7.4 系统总体架构