资阳市中心医院部分常用消防设施、设备零配件清单

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注：现有消防系统的生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动火灾报警按钮 | 松江JB3208T、海湾GST-500 | 上海松江飞繁电子有限公司、海湾安全技术有限公司 |
| 2 | 火灾声光报警器 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 4 | 点型感温探测器 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 5 | 输入/输出模块 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 6 | 输入模块 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 7 | 继电器 |  |  |
| 8 | 消防喷淋头 |  |  |
| 9 | 消防广播 | 松江JB3208T、海湾GST-500 | 上海松江飞繁电子有限公司、海湾安全技术有限公司 |
| 10 | 消防报警喇叭 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 11 | 消防分机电话 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 12 | 消防主机电源板 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 13 | 消防主板 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 14 | 消防主机显示盘 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 15 | 消防主机双回路板 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 16 | 消防主机气体控制盘 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 17 | 消防主机广播盘 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 18 | 消防主机功率放大器 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 19 | 消防报警主机打印机 | 松江JB3208T、海湾GST-500 |  |
| 20 | 消防湿式报警阀组 |  | 全套阀组 |
| 21 | 消防主机备用电源 |  |  |
| 22 | 安全出口指示牌 | 功率：5W及以下是压111V~240V（含）光源类型：led灯应急时间：≥90min |  |
| 23 | 疏散指示指示牌 | 功率：5W及以下是压111V~240V（含）光源类型：led灯应急时间：≥90min |  |
| 24 | 室外消火栓 | 室外消火栓工程直径100，压力1.6MP规格SS100-1.6 |  |
| 25 | 消音止回阀 |  |  |
| 26 | 消防警铃 | 工作电压：20～24VDC；工作电流：200mA；响铃声压：105dB/Inch 驱 动：马达；警铃壳：锌合金 |  |