资阳市第一人民医院采购负压病房空气过滤器更换服务的招标公告

我院拟采购负压病房空气过滤器的更换服务，希有意的公司前来投标。
一、投标须知

1.1项目需求：

我院有负压病房2间，为保障新冠疫情防疫工作需求，计划采购3次负压病房空气过滤器的更换服务，中标人服务内容：(1)提供招标人规定的过滤器并负责运输安装。(2)提供有相关资质的第三方检测机构的检测报告，佐证过滤器及安装服务符合达到相关规定。(3)安装及检测全过程受招标人监管。(4)每次更换服务时间由医院确定。

1.2单次更换服务内容及报价单：

| 单次更换服务内容及报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 个 | 10 | H14，铝隔板 |
| 2 | 高效过滤器H14 | 1142*542*69 | 个 | 2 | H14 |
| 3 | 高效过滤器H14 | 860*160*69 | 个 | 2 | H14 |
| 4 | 高效过滤器H14 | 810*310*69 | 个 | 2 | H14 |
| 5 | 高效过滤器H14 | 340*340*69 | 个 | 2 | H14 |
| 6 | 高效过滤器H14 | 630*630*220 | 个 | 2 | H14，铝隔板 |
| 7 | 初效过滤器G4 | 594*594*46 | 个 | 2 | G4 |
| 8 | 初效过滤器G4 | 594*289*46 | 个 | 2 | G4 |
| 9 | 中效过滤器F8 | 592*592*534 | 个 | 2 | F8 |
| 10 | 中效过滤器F8 | 287*592*534 | 个 | 1 | F8 |
| 11 | 中效过滤器F8 | 592*287*534 | 个 | 1 | F8 |
| 12 | 中效过滤器F8 | 592*490*534 | 个 | 2 | F8 |
| 13 | 中效过滤器F8 | 287*287*534 | 个 | 1 | F8 |
| 14 | 初效过滤器G4 | 594*490*46 | 个 | 2 | G4 |
| 15 | 初效过滤器G4 | 290*290*46 | 个 | 1 | G4 |
| 16 | 排风网 | 502*505*10 | 个 | 12 | G4 |
| 17 | 排风网 | 355*355*10 | 个 | 2 | G4 |
| 18 | 中效过滤器 | 360*360*69 | 个 | 7 | G4 |
| 19 | 单次运输、安装、税 |  |  |  |  |
| 20 | 单次第三方检测 |  | 间 | 2 |  |
| 21 | 单次服务综合报价 | 大写： |  |  | 小写： |
|  | 3次服务综合报价（合计） | 大写： |  |  | 小写： |

- 1.2采购预算：三次更换服务最高限价60000元。
1.3招标方式：院内询价，低价中标。
1.4付款方式：每完成一次更换服务，验收合格，提供第三方检测报告后开具发票，对公转账支付当次服务费。
1.5报名要求：
1.5.1公示及报名时间：2022年4月12日至4月19日。

1.5.2报名资料要求：提供加盖鲜章的纸质或扫描文件：廉洁承诺书（详见附件）、营业执照副本复印件、联系人及电话。

网上报名：报名人发送电子邮件至1150791079@qq.com。
二、招标实质性要求：
2.1投标公司必须具有过滤方面的安装维护资质及能力。

2.2自行踏勘现场，更换服务报价中包含过滤器、人工、税、第三方检测费，以及因配合目前新冠疫情防控政策需求可能产生的全部综合费用。

2.3投标公司必须具备在目前新冠疫情防控政策下，15个自然日内完成负压病房空气过滤器更换服务的能力（提供承诺函）。

- 投标资料要求
3.1投标授权书（非法人代表提供）、法人代表证明文件。
3.2营业执照副本。
3.3相关资质的证明材料。
3.4廉洁承诺书（文本见附件）
3.5《更换服务内容及报价单》
    上述所有资料加盖公章。

- 招标资料投递时间及地点
    院内询价时间：2022年4月19日下午1:30，过时不候。

地点：资阳市雁江区仁德西路66号，后勤保障部办公室
       联系人：孙先生。联系电话：028--26214412

- 2021年12月12日

- 附件：
 
                              廉洁承诺书
 
    为了全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅共同签发的《〈关于开展治理商业贿赂专项工作的意见〉的通知》和卫生部、国家中医药管理局《关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》及省卫生厅治理医药购销领域商业贿赂专项工作培训会议精神，结合资阳市第一人民医院反商业贿赂工作实际，依法保护双方在药品、医用设备、医用耗材等购销活动中的合法权益，承诺如下：
一、进一步统一思想，充分认识开展治理商业贿赂专项治理的重要性、紧迫性和必要性。
二、应积极配合医院开展自查自纠工作，积极配合对相关医务人员的商业贿赂行为进行查处。
三、不找有关领导干涉药品、医用设备、医用耗材等购销活动，不以贿赂的方式将上述商品销售到医院。
四、不向药品、医用设备、医用耗材等购销人员给予各种名义的财物或回扣。
五、不向从事药品、医用设备、医用耗材等相关活动的人员给予开单费、临床促销费、宣传费、劳务费、统方费等费用。
六、不为医院相关人员报销电话费、娱乐费、差旅费、餐费等应由本人支付的各种费用。
七、不组织甲方相关人员参加国内外旅游、座谈会、学术会等活动。
八、不向甲方相关人员赠送各种实物及有价证券。
九、不派工作人员到医院临床科室进行药品、医用设备、医用耗材的广告宣传。
十、不以任何理由向医院及其相关人员进行商业贿赂。
十一、如违反上述约定，医院有权单方终止现有购销关系，若违反承诺条款，公司承诺：三年内无权参加医院所有的采购活动。
十二、违反上述约定，应向医院支付违约金二万元，医院可直接在双方购销款中扣除。
 
                
                                    承诺公司：（盖章）
                                       承诺代表：
                                 承诺时间：二O　年   月   日