资阳市中心医院
互联网医院升级改造服务项目调研公告（第二次）

因第一次挂网调研报名公司不足三家，现将第二次调研内容调整后公告如下，诚邀潜在供应商报名。现将有关事宜公告如下：

- 项目概述

1.医院互联网医院接入医保支付。

2.医院互联网医院对接医院集成平台及单点登录改造服务。

3.医院互联网医院增加会诊功能。

4.开展互联网+护理服务及规范化培训。

详见附件

二、项目要求（如后期正式公布更新标准替代以下标准的，应按照最新标准对应相关等级达标）

1．参照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》六级要求建设；

2．参照《国家医疗健康信息区域卫生(医院)信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》五级乙等求建设；

3．参照《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》四级要求建设；

4．需参照《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》三级要求建设；

5．必须达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)三级要求；

6.参照《四川省智慧医院评价标准》六星要求建设；

7．要求提供定制化开发服务，满足医院个性化需求。

三、报名时间、方式

- 报名时间：本公告自挂网公告日起，截止时间为自发布公告起第5个工作日（包含发布当天），公告截止日期后递交的报名资料无效。

- 报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。

- 1.报名资料按附件《报名须知》要求，将电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称+公司名称+联系人+联系电话）”报名资料目录见附件。

2.联系人：报名资询：罗老师 028-26219526

3.线上或线下集中调研需求论证时间及地点，另行通知，请参加调研会的供应商准备相应的纸质版报价表及汇报PPT等。

四、其他说明

1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请供应商详实介绍推荐产品，本项目最终配置和技术参数以采购时为准。对未公告配置及技术性能的，请供应商自行提供。

2.参与本次市场调研活动的供应商，我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名供应商自行承担，我院不支付任何相关费用。本次市场调研的后续工作及结果，我院不做任何解释。本次市场调研的解释权归院方。

报名注意事项

1.请参与报名的供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。

2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。

3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”
    4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！

调研报名目录

一、报名登记表	5

二、资质：	5

2.1营业执照	5

2.2法定代表人授权书	5

2.3法人及被授权人身份证	5

2.4公司资质	5

2.5软件资质	5

2.6本项目涉及资质	5

2.7开发商委托销售授权函	5

三、 单一来源情况说明及作证材料	5

四、项目调研情况一览汇总表	6

五、调研项目功能配置清单及分项报价明细	7

六、三甲综合医院同类项目案例	7

6.1 四川省内（  ）家	7

6.2 四川省外（  ）家	8

6.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证	8

七、报价表包含内容	8

八、建设方案	9

8.1 实施条件（实施所需的支持条件）	9

8.2 实施周期	9

8.3 系统运行环境	9

8.4 系统总体架构	9

- 一、报名登记表

| 序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、资质：

2.1营业执照

2.2法定代表人授权书

2.3法人及被授权人身份证

2.4公司资质

2.5软件资质

2.6本项目涉及资质

2.7开发商委托销售授权函

- 单一来源情况说明及作证材料

- （格式自拟）

四、项目调研情况一览汇总表

项目名称：                                 采购品目分类名称：（参照《四川省政府集中采购目录及标准（2024年版）》）

供应商名称：                               联系人及联系电话：

| 序号 | 服务内容 | 详细内容 （必填） |  | 供应商名称 （必填） | 总包干 报价 （万元） | 该产品在国内三甲医院用户案例 | 实施周期及驻场实施人数 | 免费 质保期（3年及以上） | 后期 维护费 （不得高于合同金额5%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实现互联网医院医保移动支付 |  |  |  |  | 填写样例: 省内X家，省外X家 代表案例具体医院名称： | 填写样例: 实施周期：X天 驻场实施人数：X人 | 填写样例: X年 | 填写样例: 合同金额的5% |  |
| 2 | 实现互联网医院对接医院集成平台及单点登录改造服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实现互联网医院会诊功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 开展互联网+护理服务及规范化培训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对标《关于开展 2025 年度智慧医院评价工作的通知》 --2.13“互联网+医护服务”条款。 |
| 5 | 其他服务内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价要求：所产生的接口开发（即：双边所需接口改造费用）、程序改造等费用，均包含在本次采购预算中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、调研项目功能配置清单及分项报价明细

（格式可自拟）

六、三甲综合医院同类项目案例

6.1 四川省内（  ）家

| 序号 | 医院名称 | 案例规模 （医院等级） | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

6.2 四川省外（  ）家

| 序号 | 医院名称 | 案例规模 （医院等级） | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

6.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证

七、报价表包含内容

1.报价包含项目实施所涉及的软件及配套硬件、成本、费用和税金，其包括但不限于软件开发、安装、调试、验收、培训、税金、第三方系统的接口开发、第三方测评公司出具的测评报告(包括功能、性能、安全等)等费用。

2.系统建设实施直至整体验收提供不少于1名具有实施经验的技术人员常驻医院现场。

3.系统整体验收合格之日起提供不少于3年的免费质保期，质保期内免费上门服务，质保期内提供免费的软件升级及接口改造服务，包括医院主要业务系统变更等。

4.质保期之后，系统维保费率不高于招投标总价的5%。

5.须同时支持Windows平台和国产化平台，后期免费进行国产化适配改造。该项目中产品运行所必须的各种软件须满足包括但不限于以下要求：产品所依赖的操作系统、浏览器、数据库、中间件、容器等，所提供的软件必须为正版化软件(须提供授权给医院的佐证资料），供应商负责正版化软件的升级、更换、调试、安装等。所投产品支持国产软、硬件，包括但不限于：服务器、办公电脑、移动终端、国产操作系统、支持国产数据库等，并能够按照院方需求将产品迁移至国产化硬件、操作系统及数据库中，包含在本次报价中。

6. 须支持密评防护,并免费做好该项目涉及的密码应用对接及密评相关工作，须满足医院自行或聘请的第三方网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估，对测评中出现的软硬件安全漏洞须及时修复、改造。此外，对上级相关部门单位及医院检查发现并提出须整改的安全漏洞，应在规定期间内完成整改。需提供第三方测评公司出具的测评报告（包括功能、性能、安全等测评）。

7.待资阳市政务服务和大数据管理局完成政务信创云项目建设后，本系统将迁移至政务信创云，需对本项目进行服务及数据迁移，业务中断≤24小时。

八、建设方案

（包含以内容，其他内容自拟）

8.1 实施条件（实施所需的支持条件）

8.2 实施周期

8.3 系统运行环境

8.4 系统总体架构