资阳市中心医院更换组合填料的市场询价公告

- 一、项目名称

- 资阳市中心医院污水站更换组合填料的市场询价公告

- 二、项目概况

- 我院拟对新院区污水站曝气池及水解酸化池中的组合填料更换开展市场询价，特邀符合要求的供应商参加此次市场询询价。

- 三、供应商具备的资质

- 1.具有独立履行民事责任的主体资格；

- 2.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

- 3.具有履行合同的能力；

- 4.所供产品符合国家、行业标准。

- 5.参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.允许联合体投标。如为联合体，需提供联合体协议书，注明分工，并提供危废处置单位相关危险废物处置资质,处置范围含危废代码841-001-01。

- 四、项目执行标准

- 1、按国家或行业相关标准执行；

- 2、有限空间作业根据国家安全生产监督管理总局令第69号执行；

- 3、调试出水需要达到《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466 -2005 ；

- 4、危废处置根据国家危废名录执行；

- 五、项目报价表（见附件）

- 六、资料递交方式

- 公司营业执照、如为联合体，需提供联合体协议书，注明分工，提供危废处置单位相关危险废物处置资质,处置范围含危废代码841-001-01和项目报价表加盖公章扫描为PDF文件于2025年1月7日17:00前发送至3331354405@qq.com,邮件标题形势：公司名称+联系方式。邮寄地址：四川省资阳市雁江区仁德西路66号资阳市中心医院/辅助办公楼/5楼基建运行部512室。咨询联系人：马老师，电话：15108151885.

- 七、本次市场调研不做任何采购承诺

- 附件：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组合填料 | φ200*100 mm(80mm) | 400 | m³ |  | 出厂前具备合格自检报告 |
| 2 | 有限空间作业 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 拆除工程 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 支架修复 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 运输安装 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 调试出水达标排放 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 危废处置 | 含污泥清淤消毒、填料打包处置等 | 约10 | 吨 |  | 1、实际施工超出本数量的不单独结算费用，供应商自行承担超出部分的处置费。2、实际施工未超出本数量的按实际数量结算。 |
| 8 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 9 | 总价（元） | 万元（含税） |  |  |  |  |

备注:1、本次工程涉及到池体彻底清淤和活性污泥培育、HW01医疗废物污泥及废旧组合填料（危废代码：841-001-01）的转运处置,需要出具盖章版危废转移联单。

- 组合填料安装间距不大于15cm，高度约3.5m。