信息化项目调研报名目录

1. 报名登记表	4

2.资质：	4

2.1营业执照	4

2.2法定代表人授权书	4

2.3法人及被授权人身份证	4

2.4公司资质	4

2.5本项目涉及资质	4

2.6开发商委托销售授权函	4

3.项目调研分项报价清单	5

4.技术及服务方案	6

- 报名登记表

| 序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

2.资质：

2.1营业执照

2.2法定代表人授权书

2.3法人及被授权人身份证

2.4公司资质

2.5本项目涉及资质

2.6开发商委托销售授权函

3.项目调研分项报价清单

项目名称：药品追溯码高拍仪采购项目                采购品目分类名称：

供应商名称：                                      联系人及联系电话：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品功能要求 | 产品配置参数 | 请列举至少三种满足产品需求的品牌型号及单价（元） | 分别列出总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品追溯码高拍仪 | 台 | 6 | 1、具备快速扫描的能力，以确保在药品入库、出库及日常盘点等环节中，能够迅速完成数据采集。每次扫描时间至多不超过3秒，确保在业务高峰期也能高效处理。 2、拍摄后需能够迅速识别并存储数据，确保信息及时更新。 3、即插即用。设备应支持USB接口，能够与现有的计算机系统快速连接。 4、每次扫描能够同时识别处理多个药品标签，确保在高负载情况下也能稳定运行。 5、具备自动对焦和智能识别功能，确保每个标签的清晰度和可读性。 6、支持药品追溯码、药品电子监管码、器械UDI码、一二维码等批量扫码。 7、具有较高的准确率，能够迅速减少人工核对带来的错误。 8、能应对更复杂读码环境，实现快速连扫。 9、能够满足国家对医保药品追溯码信息采集的工作要求。 | 自行补充 |  |  |  |

4.技术及服务方案