资阳市中心医院锅炉节能器更换与

安装的市调研公告

- 一、项目名称

资阳市中心医院锅炉节能器采购与安装的市场调研公告

- 二、项目概况

- 我院因工作需要，需对锅炉房2台WNS4-1.25-Q燃气蒸汽锅炉节能器进行更换，达到节能器排烟口温度≤150℃，锅炉热效率提升＞5％，材质为304不锈钢,特邀符合要求的供应商参加此次市场调研。

- 三、供应商具备的资质

- 1.具有独立履行民事责任的主体资格；

- 2.遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德； 3.具有履行合同的能力；

- 4.所供产品符合国家、行业标准；

- 5.参加政府采购活动三年内，在经营活动中无重大违法记录；

        - 6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.具有《特种设备安装改造维修许可证》，并提供《特种设备生产许可证（锅炉改造）》（B级）及以上证书。

- 四、市场调研要求：现场查勘 （不统一组织，自行查勘）

- 供应商通过现场查勘制造合适类型节能器，并提供技术方案以及报价表。

- 五、资料递交方式

- 公司营业执照、节能器资料和项目报价表加盖公章扫描为PDF文件于2025年6月25日17:00前发送至3331354405@qq.com,咨询联系人：马老师，电话：15108151885.

- 六、本次市场调研不做任何采购承诺