资阳市中心医院
内镜追溯系统项目调研公告

因医院业务发展需要，对医院内镜追溯系统项目进行市场调研,现公开征集相关资料,欢迎各潜在供应商进行报名，现将有关事宜公告如下：

- 一、项目概述

| 序号 | 项目概述 |
| --- | --- |
| （一）功能模块 |  |
| 预处理管理、测漏管理、溶液监测管理、染菌量监测管理、生物监测管理、设备运行参数管理、内镜追溯、病人追溯、初洗、酶洗、次洗、消毒、末洗、干燥、存储、发放、内镜使用管理、高危感染病人管理、溶液监测、内镜出入库与使用管理、内镜与设备维修管理、统计和分析报表管理。 |  |
| （二）实施效果 |  |
| 1 | 患者登记信息与清洗消毒系统共享； |
| 2 | 基础功能 |
| 2.1 | 内镜消洗机自消毒能准确记录打印存档； |
| 2.2 | 内镜洗消记录与跟踪：记录内镜洗消全过程：清洗、消毒、灭菌环节，记录每条内镜的使用时间、患者ID与内镜ID（唯一性）、清晰消毒步骤的起止时间及操作人员姓名等； |
| 2.3 | 内镜洗消参数设置：支持设置内镜洗消参数，消洗剂浓度、温度、时间等，确保消洗质量符合标准要求； |
| 2.4 | 管理洗消过程钟的设备、人员、耗材等信息，实现对整个洗消过程的管理和监控； |
| 2.5 | 内镜洗消结果记录:记录每台内镜洗消的结果，如胸度灭菌记录、清洁度检测结果等，以备后续追溯合审查； |
| 2.6 | 内镜洗消数据分析：对内径洗消数据进行分析和统计，提供数据报告、趋势分析等，帮助机构管理者优化洗消流程； |
| 2.7 | 安全权限管控：不同用户权限设置，保障数据安全，操作规范，可追溯到消洗人员及当日上级监管人员等。确保洗消过程符合相关法律法规； |
| 2.8 | 报警与预警功能：设定洗消过程钟的报警与预警机制，及时发现问题； |
| 3 | 客观管理内镜中心人财物、快速实现物品精准召回，有效控制院感范围； |
| 4 | 未来通过功能免费升级，将专业培训纳入其中，完善科教体系； |
| 5 | 一旦出现相关院感事件，标准化的追溯系统可极大限度规避院方风险。 |

- 二、项目要求

1．参照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（试行）》六级要求建设；

2．参照《国家医疗健康信息区域卫生(医院)信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》五级乙等求建设；

3．参照《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》四级要求建设；

4．需参照《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》三级要求建设；

5．必须达到《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)三级要求；

6．要求提供定制化开发服务，满足医院个性化需求。

- 三、报名时间、方式

- 报名时间：本公告自挂网公告日起，截止时间为2024年  月  日，公告截止日期后递交的报名资料无效。

- 报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。

- 1.报名资料按附件《报名须知》要求，将电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至1130020890@qq.com，并抄送至2539231388@qq.com。邮件名称：“XXXX项目名称+公司名称+联系人+联系电话）”报名资料目录见附件。

2.联系人：报名资询：李老师 028-26219526

3.线上或线下集中调研需求论证时间及地点，另行通知，请参加调研会的供应商准备相应的纸质版报价表及汇报PPT等。

- 四、其他说明

1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请供应商详实介绍推荐产品，本项目最终配置和技术参数以采购时为准。对未公告配置及技术性能的，请供应商自行提供。

2.本次市场调研需提供项目参考价格和配置清单，配置清单范围包括但不限于本公告所提供的配置需求内容，各供应商可依据本公司提供的具体方案对配置清单进行合理调整。所谓参考价格是指按照与我院项目相似或体量相当的建设方案计算的参考价格，如果项目中集成有硬件，请在配置清单中罗列，硬件配置的参考报价仅用于医院后期采购参考，并不一定集成在本项目之中。

3.参加供应商保证拟推荐货物应为合法、全新、未使用过的原装正品，配置应为出厂标准配置，如有选配件需单独注明；如需使用单一来源的耗材也需单独注明。

报名注意事项

1.请参与报名的供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。

2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。

3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至1130020890@qq.com，并抄送至2539231388@qq.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”
    4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！

调研报名目录

一、报名登记表	5

二、资质：	5

2.1营业执照	5

2.2法定代表人授权书	5

2.3法人及被授权人身份证	5

2.4公司资质	5

2.5软件资质	5

2.6本项目涉及资质	5

2.7开发商委托销售授权函	5

三、项目调研情况一览汇总表	6

四、 调研项目配置清单及分项报价明细	7

五、三甲综合医院同类项目案例	7

5.1 四川省内（  ）家	7

5.2 四川省外（  ）家	7

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证	7

六、报价表包含内容	7

七、建设方案	8

7.1 实施条件（实施所需的支持条件）	8

7.2 实施周期	8

7.3 系统运行环境	8

7.4 系统总体架构	8

- 报名登记表

| 序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、资质：

2.1营业执照

2.2法定代表人授权书

2.3法人及被授权人身份证

2.4公司资质

2.5软件资质

2.6本项目涉及资质

2.7开发商委托销售授权函

三、项目调研情况一览汇总表

项目名称：                              采购品目分类名称：

供应商名称：                            联系人及联系电话：

| 项目调研情况一览汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 （必填） | 产品公司名称 （必填） | 总包干 报价 （万元） | 该产品在国内三甲医院用户案例 | 实施周期及驻场实施人员 | 免费 质保期（3年及以上） | 后期 维护费 （不得高于合同金额5%） | 优势特色 | 评级情况 |
| 1 |  |  |  | 填写样例: 省内X家，省外X家 代表案例具体医院名称： | 填写样例: 实施周期：X天 驻场实施人数：X人 | 填写样例: X年 | 填写样例: 合同金额的5% |  | 填写样例: 1.电子病历： 2.智慧管理： 3.智慧服务： 4.四川省智慧医院得分： |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 调研项目配置清单及分项报价明细

（格式可自拟）

五、三甲综合医院同类项目案例

5.1 四川省内（  ）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.2 四川省外（  ）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

5.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证

六、报价表包含内容

1.报价包含项目实施所涉及的软件及配套硬件、成本、费用和税金，其包括但不限于软件开发、安装、调试、验收、培训、税金、第三方系统的接口开发等费用。

2.系统建设实施直至整体验收提供不少于1名具有实施经验的技术人员常驻医院现场。

3.系统整体验收合格之日起提供不少于3年的免费质保期，质保期内免费上门服务，质保期内提供免费的软件升级及接口改造服务，包括医院主要业务系统变更等。

4.质保期之后，系统维保费率不高于招投标总价的5%。

5.须同时支持Windows平台和国产化平台，后期免费进行国产化适配改造。该项目中产品运行所必须的各种软件须满足包括但不限于以下要求：产品所依赖的操作系统、浏览器、数据库、中间件、容器等，所提供的软件必须为正版化软件(须提供授权给医院的佐证资料），供应商负责正版化软件的升级、更换、调试、安装等。所投产品支持国产软、硬件，包括但不限于：服务器、办公电脑、移动终端、国产操作系统、支持国产数据库等，并能够按照院方需求将产品迁移至国产化硬件、操作系统及数据库中，包含在本次报价中。

6.须支持密评防护,并免费做好该项目涉及的密码应用对接及密评相关工作，须满足医院自行或聘请的第三方网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估，对测评中出现的软硬件安全漏洞须及时修复、改造。

7.待资阳市政务服务和大数据管理局完成政务信创云项目建设后，本系统将迁移至政务信创云，需对本项目进行服务及数据迁移，业务中断≤24小时。

七、建设方案（报价方案需详述每个功能模块）

（包含以上内容，其他内容自拟）

7.1 实施条件（实施所需的支持条件）

7.2 实施周期

7.3 系统运行环境

7.4 系统总体架构