资阳市中心医院污水站提升泵更换管道

市场询价公告（第三次）

- 一、项目名称

- 资阳市中心医院污水提升泵更换管道市场询价

- 二、项目概况

- 我院拟对污水站污水提升泵管道更换开展市场询价，特邀符合要求的供应商参加此次市场询价。

- 三、本次市场询价要求：建议参加现场查勘。

- 四、项目执行标准

- 1、焊接方式《GB50661-2011》

- 2、中华人民共和国应急管理部令 第13号 《工贸企业有限空间作业安全规定》

- 五、项目报价表：

| - 序号 | - 名称 | - 型号 - mm | - 外径 - mm | - 壁厚 - mm | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 304不锈钢管 | - DN50 | - 56 | - 3 | - 60米 |  |  |  |
| - 2 | - 304不锈钢管 | - DN100 | - 108 | - 4 | - 40米 |  |  |  |
| - 3 | - 304不锈钢弯头 | - DN100 | - 108 | - 4 | - 12只 |  |  |  |
| - 4 | - 304不锈钢法兰 | - DN100 |  |  | - 16只 |  |  |  |
| - 5 | - 安装焊接工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - 管孔开挖工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - 止回阀 | - DN100 |  |  | - 4只 |  |  |  |
| - 8 | - 橡胶软接头 | - DN100 |  |  | - 4只 |  |  |  |
| - 9 | - 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、资料递交方式

- 公司营业执照和项目报价表加盖公章扫描为PDF文件于2024年9月21日17:00前发送至3331354405@qq.com,邮件标题形势：公司名称+联系方式。邮寄地址：四川省资阳市雁江区仁德西路66号资阳市中心医院/辅助办公楼/5楼基建运行部512室。咨询联系人：马老师，电话：15108151885.

- 本次市场询价不做任何采购承诺