资阳市第一人民医院市场询价公告

- 一、项目名称

- 资阳市第一人民医院污水站更换蜂窝斜管支架市场询价

- 二、项目概况

- 我院拟对污水站1#沉淀池（地埋式：长8米，宽6米，高10米。）蜂窝斜管支架进行更换开展市场询价，特邀符合要求的供应商参加此次市场询价。

- 三、本次市场询价要求：建议参加现场查勘。

- 四、项目执行标准

- 《钢结构通用规范》 GB55006-2021

- 五、项目报价表：

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 304不锈钢方管 | - 222米 |  | - 尺寸：50mm*50mm*5mm |
| - 2 | - 304不锈钢扁钢 | - 126米 |  | - 尺寸：30mm宽，5mm厚。 |
| - 3 | - 5mm不锈钢钢板 | - 0.5平方米 |  |  |
| - 4 | - 拆除工程 |  |  | - 拆除旧支架 |
| - 5 | - 安装焊接工程 |  |  |  |
| - 6 | - 合计 |  |  | - 含税、人工费 |

- 六、资料递交方式

- 公司营业执照和项目报价表加盖公章扫描为PDF文件于2023年12月1日17:00前发送至3331354405@qq.com,邮件标题形势：公司名称+联系方式。邮寄地址：四川省资阳市雁江区仁德西路66号资阳市第一人民医院/辅助办公楼/5楼基建运行部512室。咨询联系人：马老师，电话：15108151885.

- 七、本次市场询价不做任何采购承诺