资阳市第一人民医院空调等电器公开招标维保公司的市场询价公告

我院拟对全院空调等电器设备公开招标维保公司，现面向市场进行公开询价。

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

二、资质要求

1、营业执照必需有：商用空调设备、家用空气调节器维修、安装销售资质。

2、从业人民必须取得国家颁发的从业安装岗位及职业资格证书、维修职业资格证书。

3、从业人员必须持有安全生产知识和管理能力考试合格证。

三、材料要求：

- 所提供的材料、配件必须符合国家质量标准，并可溯源。

四、报名方式及询价时间

报名方式：网络报名（发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）

报名邮箱：448531251@qq.com   联系人：孙老师

- 五、现场踏勘时间

2024年1月29日上午10点统一在我院门诊大门外集合进行现场踏勘、测量，过时不候,不再另行组织现场踏勘。

六、报价时间

2024年1月30日至2024年2月6日17:00点前将报价清单发至公示邮箱448531251@qq.com   联系人：孙老师，咨询电话：15196822251，过时视为无效(国家法定节假日除外）。

- 此公告只作为市场调研摸底询价用，不作为招投标使用。

- 本次市场询价公告在资阳市第一人民医院官网上发布。

目录表

氟、水系统中央空调备件及维修项目价目表

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 维修单价/元含备件，人工，工时费 | ★备件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频压缩机 | ANB52FKEMT | 台 |  | 原厂备件 |
| 2 | 定频压缩机 | E665DH-65D2YG | 台 |  | 原厂备件 |
| 3 | 室外风机 | DMSB18P80AS3 | 个 |  | 原厂备件 |
| 4 | 室外风机 | DMUB04JB01AS | 个 |  | 原厂备件 |
| 5 | 室内风机 | KYD160-11A | 个 |  | 原厂备件 |
| 6 | 室外风机 | WZDK450-38G | 个 |  | 原厂备件 |
| 7 | 室外风机 | YDK520-4D | 个 |  | 原厂备件 |
| 8 | 室内风机 | KYD90-6A-5 | 个 |  | 美的天井机 |
| 9 | 室内风机 | KSY59-4A | 个 |  | 美的风管机 |
| 10 | 室外风机 | LW600A(YPS600-8A) | 个 |  | 原厂备件（欧科） |
| 11 | 压缩机变频模块 | KMD-450W/D523A | 块 |  | 原厂件（海尔） |
| 12 | 风机变频模块 | V12997 | 块 |  | 原厂件（海尔，美的） |
| 13 | 定频压缩机 | 15匹 | 台 |  | 原厂备件（欧科） |
| 14 | 压缩机 | 15HP | 台 |  | 谷轮ZR-144KC-TFD-522（原装机） |
| 15 | 压缩机 | 5HP | 台 |  | 谷轮ZR-61KC-TFD-522（原装机） |
| 16 | 膨胀阀 | TDEX19 | 个 |  | 丹弗斯TDEX190DF7/8X1-1/8 |
| 17 | 中央空调内机开关控制板 | KJRF-90EBF-4 | 个 |  | 原厂件（氟，水系统设备） |
| 18 | 水流开关 | WFS-1001-H | 个 |  | 水系统设备见铭牌 |
| 19 | 高低压压力开关 | YK-2.6/1.85/ YK-0.3/0.4 | 只 |  | 国产 |
| 20 | 干燥过滤器 | 7/8 | 只 |  | 丹弗斯DCL307S |
| 21 | 四通阀 | 6-45HP | 只 |  | 国产三花 |
| 22 | 吸顶机排水组件 | 1.5-5匹 | 只 |  | 原厂件 |
| 23 | 中央空调室内机电脑板 | MDV-D100Q4/N1-C | 块 |  | 原厂件 |
| 24 | 中央空调室外机电脑板 | MD-850/DSNI-980（G） | 块 |  | 原厂件 |
| 25 | 中央空调室外机电脑板 | KMR-450W/(D532B) | 块 |  | 原厂件 |
| 26 | 中央空调室内机电脑板 | V980505 | 块 |  | 原厂件 |
| 27 | 中央空调变频器高压电容 |  | 个 |  | 原厂件 |
| 28 | 中央空调镇流桥 |  | 个 |  | 原厂件 |
| 29 | 中央空调呃流线圈 |  | 个 |  | 原厂件 |
| 30 | 中央空内机风筒 |  | 根 |  | 原装备件 |
| 31 | 中央空更换四防风口布 |  | 米 |  |  |
| 32 | 中央空调进出风风口 |  | 米 |  | 铝制件 |
| 33 | 水系统板式蒸发器 |  | 个 |  | 原厂定制备件 |
| 34 | 水系统壳管式蒸发器 |  | 个 |  | 原厂定制备件 |
| 35 | 改冷凝水排水管 |  | 米 |  |  |
| 36 | 中央空调清洗保养内外机 | 8-30匹 | 套 |  | 吸顶机氟水系统系列 |
| 37 | 中央空调清洗保养内外机 | 10-30匹 | 套 |  | 吸顶机氟水系统系列 |
| 38 | 中央空清洗保养内外机 | 10-30匹 | 套 |  | 水冷模块机系列 |
| 39 | 中央空调内机滤网清洗 | 风管机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 40 | 中央空调内机滤网清洗 | 天井机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 41 | 中央空调水系统盘管蒸发器清洗 | 风管机 | 次 |  | 清洗内机滤网及接水盘 |
| 42 | 交流接触器 | 3TF18220X | 只 |  | 德国西门子 |
| 43 | 中央空调主机年度保养 |  | 次/台 |  | 压缩机整机深度保全方位养 |
| 44 | 冷却塔年度保养 |  | 台/次 |  | 冷却塔全面清洁保养 |
| 45 | 冷却/冷冻水泵保养 |  | 台/次 |  | 电机轴承水轮机封保养 |
| 46 | 水泵变频器保养 |  | 台/次 |  | 年度系统检查保养 |
| 47 | 中央空调压缩机启动接触器 | 西门子 | 个 |  | 原装备件 |
| 48 | 中央空调电脑板控制器 |  | 个 |  | 原装备件 |
| 49 | 中央空调容量电磁阀 |  | 个 |  | 原装备件 |
| 50 | 中央空调油位开关 |  | 个 |  | 原装备件 |
| 51 | 氟系统中央空调主管路氮气查漏 |  | 次 |  |  |
| 52 | 氟系统中央空调主管路补焊漏点 |  | 次 |  | 系统充氮保护焊 |
| 53 | 氟系统中央空调电子膨胀阀 |  | 个 |  | 原装备件 |
| 54 | 水系统中央空调管式蒸发器 |  | 个 |  | 原装备件 |
| 55 | 水系统中央空主机电脑板 |  | 块 |  | 原装备件 |
| 56 | 水系统中央空调开关控制板 |  | 开 |  | 原装备件 |
| 57 | 精密空调压缩机 | VR94KS-TFP-522 | 台 |  | 国祥，吉荣 |
| 58 | 精密空调控制器 |  | 套 |  | 国祥，吉荣 |
| 59 | 精密空调内风机 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 60 | 精密空调外风机 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 61 | 中央空调冷冻/冷却水水阀 | Φ | 个 |  | 型号见铭牌 |
| 62 |  |  |  |  |  |

常用空调冰箱电视微波炉热水器洗衣机等电器维修项目表

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 单位 | 维修单价/元备件含人工，工时费 | ★备件要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定频压缩机（挂机） | 1-3匹 | 台 |  | 美芝，三菱电机 |
| 2 | 定频压缩机（柜机） | 2-5匹 | 台 |  | 美芝，三菱电机 |
| 3 | 变频压缩机（挂机） | 1-3匹 | 台 |  | 美芝、格力 |
| 4 | 变频压缩机（柜机） | 2-5匹 | 台 |  | 美芝、格力 |
| 5 | 压缩机 | 5 匹 | 台 |  | 日立，三菱电机 |
| 6 | 外风机电机 | 挂机 | CK |  | 威灵 |
| 7 | 外风机电机 | 柜机 | CK |  | 威灵 |
| 9 | 挂接水槽 | 挂机 | 根 |  | 原厂件 |
| 10 | 柜机接水槽 | 柜机 | 根 |  | 原厂件 |
| 11 | 支架 | 1-5匹 | 副 |  |  |
| 12 | 四通阀 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 13 | 四通阀 | 柜机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 14 | 挂机内机风筒 | 1-3匹 | 根 |  | 挂机，原厂备件 |
| 15 | 内机风叶 | 2-5匹 | 只 |  | 柜机，原厂备件 |
| 16 | 室外机风叶 | 1-5匹 | 只 |  | 柜挂机，原厂备件 |
| 17 | 冷凝水管 | 1-5匹 | 米 |  | 防老化双层水管 |
| 18 | 内机风机电容 | 2μF | 只 |  | 飞 达 |
| 19 | 外风机电容 | 3.5μF | 只 |  | 飞 达 |
| 20 | 压缩机电容 | 35μF | 只 |  | 挂机，飞 达 |
| 21 | 压缩机电容 | 60uf | 只 |  | 柜机，飞 达 |
| 22 | 高低压压力保护 | 通用性 | 只 |  | 浙江三花 |
| 23 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 |  | 室外机原厂备件 |
| 24 | 变频空调电脑板 | 挂机 | 块 |  | 室内机原厂备件 |
| 25 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 |  | 室外机原厂备件 |
| 26 | 变频空调电脑板 | 柜机 | 块 |  | 室内机原厂备件 |
| 27 | 室内主控板 | 壁挂机 | 套 |  | 定频机原厂备件 |
| 28 | 室内主控板 | 柜 机 | 套 |  | 定频机原厂备件 |
| 29 | 显示控制板 | 柜 机 | 套 |  | 定频机原厂备件 |
| 30 | 内风机电机 | 挂机 | 台 |  | 威 灵 |
| 31 | 内风机电机 | 柜机 | 台 |  | 威 灵 |
| 32 | 变压器 | 通用型 | 只 |  | 原厂备件 |
| 33 | 单向阀 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 34 | 单向阀 | 柜机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 35 | 过滤器 | 挂机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 36 | 过滤器 | 柜机 | 只 |  | 浙江三花 |
| 37 | 换毛细管组 | 1-3匹挂机 | 套 |  | 原厂备件 |
| 38 | 换毛细管组 | 柜机 | 套 |  | 原厂备件 |
| 39 | 相序保护器 | KFR-72、120W | 只 |  | 桂林机床厂 |
| 40 | 过流保护器 | KFR-72、120W | 只 |  | 桂林机床厂 |
| 41 | 温度传感器 | 通用型 | 条 |  | 原厂备件 |
| 42 | 高压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 |  | 浙江三花 |
| 43 | 低压压力控制器 | KFR-72、120W | 只 |  | 浙江三花 |
| 44 | 常用空调氮气查漏 |  | 次 |  | 包含所有常用柜挂机 |
| 45 | 补加制冷剂 | KFR-26、35W | 台 |  | R22.元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,元每公斤 |
| 46 | 补加制冷剂 | KFR-50W | 台 |  | R22.元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,元每公斤 |
| 47 | 补加制冷剂 | KFR-72W | 台 |  | R22.70元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,110元每公斤 |
| 48 | 补加制冷剂 | KFR-120W | 台 |  | R22.元每公斤，环保制冷剂R410A,R32,元每公斤 |
| 49 | 空调移机 | KFR-26、35W | 套 |  | 拆报废空调安移机价折半收费 |
| 50 | 空调移机 | KFR-50W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 51 | 空调移机 | KFR-72W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 52 | 空调移机 | KFR-120W | 套 |  | 拆机安装搬运 |
| 53 | 加长铜管 | KFR-26、35W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 54 | 加长铜管 | KFR-50W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 55 | 加长铜管 | KFR-72W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 56 | 加长铜管 | KFR-120W | 米 |  | 含保温层铜管排水管及控制线 |
| 57 | 空调外机接水盘 | 1-5匹 | 个 |  | 铁制品 |
| 58 | 空调外机接水盘 | 1-5匹 | 个 |  | 不锈钢制品 |
| 59 | 医用冰箱压缩机 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 |  | 原厂备件 |
| 60 | 医用冰箱机械温控器 | WDF | 个 |  |  |
| 61 | 超低温血浆冷冻箱压缩机 |  | 台 |  | 原厂备型号件见铭牌 |
| 62 | 超低温血浆冷冻箱电子温控器 |  | 台 |  | 原厂备型号件见铭牌 |
| 63 | 冰箱冰柜冷藏箱散热器及风机 |  | 套 |  | 型号见机器铭牌 |
| 64 | 医用冷藏箱压缩机 |  | 台 |  | 海尔，星星，海尔 |
| 65 | 空气能热水器压缩机 | 2-8匹 | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 66 | 空气能热水器控制开关 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 67 | 空气能热水器电脑控制板 |  | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 68 | 电热水器发热管 | 1000-3000瓦 | 根 |  | 型号见机器铭牌 |
| 69 | 电热水器温控器 | 机械式 | 个 |  | 型号见机器铭牌 |
| 70 | 电热水器温控器 | 电脑板式 | 块 |  | 型号见机器铭牌 |
| 71 | 全自动洗衣机电机 |  | 个 |  | 8-10公斤 |
| 72 | 全自动洗衣机电脑控制板 |  | 套 |  | 原厂备件 |
| 73 | 全自动洗衣机，洗衣，脱水，总成 |  | 套 |  | 原厂备件 |
| 74 | 电视换机屏 |  | 张 |  | 24英寸—47英寸 |
| 75 | 电视换灯条 |  | 条 |  | 24英寸—47英寸 |
| 76 | 电视电源，电脑板 |  | 块 |  | 24英寸—47英寸 |
| 77 | 电视遥控器 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 78 | 电视机电源板修复 |  | 台 |  | 24英寸—47英寸 |
| 79 | 电视机逻辑电脑板，程序电脑板 |  | 块 |  | 24英寸—47英寸 |
| 80 | 电视机主控开关 |  | 个 |  | 24英寸—47英寸 |
| 81 | 机顶盒遥控器 |  | 个 |  | 原装备件 |
| 82 | 电视机挂架 |  | 副 |  |  |
| 83 | 电视机高清数据线 |  | 根 |  |  |
| 84 | 空调遥控器 |  | 个 |  | 原装备件 |
| 85 | 冰箱冰柜补漏加制冷剂 | BCD-155升-BCD-247升 | 台 |  |  |
| 86 | 冰箱冰柜门封条更换 |  | 台 |  | 替代件 |
| 87 | 电热水器发热管 | 500W-2000W | 根 |  | 原厂备件 |
| 88 | 电热水器温控开关 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 89 | 空调电视冰箱热水器等无故障调试 |  | 次 |  |  |
| 90 | 微波炉磁控管 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 91 | 微波炉高压电容 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 92 | 微波炉门控开关 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 93 | 微波炉高压变压器 |  | 个 |  | 原厂备件 |
| 94 | 微波炉玻板 |  | 块 |  | 替代件 |
| 95 | 钻墙洞（砖墙） | Φ75 | 个 |  |  |
| 96 | 钻墙洞（混泥土） | Φ75 | 个 |  |  |