资阳市中心医院雨污管道疏通化粪池清掏等服务市场询价公告

我院拟对高新区仁德西路66号院区、中桥巷35-37号实习生公寓及家属区、雁江区健康路14号院区及家属区雨污管道疏通及化粪池清掏，面向市场进行公开询价。

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

- 二、资质要求

- 1、营业执照必需有：建筑物管道疏通服务，化粪池清扫、收集、运输、处理。

- 三、清掏、疏通服务范围：

- 1、高新区仁德西路66号院区服务范围：疏通所有雨污管道，病区下水管道，清掏所有化粪池，清掏污水处理站池底残留物及对残留物收集、脱水、运输、处理。

- 2、中桥巷35-37号实习生公寓及家属区服务范围：疏通实习生公寓所有下水管道，雨污管道，清掏化粪池；清掏家属区化粪池，疏通家属区雨污管道，对清掏残留物收集、脱水、运输、处理。

- 3、雁江区健康路14号院区及家属区服务范围：疏通实习生公寓所有下水管道、雨污管道、清掏化粪池；清掏家属区化粪池，疏通家属区雨污管道，对清掏残留物收集、脱水、运输、处理。

- 四、机械设备及疏通要求：

- 1、参加调研的公司必须有能够履约的机械设备，并提供机械设备清单。

- 2、日常下属管道疏通在接到通知后30分钟内到场疏通。

- 五、现场踏勘时间

- 1、请有意向的公司于2024年3月11日上午9点前统一在我院新区体检中心楼下集合统一踏勘，过时不候，不再另行组织现场踏勘。

- 2、现场踏勘联系人：孙老师，联系电话：15196822251。

- 六、报价时间

- 请符合要求的公司于2024年3月18日至2024年3月22日17:00点前将报价表（年费用）及设备清单、公司资质发至公示邮箱448531251@qq.com （发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表、设备清单至公示邮箱即视为报名成功）  。过时视为无效(国家法定节假日除外），联系人：孙老师，联系电话：15196822251。

- 七、此公告只作为市场调研摸底询价用，不作为招投标使用。

- 八、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网上发布。

- 报价表及设备清单

| 资阳市中心医院雨污管道疏通化粪池清掏等报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 年费用 | 备注 |
| 1 | 高新区仁德西路66号院区 |  |  |
| 2 | 雁江区健康路14号院区 |  | 含实习生公寓 |
| 3 | 雁江区健康路14号家属区 |  |  |
| 4 | 中桥巷35-37号实习生公寓 |  |  |
| 5 | 中桥巷35-37号家属区 |  |  |
| 资阳市中心医院雨污管道疏通化粪池清掏等设备清单 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备数量 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |