资阳市中心医院更换破损玻璃市场询价公告

我院拟对新区医院破损玻璃进行全面更换，现面向市场进行公开询价。

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

- 二、资质要求

- 1、营业执照必需有：建设工程施工；住宅室内装饰装修。

- 2、安全生产许可证：建筑施工。

- 3、建筑企业资质证书：施工劳务。

- 三、材料要求：

- 所提供材料、五金件必须符合国家质量标准。

- 四、报价时间

- 请符合资质要求的公司于2024年3月5日至2024年3月14日17:00点前将报价清单、公司资质发至公示邮箱448531251@qq.com （发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）  。过时视为无效(国家法定节假日除外），联系人：孙老师，联系电话：15196822251。

- 五、此公告只作为市场调研摸底询价用，不作为招投标使用，不现场踏勘。

- 六、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网上发布。

- 七、工程量清单

| 资阳市中心医院新区更换破损玻璃工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 |
| 1 | 急诊大门外雨棚 | 1.6 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 一张方形 |
| 2 | 一住核医学科 | 2.025 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 一张方形 |
| 3 | 超市旁步梯井 | 4.39 | 平方 | 8+8mm夹胶超白钢化玻璃 | 一张方形 |
| 4 | 儿科污物通道雨棚 | 1.42 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 一张方形 |
| 5 | 办公楼电梯厅雨棚 | 1.83 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 一张方形 |
| 7 | 食堂外雨棚 | 1.92 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 一张方形 |
| 8 | 办公楼地下室入口 | 10.56 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 七张方形 |
| 9 | 办公楼地下室入口 | 3.74 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 四张扇形 |
| 10 | 高压氧对面步梯井 | 4.38 | 平方 | 8+8mm夹胶超白钢化玻璃 | 一张方形 |
| 11 | 医技楼四楼连廊 | 0.79 | 平方 | 6+9A+6钢化LOW-E中空玻璃 | 一张方形 |
| 12 | 儿科五楼连廊 | 1.56 | 平方 | 6+9A+6钢化LOW-E中空玻璃 | 一张方形 |
| 13 | 儿科大楼背后 | 0.85 | 平方 | 6+6mm夹胶钢化玻璃 | 一张方形 |
| 14 | 30吨吊车租用费 | 2 | 天 | 30吨吊重 |  |
| 15 | 结构胶 | 40 | 支 | 300ml |  |
| 16 | 拆除破损玻璃 | 21 | 张 |  | 高空作业 |
| 17 | 玻璃开孔 | 38 | 个 |  |  |
| 18 | 玻璃更换人工费 | 30 | 工 | 6人5天 | 高空作业 |
| 19 | 卫生费 | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 运费 | 1 | 项 |  |  |
|  | 工程直接费 |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |