- 附件2：资阳市中心医院环境指标监测内容报价表

| 序号 | 类别 | 监测内容 | 监测地点 | 监测点位 | 手工监测频次 | 单价（元） | 金额 元/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 11 | 废水 | 五日生化需氧量 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 22 | 废水 | 化学需氧量 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 3 | 废水 | 粪大肠菌群数 | 老区 | 污水排放口 | 1次/月 |  |  |
| - 4 | 废水 | 阴离子表面活性剂 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 5 | 废水 | 氨氮 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 66 | 废水 | 石油类 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 77 | 废水 | 动植物油 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 18 | 废水 | 挥发酚 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 19 | 废水 | 总氰化物 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 110 | 废水 | 沙门氏菌 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 111 | 废水 | 志贺氏菌 | 老区 | 污水排放口 | 1次/半年 |  |  |
| - 112 | 废水 | 色度 | 老区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 113 | 废水 | PH | 老区 | 污水排放口 | 1次/月 |  |  |
| - 115 | 废水 | 悬浮物 | 老区 | 污水排放口 | 1次/月 |  |  |
| - 215 | 废水 | 五日生化需氧量 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 216 | 废水 | 化学需氧量 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 217 | 废水 | 阴离子表面活性剂 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 218 | 废水 | 石油类 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 219 | 废水 | 动植物油 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 220 | 废水 | 挥发酚 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 321 | 废水 | 总氰化物 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 322 | 废水 | 氨氮 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 323 | 废水 | 沙门氏菌 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 324 | 废水 | 志贺氏菌 | 新区 | 污水排放口 | 1次/半年 |  |  |
| - 325 | 废水 | 粪大肠菌群数 | 新区 | 污水排放口 | 1次/月 |  |  |
| - 226 | 废水 | 悬浮物 | 新区 | 污水排放口 | 1次/月 |  |  |
| - 326 | 废水 | 色度 | 新区 | 污水排放口 | 1次/季 |  |  |
| - 327 | 有组织废气 | 氮氧化物 | 新区 | 锅炉废气排放口 | 1次/月 |  |  |
| - 328 | 有组织废气 | 二氧化硫 | 新区 | 锅炉废气排放口 | 1次/年 |  |  |
| - 329 | 有有组织废气 | 林格曼黑度 | 新区 | 锅炉废气排放口 | 1次/年 |  |  |
| - 330 | 有有组织废气 | 颗粒物 | 新区 | 锅炉废气排放口 | 1次/年 |  |  |
| - 431 | 室室内空气 | 侯诊室空气 | 新区 | 侯诊室、大厅 | 1次/年 |  |  |
| - 332 | 消毒剂 | 10%次氯酸钠 | 新区 | 消毒剂储存区 | 1次/月 |  |  |
| - 333 | 废气 | 臭气浓度 | 新区 | 污水处理站周界 | 1次/季 |  |  |
| - 334 | 废气 | 氨（氨气） | 新区 | 污水处理站周界 | 1次/季 |  |  |
| - 335 | 废气 | 氯 | 新区 | 污水处理站周界 | 1次/季 |  |  |
| - 336 | 废气 | 氯化氢 | 新区 | 污水处理站周界 | 1次/季 |  |  |
| - 337 | 废气 | 甲烷 | 新区 | 污水处理站周界 | 1次/季 |  |  |
| - 553 | 合计 |  |  |  |  |  |  |