资阳市中心医院麻醉手术中心净化工程维保等服务市场调研公告

我院拟对高新区仁德西路66号院区麻醉手术中心层流系统维保等服务面向市场进行公开调研（本次调研为全包维保）。

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

二、资质要求

麻醉手术中心层流手术室，为我院重点科室，层流系统运行精度要求高，运行室内压差要求高，对室内洁净度要求高，为满足GB505033-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》、故需对手术室净化工程进行维护，以保证整个净化工程设备设施安全有效运行。特要求如下：

- 1、营业执照有：医用气体或医用气体系统或医用中心供气系统或者医用中心供氧系统及医用中心吸引系统、医院净化工程或医疗净化工程或医院手术部净化系统或空气净化系统等相关内容。

- 2、建筑机电工程专业承包叁级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包叁级及以上资质。

三、服务地址及范围：

1、地址：高新区仁德西路66号院区。

2、范围：儿科诊疗大楼4/5/6楼麻醉手术中心，包括工程区域内的装饰装修、净化空调系统、净化空调控制系统、强弱电及控制、照明、插座、传递窗、门等施工范围的所有项目（维保设备、工程量清单详见附件，设备清单仅供参考，具体设备及数量以现场实际为准）

四、设备及人员要求：

1、所更换的材料部分符合国家相关质量标准，并可溯源。维修、维护保养所需的所有易损件、消耗件、零配件、设备及材料等必须是原厂原型号的配件、设备及材料。

2、派驻至少一名住现场工程师定期进行维护保养。驻点人员需持有特种作业操作证：低压电工作业、制冷与空调设备安装修理作业等，医院不向派驻人员提供食宿。

3、过滤器的更换必须符合国家相应标准。

五、报价时间及要求

1、报价时间：请符合要求的公司于2024年4月23日至2024年  4月30日下午5点前将报价表加盖鲜章（年费用），扫描成PDF文件发送至公示邮箱1665345200@qq.com ，咨询联系人：朱老师,联系电话：18982988251。

1、报价要求：报价包括维修、维护保养所需所有易损件、消耗件、零配件、设备、材料等以及人工、第三方检测、交通、食宿、管理、税金等与维修、维护保养相关的一切费用。

3、本项目的相关维保服务介绍（PPT电子版）时长控制在15分钟以内，维保服务介绍具体时间电话另行通知。

六、此公告只作为市场调研摸底询价用，不作为招投标使用。

七、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网上发布。

八、维保设备、工程量清单

1、【麻醉手术中心装饰及室内配置工程清单】

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚合物防水涂料墙面 | ㎡ | 309.57 |
| 2 | 聚合物防水涂料地面 | ㎡ | 157.13 |
| 3 | 防滑地砖 | ㎡ | 157.13 |
| 4 | 洁净手术室专用卷材地板 | ㎡ | 1418.39 |
| 5 | 洁净手术室专用橡胶卷材地板 | ㎡ | 788.64 |
| 6 | PVC卷材地板 | ㎡ | 446.23 |
| 7 | PVC卷材踢脚线 | ㎡ | 137.52 |
| 8 | 橡胶踢脚线 | ㎡ | 49.78 |
| 9 | 洁净手术室墙板矩管龙骨 | ㎡ | 2438.4 |
| 10 | 洁净手术室专用墙板 | ㎡ | 1101.78 |
| 11 | X射线防护专用墙板 | ㎡ | 322.97 |
| 12 | 洁净手术室专用油漆 | ㎡ | 1682.79 |
| 13 | X射线防护专用涂料 | ㎡ | 530.59 |
| 14 | 面砖墙面 | ㎡ | 172.09 |
| 15 | 抗倍特板墙板龙骨 | ㎡ | 1613.57 |
| 16 | 抗倍特板墙板 | ㎡ | 1436.62 |
| 17 | 玻璃隔断 | ㎡ | 167.01 |
| 18 | 石膏板墙面 | ㎡ | 706.9 |
| 19 | 石膏板墙面75型轻钢龙骨 | ㎡ | 1150.24 |
| 20 | 洁净手术室专用顶板 | ㎡ | 788.63 |
| 21 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 1548.43 |
| 22 | 铝单板吊顶 | ㎡ | 501.67 |
| 23 | 抗菌涂料墙面 | ㎡ | 2386.06 |
| 24 | 不锈钢防撞带 | m | 361.20 |
| 25 | 不锈钢防撞护角 | 条 | 21.00 |
| 26 | 铝塑板窗帘盒 | m | 242.00 |
| 27 | 大理石窗台板 | m | 242.00 |
| 28 | 无影灯锚栓 | 套 | 21.00 |
| 29 | 吊塔锚栓 | 套 | 31.00 |
| 30 | 玻璃传递窗 | 套 | 1.00 |
| 31 | 玻璃谈话窗 | 套 | 2.00 |
| 32 | 传递窗 | 套 | 2.00 |
| 33 | 单开医用气密封自动趟门 | 樘 | 18 |
| 34 | 单开医用气密封自动趟门（铅防护） | 樘 | 4.00 |
| 35 | 单开医用气密封自动趟门（铅防护） | 樘 | 2 |
| 36 | 单开医用气密封趟门(铅防护) | 樘 | 4.00 |
| 37 | 手动气密封单开门 | 樘 | 37 |
| 38 | 手动气密封双开门 | 樘 | 12 |
| 39 | 手动气密封双开门 | 樘 | 6 |
| 40 | 不锈钢感应刷手池 | 台 | 5.00 |
| 41 | 不锈钢感应刷手池 | 台 | 6.00 |
| 42 | 不锈钢器械柜 | 套 | 21.00 |
| 43 | 不锈钢麻醉柜 | 套 | 21.00 |
| 44 | 不锈钢药品柜 | 套 | 21.00 |
| 45 | 多功能控制面板（含书写台） | 套 | 19.00 |
| 46 | 多功能液晶触摸控制面板 | 套 | 2.00 |
| 47 | 护士站中央控制面板 | 套 | 3.00 |
| 48 | 观片灯 | 套 | 19 |
| 49 | 观片灯 | 套 | 2 |
| 50 | 藏墙式医用气体面板 | 套 | 15.00 |
| 51 | 藏墙式医用气体面板 | 套 | 6.00 |
| 52 | 电源插座箱面板A | 套 | 21.00 |
| 53 | 电源插座箱面板B | 套 | 63.00 |
| 54 | 平行式输液导轨 | 套 | 29.00 |
| 55 | U型输液导轨 | 套 | 21.00 |
| 56 | 保温柜 | 套 | 21.00 |
| 57 | 保冷柜 | 套 | 4.00 |

2、【麻醉手术中心净化空调工程清单】

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化空气处理机组AHU-401 | 台 | 1.00 |
| 2 | 净化空气处理机组AHU-402 | 台 | 1.00 |
| 3 | 净化空气处理机组AHU-403 | 台 | 1.00 |
| 4 | 净化空气处理机组AHU-404 | 台 | 1.00 |
| 5 | 净化空气处理机组AHU-405 | 台 | 1.00 |
| 6 | 净化空气处理机组PAU-401 | 台 | 1.00 |
| 7 | 净化空气处理机组AHU-501 | 台 | 1.00 |
| 8 | 净化空气处理机组AHU-502 | 台 | 1.00 |
| 9 | 净化空气处理机组AHU-503 | 台 | 1.00 |
| 10 | 净化空气处理机组AHU-504 | 台 | 1.00 |
| 11 | 净化空气处理机组AHU-505 | 台 | 1.00 |
| 12 | 净化空气处理机组AHU-506 | 台 | 1.00 |
| 13 | 净化空气处理机组AHU-507 | 台 | 1.00 |
| 14 | 净化空气处理机组PAU-501 | 台 | 1.00 |
| 15 | 净化空气处理机组AHU-601 | 台 | 1.00 |
| 16 | 净化空气处理机组AHU-602 | 台 | 1.00 |
| 17 | 净化空气处理机组RAU-601 | 台 | 1.00 |
| 18 | 净化空调自动控制系统 | 套 | 16.00 |
| 19 | 普通空调自动控制系统 | 套 | 1.00 |
| 20 | 负压排风机组 P1 | 台 | 2.00 |
| 21 | 负压排风机组 P2 | 台 | 2 |
| 22 | 排风机组 P3 | 台 | 4 |
| 23 | 排风机组 P4 | 台 | 33 |
| 24 | 高静压风机盘管 | 台 | 5 |
| 25 | 高静压风机盘管 | 台 | 40 |
| 26 | 风管电加热器 | 个 | 25 |
| 27 | 百级层流送风天花 | 个 | 2.00 |
| 28 | 千级层流送风天花 | 个 | 2.00 |
| 29 | 万级层流送风天花 | 个 | 17.00 |
| 30 | 风冷热泵机组 | 套 | 1.00 |
| 31 | 循环水泵 | 台 | 3.00 |
| 32 | 水泵控制系统 | 套 | 1.00 |
| 33 | 膨胀水箱 | 个 | 1.00 |
| 34 | 温控开关 | 个 | 61.00 |
| 35 | 灭菌装置 | 台 | 16.00 |
| 36 | 高效送风口 | 套 | 69 |
| 37 | 高效过滤器 | 个 | 69 |
| 38 | 新风方形散流器风口 | 个 | 15 |
| 39 | 风机盘管送风口 | 个 | 45 |
| 40 | 风机盘管回风口 | 个 | 5 |
| 41 | 风机盘管回风口 | 个 | 40 |
| 42 | 上回风口 | 个 | 2 |
| 43 | 下回风口 | 个 | 101 |
| 44 | 下回风口 | 个 | 2 |
| 45 | 上排风口 | 个 | 43 |
| 46 | 下排风口 | 个 | 20 |
| 47 | 排风防雨百叶 | 个 | 9 |
| 48 | 排风防雨百叶 | 个 | 10 |
| 49 | 排风防雨百叶 | 个 | 4 |
| 50 | 新风防雨百叶 | 个 | 1 |
| 51 | 新风防雨百叶 | 个 | 1 |
| 52 | 新风防雨百叶 | 个 | 1 |
| 53 | 风管止回阀 | 个 | 41 |
| 54 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 55 | 电动风量调节阀 | 个 | 4.00 |
| 56 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 57 | 电动风量调节阀 | 个 | 2 |
| 58 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 59 | 电动风量调节阀 | 个 | 2 |
| 60 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 61 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 62 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 63 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 64 | 电动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 65 | 手动定风量调节阀 | 个 | 1 |
| 66 | 手动定风量调节阀 | 个 | 13 |
| 67 | 手动定风量调节阀 | 个 | 4 |
| 68 | 手动定风量调节阀 | 个 | 2 |
| 69 | 手动定风量调节阀 | 个 | 1 |
| 70 | 手动定风量调节阀 | 个 | 1 |
| 71 | 手动风量调节阀 | 个 | 16 |
| 72 | 手动风量调节阀 | 个 | 80 |
| 73 | 手动风量调节阀 | 个 | 3 |
| 74 | 手动风量调节阀 | 个 | 14 |
| 75 | 手动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 76 | 手动风量调节阀 | 个 | 7 |
| 77 | 手动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 78 | 手动风量调节阀 | 个 | 2 |
| 79 | 手动风量调节阀 | 个 | 1 |
| 80 | 70℃常开防火阀 | 个 | 2 |
| 81 | 70℃常开防火阀 | 个 | 1 |
| 82 | 70℃常开防火阀 | 个 | 2 |
| 83 | 70℃常开防火阀 | 个 | 2 |
| 84 | 70℃常开防火阀 | 个 | 2 |
| 85 | 70℃常开防火阀 | 个 | 4 |
| 86 | 70℃常开防火阀 | 个 | 2.00 |
| 87 | 微孔板消声器 | 个 | 3 |
| 88 | 微孔板消声器 | 个 | 3 |
| 89 | 微孔板消声器 | 个 | 1 |
| 90 | 微孔板消声器 | 个 | 3 |
| 91 | 微孔板消声器 | 个 | 1 |
| 92 | 微孔板消声器 | 个 | 4 |
| 93 | 微孔板消声器 | 个 | 1 |
| 94 | 微孔板消声器 | 个 | 1 |
| 95 | 微孔板消声器 | 个 | 2 |
| 96 | 微孔板消声器 | 个 | 1 |
| 97 | 微孔板消声器 | 个 | 1 |
| 98 | 检修口 | 个 | 13.00 |
| 99 | 天圆地方 | 个 | 82 |
| 100 | 风管制作 | m2 | 1784.6 |
| 101 | 风管制作 | m2 | 2205.5 |
| 102 | 风管制作 | m2 | 1421.6 |
| 103 | 风管保温 | m3 | 136.65 |
| 104 | 镀锌钢管 | m | 93.8 |
| 105 | 镀锌钢管 | m | 877.7 |
| 106 | 镀锌钢管 | m | 168.1 |
| 107 | 镀锌钢管 | m | 44.5 |
| 108 | 镀锌钢管 | m | 56.4 |
| 109 | 无缝钢管 | m | 10.8 |
| 110 | 无缝钢管 | m | 9.4 |
| 111 | 无缝钢管 | m | 54.6 |
| 112 | 无缝钢管 | m | 27.6 |
| 113 | 无缝钢管 | m | 42.6 |
| 114 | 水管保温 | m3 | 5.02 |
| 115 | 支架、托架、吊杆 | Kg | 9435 |

3、【麻醉手术中心电气工程清单】

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四层手术部总配电柜 4ATS1 | 台 | 1.00 |
| 2 | 五层手术部总配电柜 5ATS1 | 台 | 1.00 |
| 3 | 空调机组总配电柜1 6ATS1 | 台 | 1.00 |
| 4 | 空调机组总配电柜2 6ATS2 | 台 | 1.00 |
| 5 | 风冷热泵总配电柜 7ATS1 | 台 | 1.00 |
| 6 | UPS | 套 | 1.00 |
| 7 | UPS | 套 | 1.00 |
| 8 | 手术室配电柜 SS1-21 | 台 | 21.00 |
| 9 | 隔离电源系统 | 套 | 21.00 |
| 10 | 配电箱(嵌墙暗装) 4-6AL1 | 台 | 3.00 |
| 11 | 配电箱(嵌墙暗装) 4-6AP1 | 台 | 3.00 |
| 12 | 手术中指示灯 | 套 | 21.00 |
| 13 | LED手术室洁净气密闭灯带 | 套 | 246 |
| 14 | LED普通胶片灯箱 | 套 | 59 |
| 15 | LED普通胶片灯箱 | 套 | 105 |
| 16 | 手术室等电位端子箱 | 个 | 21.00 |
| 17 | 热镀锌扁钢 | m | 210.00 |
| 18 | 热镀锌扁钢 | m | 420.00 |
| 19 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 630.00 |
| 20 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 840.00 |
| 21 | 地插座 | 个 | 21.00 |
| 22 | LED洁净气 | 个 | 110 |
| 23 | LED洁净气 | 个 | 22 |
| 24 | 防水防尘灯 | 套 | 7 |
| 25 | 单联单控开关 | 个 | 28 |
| 26 | 双联单控开关 | 个 | 50 |
| 27 | 三联单控开关 | 个 | 3 |
| 28 | 单相二、三插座 | 个 | 83 |
| 29 | 防溅插座 | 个 | 12 |
| 30 | 底盒 | 个 | 176 |
| 31 | 电缆桥架 | m | 64.2 |
| 32 | 电缆桥架 | m | 15 |
| 33 | 电缆桥架 | m | 302.96 |
| 34 | 电缆桥架 | m | 432.3 |
| 35 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 34 |
| 36 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 19.2 |
| 37 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 45.2 |
| 38 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 27.8 |
| 39 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 294.7 |
| 40 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 1884.88 |
| 41 | 阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 22 |
| 42 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 3364.2 |
| 43 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | m | 4851 |
| 44 | 无卤低烟阻燃铜芯线 | m | 3420.78 |
| 45 | 无卤低烟阻燃铜芯线 | m | 2376.3 |
| 46 | 无卤低烟阻燃铜芯线 | m | 6354.68 |
| 47 | 无卤低烟阻燃铜芯线 | m | 1965.9 |
| 48 | JDG管 | m | 2509.56 |
| 49 | JDG管 | m | 2457 |
| 50 | 程控交换机 | 台 | 1.00 |
| 51 | 单口信息插座 | 个 | 114 |
| 52 | 双口信息插座 | 个 | 16 |
| 53 | JDG管 | m | 989.6 |
| 54 | 六类网线 | m | 2151.8 |
| 55 | 六类网线 | m | 262.5 |
| 56 | 纯后级功放 | 台 | 2 |
| 57 | MP3/CD/DVD | 台 | 2 |
| 58 | 前置放大器 | 台 | 2 |
| 59 | 报警发生器 | 台 | 2 |
| 60 | 十六位电源时序器 | 台 | 2 |
| 61 | 十分区矩阵切换器 | 台 | 2 |
| 62 | 话筒 | 个 | 2 |
| 63 | 机柜 | 台 | 2 |
| 64 | 扬声器 | 个 | 33 |
| 65 | 音量控制器 | 个 | 6.00 |
| 66 | 音频线 | m | 237.4 |
| 67 | 音频线 | m | 226.5 |
| 68 | JDG管 | m | 185.6 |
| 69 | 可视对讲门口机 | 台 | 4 |
| 70 | 可视室内机 | 台 | 4 |
| 71 | 门禁刷卡机 | 台 | 4 |
| 72 | 闭门器 | 台 | 4 |
| 73 | 门锁 | 台 | 4 |
| 74 | 对讲线 | m | 1000.00 |
| 75 | 视频线 | m | 1000.00 |
| 76 | 机架式网络硬盘录像机 | 台 | 2.00 |
| 77 | 21寸监视器 | 台 | 2.00 |
| 78 | 硬盘 | 台 | 2.00 |
| 79 | 彩色半球摄像机 | 台 | 34 |
| 80 | 集中电源 | 台 | 2 |
| 81 | 千兆网络交换机 | 台 | 2.00 |
| 82 | 控制台柜 | 台 | 1.00 |
| 83 | 同轴电缆 SYV-75-5 | m | 249.2 |
| 84 | 同轴电缆 SYV-75-5 | m | 778.6 |
| 85 | 电源线 | m | 249.2 |
| 86 | 电源线 | m | 778.6 |
| 87 | JDG管 | m | 185.6 |

4、【麻醉手术中心主要设备清单】

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风冷热泵机组 | 浙江国祥股份有限公司 |
| 2 | 净化空气处理机组 | 山东雅士股份有限公司 |
| 3 | 净化空调自动控制系统 | 广州市赛洁电子科技有限公司 |
| 4 | 多功能控制面板（含书写台） | 广州市赛洁电子科技有限公司 |
| 5 | 单开医用气密封自动趟门（含铅防护） | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 |
| 6 | UPS | 广东易事特电源股份有限公司 |
| 7 | 加湿器 | 卡乐电子（苏州）有限责任公司 |
| 8 | 隔离电源系统 | 诺迪威尔（北京）科技有限公司 |
| 9 | 保温柜 | 松下 |
| 10 | 保冷柜 | 松下 |

5、【麻醉手术中心过滤器清单】

| 机组编号 | 对应手术室 | 过滤器名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AHU-601 | 1 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 4 |
|  |  |  | 287*595*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 8 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 2 |
| AHU-602 | 2 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 8 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 2 |
| AHU-505 | 3、4、5 | 初效过滤器 | 594*289*95 | 8 |
|  |  | 初效过滤器 | 594*490*95 | 8 |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 12 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 24 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 6 |
| AHU-506 | 6 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 8 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 2 |
| AHU-501 | 7 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 4 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 8 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 2 |
| AHU-502 | 8 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 8 |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 4 |
|  |  | 高效过滤器 | 913*600*95 | 6 |
|  |  | 高效过滤器 | 913*410*95 | 4 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 24 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 2 |
| AHU-503 | 9 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
|  |  |  | 594*289*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 6 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 8 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 2 |
| AHU-503 | 10 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
|  |  |  | 594*289*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 6 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 8 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 2 |
| AHU-403 | 11、21 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
|  |  |  | 594*289*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 8 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 16 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 4 |
| AHU-404 | 12、13、14 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 8 |
|  |  |  | 594*289*95 | 8 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 4 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 12 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 24 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 6 |
| AHU-401 | 15、16、17 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 8 |
|  |  |  | 594*289*95 | 8 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 4 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 12 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 24 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 6 |
| AHU-402 | 15、16、17 | 初效过滤器 | 594*490*95 | 8 |
|  |  |  | 594*289*95 | 8 |
|  |  | 中效过滤器 | 490*592*534*20*5p | 4 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 4 |
|  |  | 高效过滤器 | 610*305*292 | 12 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 24 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 6 |
| AHU-603 | 六楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 4 |
|  |  |  | 594*289*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 2 |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 6 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 4 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 12 |
| AHU-405 | 四楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
|  |  |  | 594*289*95 | 8 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 8 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 4 |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 22 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 16 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 14 |
| AHU-507 | 五楼洁净走廊及辅房 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
|  |  |  | 289*289*95 | 4 |
|  |  |  | 594*289*95 | 16 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 8 |
|  |  |  | 287*592*534*20*3p | 10 |
|  |  | 高效过滤器 | 484*484*220 | 22 |
|  |  | 回风过滤器 | 807*310 | 16 |
|  |  | 排风过滤器 | 385*385 | 14 |
| RAU-601 | 6楼办公室新风 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 4 |
|  |  | 中效过滤器 | 592*592*534*20*6p | 2 |
| PAU-401 | AHU401-405新风 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
|  |  |  | 594*289*95 | 8 |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 4 |
|  |  |  | 592*592*534*20*6p | 8 |
|  |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 2 |
|  |  |  | 592*592*292 | 4 |
| PAU-501 | AHU501-507新风 | 初效过滤器 | 594*594*95 | 16 |
|  |  |  | 594*289*95 | 8 |
|  |  | 中效过滤器 | 287*592*534*20*3p | 4 |
|  |  |  | 592*592*534*20*6p | 8 |
|  |  | 亚高效过滤器 | 287*592*292 | 2 |
|  |  |  | 592*592*292 | 4 |

6、【麻醉手术中心专用空调清单(年度保养）】

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | 国祥专用冷冻油 | 3 | 桶 |
| 2 | 干燥球 | D-48 | 8 | 个 |
| 3 | 冷媒 |  | 60 | KG |
| 4 | 压缩机油滤 | 中号 | 2 | 个 |

以上清单尺寸及数量仅供参考，年度更换频率执行WS/T368-2012规范要求。具体以现场实际为准，含材料及更换人工费。