资阳市中心医院
数字信息综合管理平台项目调研公告

因医院业务发展及三级甲等医院评审需要，现对数字信息综合管理平台进行市场调研，公开征集相关资料，欢迎各潜在供应商进行报名，现将有关事宜公告如下：

- 一、项目概述

- 本项目旨在通过建设数字信息综合管理平台，实现病理科全流程数字化、信息化闭环管理，覆盖病理申请及标本流转、病例登记、取材、脱水、包埋、切片、染色封片、病理诊断、特检医嘱、免疫组化、分子病理、细胞学等业务环节，并与院内HIS、电子病历等系统双向对接，满足卫计委全流程质控及三级医院评审标准，保障病理标本全流程条码追溯、诊断报告多级审核、质控指标自动统计与数据安全合规，全面提升病理科规范化、标准化管理水平与诊断质量。(具体需求详见附件)

- 二、报名时间、方式

- （一）报名时间：本公告自挂网公告日起，截止时间为自发布公告起第5个工作日（包含发布当天），公告截止日期后递交的报名资料无效。

- （二）报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。

- （三）1.报名资料按附件《报名须知》要求，将电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com，并抄送至zyszxyyxxb001@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称+公司名称+联系人+联系电话）”报名资料目录见附件。

2.联系人：肖老师，报名咨询：028-26219526

3.线上或线下集中调研需求论证时间及地点，另行通知，请参加调研会的各潜在供应商准备相应的纸质版报价表及汇报PPT等。

- 三、其他说明

1.本次公开市场调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，我院有权使用所征集技术指标中的相关内容，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请供应商详实介绍推荐产品，本项目最终配置和技术参数以采购时为准。对未公告配置及技术性能的，请供应商自行提供。

2.参与本次市场调研活动的供应商，我院不作任何承诺。因参与市场调研所产生的一切费用由报名供应商自行承担，我院不支付任何相关费用。本次市场调研的后续工作及结果，我院不做任何解释。本次市场调研的解释权归院方。

3.本次市场调研需提供项目参考价格和配置清单，配置清单范围包括但不限于本公告所提供的配置需求内容，各供应商可依据本公司提供的具体方案对配置清单进行合理调整。所谓参考价格是指按照与我院项目相似或体量相当的建设方案计算的参考价格，如果项目中集成有硬件，请在配置清单中罗列，硬件配置的参考报价仅用于医院后期采购参考，并不一定集成在本项目之中。

4.参加供应商保证拟推荐货物应为合法、全新、未使用过的原装正品，配置应为出厂标准配置，如有选配件需单独注明；如需使用单一来源的耗材也需单独注明。

报名注意事项

1.请参与报名的各潜在供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。

2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。

3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至zyszxyyxxb@163.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”

4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！

附件：

调研报名目录

一、 报名登记表	5

二、资质：	5

1.1营业执照	5

1.1法定代表人授权书	5

1.3法人及被授权人身份证	5

1.4公司资质	5

1.5软件资质	5

1.6本项目涉及资质	5

1.7开发商委托销售授权函	5

三、单一来源说明及佐证材料	5

四、项目调研情况一览汇总表	6

五、三甲综合医院同类项目案例	9

4.1四川省内（）家	9

4.1四川省外（）家	9

4.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证	9

六、服务方案	9

- 报名登记表

| 序号 | 各潜在供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

二、资质：

1.1营业执照

1.1法定代表人授权书

1.3法人及被授权人身份证

1.4公司资质

1.5软件资质

1.6本项目涉及资质

1.7开发商委托销售授权函

- 三、单一来源说明及佐证材料

四、项目调研情况一览汇总表

项目名称：数字信息综合管理平台                               采购品目分类名称：

各潜在供应商名称：                                           联系人及联系电话：

（一）报价清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 报价单价（万元） | 报价总金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字信息综合管理系统 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 扫码枪 | 12 | 台 |  |  | 兼容载玻片与包埋盒扫描识别，支持自动扫码、一维码/二维码/OCR识别 |
| 3 | 技术流程管理工作站 | 6 | 台 |  |  | 显示≥10英寸，分辨率≥800×1280 IPS，支持Windows，防护等级≥IP65 |

- （二）服务要求

| （一）系统拟建设内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 主要功能要求 |  |
| 1 | 病理申请及标本流转模块 | 支持申请单多级分级、在线打印申请单与标本标签、标本扫码流转记录、全流程查询监控、超时自动提醒 |  |
| 2 | 病例登记模块 | 支持手工及HIS提取登记、扫描标签识别标本种类、二维码批量打印、不合格标本拒收记录、自定义病理号编码规则 |  |
| 3 | 取材管理模块 | 未取材/补取列表提示、冰冻结果联动、结构化取材模板、大体标本拍照关联、取材工作交接管理、对接包埋盒打号机 |  |
| 4 | 脱水管理模块 | 脱水起止时间记录、按脱水框批量操作、脱水状态分状态统计 |  |
| 5 | 包埋管理模块 | 全程二维码扫描、语音播报特别说明、取材质量评价、全流程追踪、工作量统计 |  |
| 6 | 切片管理模块 | 批量扫描包埋盒打印玻片条码、切片质量评价、工作量精确统计、切片环节全流程追踪并支持双核对校验 |  |
| 7 | 染色封片管理模块 | 扫描切片二维码记录操作与起止时间、连号快速染色、工作量统计 |  |
| 8 | 冰冻制片模块 | 独立冰冻流程、平板对接扫码枪与打号机、冰冻常规自动关联、冰冻符合率统计 |  |
| 9 | 病理诊断模块 | 镜下所见与诊断录入、常用词与模板自定义、报告双签与电子签名、诊断质量管控、科内会诊、随访管理、集成数字病理切片数字化诊断与在线标注、WHO肿瘤分级分类标签、一键远程会诊 |  |
| 10 | 特检医嘱管理模块 | 特检申请/报告、标记物自动匹配、全流程管理与收费统计、短信通知未缴费病例 |  |
| 11 | 免疫组化管理模块 | 免疫组化工作站全流程闭环、标签及工作单批量打印 |  |
| 12 | 分子管理模块 | 分子病理独立管理、全流程记录、数据统计 |  |
| 13 | 细胞学管理模块 | 独立细胞制片流程、TBS分级统计、细胞蜡块免疫组化医嘱 |  |
| 14 | 借阅归档模块 | 批量切片/蜡块借阅归档、按病理号归档定位、借还状态查询 |  |
| 15 | 统计分析模块 | 送检量统计、多维度工作量报表、十三项质控指标统计、肿瘤分级统计 |  |
| 16 | 质控管理模块 | 取材/制片/诊断各环节超时管理与短信提醒、三甲复审十三项质控指标、抽检质控任务一键导出与持续改进追踪 |  |
| 17 | 资产管理模块 | 固定资产管理含打号机/显微镜、维护记录、入库出库维修报废、到期提醒 |  |
| 18 | 消息通知模块 | 系统内消息、业务条件触发自动提醒、消息等级分类 |  |
| 19 | 日志管理模块 | 错误/运行/操作日志、病例操作日志含操作时间人类型IP、登录日志 |  |
| 20 | 工作台管理模块 | 便签、消息汇总、快捷跳转、病例量看板 |  |
| 21 | 数据查询模块 | 多条件组合查询、状态筛选、导出Excel、个性查询配置 |  |
| 22 | 用户角色管理模块 | 权限分级、操作日志与登录日志 |  |
| 23 | 排班管理模块 | 考勤分组、班次规则配置、值班表 |  |
| 24 | 业务连续性模块 | 负载均衡与多机备份、自动全量/增量备份、容器化运行 |  |
| 25 | 系统架构管理模块 | B/S架构主流浏览器免插件、MySQL/RabbitMQ/Redis技术栈、移动端异地诊断、信息安全测评与性能检验报告、微服务架构证明材料 |  |
| 26 | 结构化报告模块 | WHO等权威结构化模板、模板切换、分子病理模板、不少于36种泛癌种结构化报告模板 |  |
| 27 | 危急值管理模块 | 危急值设定监测与通知、危急值列表与Excel导出、沟通记录、特殊标识提醒 |  |
| 28 | 标本追踪模块 | 扫码记录标本批次与人员、全流程环节监控、闭环溯源、一键查询未登记标本 |  |
| （二）配套硬件设备 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 主要配置要求 |
| 1 | 扫码枪 | 12台 | 兼容载玻片与包埋盒扫描识别，支持自动扫码、一维码/二维码/OCR识别 |
| 2 | 技术流程管理工作站 | 6台 | 显示≥10英寸，分辨率≥800×1280 IPS，支持Windows，防护等级≥IP65 |

五、三甲综合医院同类项目案例

4.1四川省内（）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

4.1四川省外（）家

| 序号 | 医院名称 | 合同标的 | 合同金额 | 实施年份 | 验收时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

4.3三甲综合医院同类项目案例合同及验收佐证

六、服务方案

（包含以上内容，其他内容自拟）