四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院

调研情况设置表

| 申请科室：消化内科 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟调研医学装备名称：超声内镜主机和超声内镜穿刺镜 |  |  |
| 技术需求了解： （技术要求是指对拟采购设备的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等） | 不需要：□ | 需要：□（请条目式详细提供，可增行） |
|  | 超声内镜主机及超声小探头： 不仅能观察黏膜的表面状态，又能显示消化管壁的层次结构，准确判断肿块的浸润程度、范围以及向腔内生长的状况，协助判断病灶是否可以通过内镜下微创治疗，从而提高诊断的准确性，降低内镜下治疗的风险. 需介绍的主要技术指标和性能： 1.是否一体式超声内镜系统，是否具备环扫、扇扫功能。 2.成像模式介绍，如组织谐波、复合谐波、弹性成像、彩色多普勒、能量多普勒等。 3.超声频率调节范围及调节精度。 4、超声内镜穿刺镜：扇扫超声内镜是否具备抬钳器、穿刺辅助引导等功能。 5.B超模式及B超模式下图像相关介绍。 6.图像增强功能介绍，如边界对比度提高，降低图像的颗粒感等相关功能介绍。 7.是否具备精细血流模式与脉冲多普勒模式及相关介绍。 8.是否具备双画面观察模式及相关介绍。 9.是否具备遥控功能及相关介绍。 10.内镜钳子管道及配套器械介绍。 11.相关特殊光系统介绍。 |  |
| 其它需求： | 不需要：□ | 需要：□（请条目式详细提供，可增行） |

填表须知：

- 1.调研需求指科室需要了解设备相关信息，需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。

- 2.表中例举说明并非固定模板。

- 3.勾选项请勿涂改。

- 4.不同产品要求请分别填表。