四川大学华西医院资阳医院 资阳市第一人民医院

调研情况设置表

| 申请科室：心血管内科、老年医学科 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟调研医学装备名称：冠状动脉血管内超声系统（ IVUS） |  |  |
| 技术需求了解： （技术要求是指对拟采购设备的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等） | 不需要：□ | 需要：☑（请条目式详细提供，可增行） |
|  | - 1、设备成像原理，成像清晰度与其他同类产品的对比 - 2、显示屏大小、清晰度，有无扬声器。 3、菜单功能、控制面板，桌面系统介绍，是否配备鼠标，操作是否简单，是否有智能的计算机处理系统智能分析数据。 - 4、存储空间多大，是否可刻录光盘，是否包含在标准配置内，是否可通过蓝牙连接，上传至网络或手机；（哪些是购买设备后包含的，哪些需要再单独购买） - 5、系统处理器介绍 - 6、能否连接打印机 - 7、驱动马达自动还是手动？回撤速度多少？ - 8、扫描速度的对比，有没有导丝伪影，有无数字处理功能，特别对于成像中血液或伪影等干扰的处理功能，抗干扰成图的能力怎样？ - 9、有无图像回顾和双图功能 - 10、有无测量或者自动测量功能 - 11、病例存档的格式，有无USB接口 - 12、测量FFR（血流储备分数）数值，是否需要单独购买模块，测量的FFR值与专业FFR对比准确性有无科研数据； - 13、培训及售后服务：质保问题，培训，技术服务团队如何提供服务，有无跟台读图技术指导。 - 14、如何维修，如有问题多久内能到达现场解决问题。 15、是壁挂一体式还是推车式 16、设备费用，耗材费用，三甲医院收费，报销情况 17、储电情况，断电数据是否会消失，线路安全 18、配套的超声导管是否是指定产品，不能兼容，收费报销情况 |  |
| 其它需求： | 不需要：□ | 需要：☑（请条目式详细提供，可增行） |
|  | 兼测量FFR（血流储备分数）数值 |  |

填表须知：

- 1.调研需求指科室需要了解设备相关信息，需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。

- 2.表中例举说明并非固定模板。

- 3.勾选项请勿涂改。

- 4.不同产品要求请分别填表。