## 公示版
2026年第一批耗材遴选报名表
报名公司（盖章）： 联系人： 电话： 电子邮箱：
日期：
注：1.报名产品名称以注册证/备案凭证（如有）为准。 2.报名表填表请删除不报名的产品，报名表中类别编码请勿修改。若同一类别编码产品有不同的规格型号、价格、挂网代码，可重复类别编码增行填报，请勿合并单元格。 3.同一类产品请按照医院需求将产品规格、型号、部件填报完备，同一挂网号下产品规格型号超过表格单元格内容上限，可填写“各规格”、“各型号”。 4.企业填写黄色栏目，栏目除“备注”外均为为必填项，留空视为报名无效！！！
类别编码 | 遴选产品名称 | 参考规格型号 | 医院需求 | 企业响应情况 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 价格（元） | 生产公司 | 注册证号（如有） | 挂网代码（如有） | 备注
（示例） 1 | 免疫显色试剂 | 100测试/盒 | ≥100测试/盒；≤36元/测试；用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观察。适用于T-2000荧光生物显微镜。 | 120测试/盒；35元/测试;用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观察。适用于T-2000荧光生物显微镜。 | XXXXX | XXXX | XXXX | 测试 | 35 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
请阅读完上述红色注意事项后再做填写
1 | 封片剂（无味，环保型） | 100ml | 用于病理切片的封片
2 | 苏木素-伊红（分化液） | 500ml/瓶 | 1.用于对细胞组织进行苏木素-伊红染色时的分化，具有调节染色深浅、脱色纯化、去除背景干扰等作用； 2.主要成分为0.5%盐酸、乙醇溶液。 3.分化液（C1液）
3 | 一次性使用无菌引流导管及附件 | 10Fr；12Fr | 胆管穿刺引流
4 | 冲水夹头 | 有卡槽，长4cm | 耳科手术使用，耳科动力系统手机接头：stryker 耳科弯角接头型号5407-120-452
5 | 口腔修复膜 | 35*40 | 1.喉癌、腮腺及中耳乳突手术，用于口腔颊部、腭部、牙龈黏膜组织缺损后的覆盖修复。
6 | 全降解鼻窦药物支架 | 额窦、筛窦、蝶窦、上颌窦四种、 | 1.慢性鼻窦炎实施功能性内窥镜鼻窦手术（FESS）患者，主要用于防止FESS术后粘连，保持鼻腔通畅，减少炎症。 2.全降解鼻窦药物支架系统由自膨式全降解编织鼻窦支架、药物涂层、输送系统和辅助工具组成。
7 | 止血海绵（可吸收） | 60mm✖20mm✖️5mm/片(不限于此规格） | 1.轻度鼻出血患者。2.儿童或无法配合传统填塞的患者。可选用可吸收海绵（无需取出）。3.鼻腔术后上药4.耳鼓膜修补术后上药。
8 | 一次性使用吸引引流管 | 2mm(F6.0r) | 1.一次性使用吸引引流管，规格2mm,F6.0 2.一次性吸引引流管， 针对输卵管间质部不通的不孕症女性，配套宫腔镜5Fr使用。 3.独立包装，符合外科无菌要求。
9 | 一次性双极电凝切割钳 | / | 1.与高频手术设备互连使用，用于在内窥镜手术中进行切割、电凝止血。
10 | 医用宫颈凝胶 | 3g | 适用宫颈炎、阴道炎
11 | 医用湿性修复敷料 | 30g | 适用盆底康复治疗
12 | 阴道电极 | / | 1、 用于盆底康复的肌电评估和电刺激、生物反馈治疗。 2、 产品可进行简单的清洗，并可重复使用。 3、 ★与我院现有生物刺激反馈仪器配套使用，并提供依据。（院内品牌型号：麦澜德 MLD A2） 4、 具备独立医疗器械二类注册证。 5、 阴道电极由电极线、塑料基体和金属片组成，金属片采用不锈钢制成。 6、 电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应＜2Ω。 7、 两导电不锈钢片电极片间绝缘电阻＞10MΩ。 8、 两导电不锈钢片电极片间施加交流1500V电压历时1min无闪络和击穿。 9、 ★导电部分尺寸：长度≥53mm±5%, 宽度≥20mm±5%。 10、 ★尾部T字形结构，防止电极在腔内旋转。
13 | 透析用废液袋 | 10L | 人工肝治疗；匹配急性透析和体外血液治疗机，型号：费森尤斯multiFiltrate急性透析和体外血液治疗机，型号：费森尤斯multiFiltrate
14 | 一次性使用防针刺采血针 | 各规格 | 1.与一次性使用真空静脉血样采集容器配套使用, 从人体静脉采集血样，作血液分析用。 2.防针刺，自动回缩针尖，屏蔽式保护套 3.具备单翼设计的针翼，同时具备防针刺保护装置，针头回缩后不可逆，操作者在使用采血针的全程与污染针头零接触。 4.带有双侧按键安全解锁装置，采血针操作完成经过按压双侧按键安全解锁装置后才能退针。
15 | 股骨柄，双动头，球头 | 各规格 | 1.股骨粗隆间骨折，需行半髋关节假体置换术。加长型股骨柄组套使用
16 | 可吸收骨修复替代材料 | 10g、7mm*8mm*23mm | 骨缺损植骨修复
17 | 可吸收骨折内固定螺钉 | 各规格 | 1.含多规格，适用于非承重部位的骨折内固定术、截骨术、关节融合术,具有可吸收性。
18 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | / | 1.脊柱钻头的不锈钢类刀头刃部硬度、金刚石类刀头基体硬度应不小于380HV1。 2.长度：350mm；直径：3.5mm。 3.适配重庆西山科技动力系统动力
19 | D-二聚体（化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 1.用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中D-二聚体的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 2.匹配麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
20 | 肌钙蛋白I（化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 1.用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中肌钙蛋白I（TnI）的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 2.匹配麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
21 | 肌红蛋白（化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 1.用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中肌红蛋白的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 2.匹配麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
22 | 肌酸激酶同工酶（化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 1.用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中肌酸激酶同工酶的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 2.匹配麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
23 | 脑利钠肽（化学发光免疫分析法） | 60人份/盒 | 1.用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中脑利钠肽的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 2.匹配麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
24 | 一次性使用宫颈采样拭子 | B型 | 1.由采样头、采样柄和推管组成 2.无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用 3.进行宫颈采样涂片用
25 | 一次性使用无菌导尿包 | 普通直型（男用） 普通直型（女用） | 1.用于间歇性导尿患者 2.单独导尿管含各型号各规格 3.产品由普通导尿管及润滑剂组成
26 | MTA(用于直接盖髓及根尖倒充填） | 0.5*10袋/盒 | 1.口腔诊疗使用 2.用于根管治疗 3.产品由硅酸钙、二氧化锆、氢氧化钙、磷酸钙、聚乙二醇和羟丙基甲基纤维素组成，配件为牙科输送头。
27 | 不锈钢预制临时牙冠 | 各规格各型号 | 1.适用于儿童前后牙，是较长期的暂时冠。 2.有两种不同的不锈钢预制临时牙冠边缘，以便适合于牙科医生的特殊需求。 3.产品成分是优质304L不锈钢。 4.≥96颗/盒。 5.口腔用于儿童的成品金属牙冠，用于乳牙大面积龋坏、牙髓治疗后的乳牙、年轻恒牙的临时修复。
28 | 不锈钢预制临时牙冠 | 2盒/颗 | 1.适用于儿童前后牙，是较长期的暂时冠。 2.有两种不同的不锈钢预制临时牙冠边缘，以便适合于牙科医生的特殊需求 3.产品成分是优质304L不锈钢 4.≥2颗/盒 5.口腔用于儿童的成品金属牙冠，用于乳牙大面积龋坏、牙髓治疗后的乳牙、年轻恒牙的临时修复。
29 | 不锈钢正畸丝方丝 | 各规格各型号 | 1.口腔诊疗使用 2.产品为丝状固体，采用符合GB/T4240-2019标准的06Cr19Ni10不锈钢材料制成。 3.用于口腔牙齿矫正，临床操作在最后精细调整，为正畸患者使用的必不可少环节。 4.采用优质的医用不锈钢材料制成的预成弓丝的牙弓丝具有优异的机械性能，为正畸治疗提供到需要的矫治力。
30 | 超声骨刀工作尖 | 各规格各型号 | 1.与牙科超声骨刀机（啄木鸟）配合使用 2.不锈钢材质，可高温高压灭菌反复使用，包含各种形状刀头，用于不同情况下的骨切割
31 | 齿科酸蚀剂 | 5ml/支 | 1.牙科专用，用于釉质酸蚀时使用，凝胶状
32 | 弹性体印模材料（边缘整塑） | ≥50Ml/支 | 1.由乙烯基聚硅氧烷以及各种填充材料混合组成的具有中性气味并适用于牙科印模的加聚型硅橡胶印模材料 2.主要成分为加聚型硅橡胶印模材料，由乙烯基聚硅氧烷，填料，色素，交联剂，铂催化剂混合组成 3.用于口腔科临床印取口腔模型用于边缘整塑
33 | 弹性体印模材料(轻体) | ≥50Ml/支 | 1.主要用于输送印模材料，适用于口腔科临床印取口腔模型。 2、制取的印模，尺寸稳定性好，无需立马灌模，可直接寄到技工所，也可多次灌石膏模型，且印模不易损坏。
34 | 弹性体印模材料（重体） | 各规格各型号 | 1.硅橡胶重体印模材，初印模使用，手调型
35 | 氟保护漆 | 10ml/支 | 1.每1含50ml氟化钠，相当于22.6mg氟。 2.为含氟牙科脱敏涂膜。用于牙釉质和牙本质的表面涂敷 3.多种味型
36 | 根管充填糊剂 | 各规格各型号 | 1.由两种糊剂组成。糊剂A中含有双酚A环氧树脂，双酚F环氧树脂，钨酸钙，氧化锆，硅，氧化铁颜料；糊剂B中含有二苯基二胺，氨基金刚烷，三环癸烷二胺，钨酸钙，氧化锆，硅，硅油。 2.与牙胶尖配合使用，密封恒牙列根管。
37 | 根管抑菌糊剂vita糊剂 | 1ml/支 | 1.牙科根管抑菌糊剂，儿童根管充填材料，注射型
38 | 光固化-蓝胶 | 各规格各型号 | 2.膏体树脂，光固化材料，口腔正畸治疗时用于垫高咬合
39 | 光固化流体树脂 | ≥2g/支 | 3.牙科补牙树脂材料，流动性，注射管包装，用于窝洞垫底、根管充填、牙体修复等
40 | 光固化树脂改良垫底材料 | ≥1g/支 | 1.由PortlandIII型水门汀(硅酸盐水门汀)，聚乙二醇二甲基丙烯酸酯，双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯和锆酸钡组成。 2.用于间接盖髓，作为垫底剂或保护基底层使用。 3.可用于直接盖髓。在牙髓暴露部位止血后,它可以直接放置于露髓部分。它可适用于任何露髓,作为垫底剂或保护基底层使用
41 | 光固化正畸粘接剂 | 粘接剂（处理液）5ml/瓶、粘接树脂≥4g/支 | 1.正畸粘接用的树脂强化型玻璃离子粘接剂,作为玻璃离子材料的一种,它具有化学粘接、氟释放和生物相容性好的特点,可对釉质、烤瓷和金属进行粘接,氟释放还有助于对龋齿和脱钙的预防,它对潮湿具有低度敏感性,所以可在湿润状态下应用 2.为齿科用正畸装置(托槽、带环)与牙齿的粘接 3.粉剂:硅铝氟玻璃，颜料等。液剂:聚丙烯酸，蒸馏水，甲基丙烯酸-2-羟乙酯(HEMA)，引发剂等。
42 | 硅烷预处理剂 | ≥5g/瓶 | 1.由硅烷丙烯酸甲酯（2.0%）、磷酸丙烯酸甲酯（1.0%）、硫化丙烯酸甲酯（1.0%）和乙醇（96.0%）组成。 2.该产品在粘结剂和玻璃陶瓷、氧化陶瓷、金属、树脂、加强型纤维桩等修复体之间形成持久牢固的化学粘结。 3.60s反应时间，增强全瓷牙粘接，便于储存(不需要冷藏)，适用于所有类型间接修复体(玻璃及氧化物陶瓷，金属，树脂，纤维加强型树脂)
43 | 含银止血海绵 | 各规格各型号 | 1、具有凝血作用的明胶海绵；2、含有5%胶质银，有抗菌作用；3、经辐射灭菌，一次性使用；4、应用于牙槽外科手术后（如拔牙术后、颌骨囊肿切除术后等）的创面填塞，预防感染及出血。
44 | 后牙流动树脂 | ≥0.25g/个 | 1.规格装量：子弹装≥0.25g/枚。 2.结构及组成：本产品组成为:钡-铝-氟代-硼硅酸盐玻璃、锶铝-氟代-硅酸盐玻璃、改良聚氨脂二甲基丙烯酸酯树脂、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸酯(EBPADMA)、三甘醇二甲基丙烯酸酯(TEGDMA)、樟脑醌(CQ)光敏引发剂、丁基化羟基甲苯(BHT)、紫外光稳定剂、二氧化钛、氧化铁颜料。 3.适用范围：本产品适用于后牙I类、II 类窝洞的充填修复以及II类窝洞的衬底(近髓处应使用Dycal垫底)。
45 | 化学固化正畸粘接剂 | 粉和液（各规格各型号） | 1.主要结构、性能：本品是一种以甲基丙烯酸改性的环氧树脂为主要原料的牙釉质粘合树脂。本品由液剂(Primer)、糊剂(Paste)和酸蚀剂组成,辅助物有调拌棒、小毛刷等外观:液剂应澄清、无杂质、如着色应颜色均匀;糊剂应无杂质、无凝块、填料分布均匀。热稳定性:将牙釉质粘合树脂放在密闭恒温箱中加热到(50±1)°C时，保温24h后观察，其中任何组成不得呈现稠化、结块、凝固、变色、变味等现象。固化时间:固化时间不大于5min。粘结剪切强度:对金属托槽粘结剪切强度大于17MPa。酸蚀剂是一种半透明胶状物，含磷酸,其磷酸含置在(37%±2%)范围内。 2.粘接剂3.5g*3+引发剂10ml+酸蚀剂2.5ml+塑料棒+小毛刷
46 | 机用镍钛锉 | 21mm 混装、31mm 混装等 | 1.用于牙齿根管治疗中的根管预备，用于弯曲根管的预备，根管成型、清理及再治疗。
47 | 胶原蛋白海绵 | 各规格各型号 | 1.本产品是由牛跟腱组织中提取出的I型胶原蛋白，经冻干工艺制备而成。呈自色或微黄色多孔状、无菌状态提供，仅供一次性使用。2.适用于口腔拔牙术后牙槽窝填充以止血，防止异物进入，起到物理屏障作用。
48 | 胶原屏障膜 | 各规格各型号 | 1.可吸收胶原膜 2、产品是猪/牛肌腱提取物，经脱细胞、病毒灭活等工艺处理制备而成，外观呈长方形或正方形薄片，主要成分为Ⅰ型胶原蛋白。 2.产品经辐照灭菌，货架有效期36个月。 3.产品与骨粉联合使用，适用于口腔种植手术、牙周手术等骨缺损植骨时隔开牙龈组织与骨组织，起物理阻隔作用。
49 | 胶原塞 | 各规格各型号 | 1、可吸收Ⅰ型胶原蛋白，子弹头、圆柱状 2、质地：干燥、偏硬，遇唾液/血快速膨胀 3、强效止血、预防干槽症、物理屏障、引导骨组织再生、促进创口愈合
50 | 金属正畸托槽 | 各规格各型号 | 1.正畸金属托槽与正畸丝配合，供牙齿正畸治疗用。
51 | 可吸收修复膜 | 各规格各型号 | 1.产品是猪心包膜经脱细胞、病毒灭活等工艺处理制备而成，外观呈长方形或正方形薄片，主要成分为Ⅰ型胶原蛋白。 2.产品经辐照灭菌，货架有效期36个月。 3.产品与骨粉联合使用，适用于口腔种植手术、牙周手术等骨缺损植骨时起物理阻隔作用。
52 | 镍钛超弹方丝 | ≥10根/包 | 1.为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2.用于矫正牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。
53 | 镍钛超弹圆丝 | ≥10根/包 | 1.为丝状固体，采用镍钛合金制成。 2.用于矫正牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用。
54 | 排龈线 | 各规格各型号 | 1.由纯棉锁链状细线构成，包装为非无菌包装。该产品为一次性使用产品。 2.用于分离、保护牙龈组织，吸收龈沟液；配合止血剂或分离剂用于牙科修复。 3.不缠绕车针色彩明亮，容易定位或去除
55 | 牵引橡皮圈 | 各规格各型号 | 1.手术乳胶材质 2.正畸橡皮圈由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。牵引橡皮圈依据产品形态可分为弹性链，弹性线，弹性管和弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。 3.该产品在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。
56 | 前牙美学树脂套装 | 各规格各型号 | 1.前牙区牙体缺损的树脂美学修复
57 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | ≥2.5g/支 | 1.≥2.5g/支 2.、用于处理复杂感染的根尖周病变，消除顽固性根尖周炎症、根尖脓肿和瘘管。 3、不凝固。
58 | 热牙胶棒 | 各规格各型号 | 1.180°C即可融合 2.直径2.5mm,3mm等 3.主要由古塔胶、氧化锌、硫酸钡和色素组成，非灭菌包装。 4.适用于牙髓炎及根尖周围组织疾病，牙根管治疗时作根管充填用。
59 | 石英纤维夹板套装 | 各规格各型号 | 1.结构及组成：该产品包括UD（束状）、WOVEN（带状）、ROPE（绳状）和MESH（网状）石英纤维夹板和石英纤维夹板专用树脂。石英纤维夹板由石英纤维、双酚A双甲基丙烯酸缩水甘油酯（BISGMA）、三乙二醇二甲基丙烯酸酯（TEGDMA）、4-二甲氨基苯甲酸乙酯、樟脑醌和氧化铁组成。 2.适用范围：该产品用于松动牙齿的夹板固位，树脂冠桥或义齿基托的增强。 3.石英纤维带 2.5mm*80mm（10条）+流动树脂1.5g*2
60 | 树脂粘接剂 | ≥1.5ml/瓶 | 1.树脂充填修复专用，第八代树脂粘接剂 2.≥1.5ml/瓶
61 | 树脂粘接水门汀 | 各规格各型号 | 1.本产品由本剂和催化剂组成。 2.用于全瓷、复合材料或金属嵌体、冠嵌体、牙冠、牙桥的最终粘接；2-3单位的马里兰桥和3单位的嵌体/冠嵌体桥（磨牙症或牙周炎患者除外）的粘接；玻璃纤维桩的最终粘接；最终粘接全瓷和复合材料贴面；种植体基台上的全瓷、复合材料或金属修复体的最终粘接。 3.包含4.5g支 基质/催化剂 + 1.5ml/瓶 万能粘接剂 + 3ml/支 酸蚀剂+ 25个注射头
62 | 陶瓷被动自锁托槽 | 各规格各型号 | 正畸用固定托槽，被动自锁式，陶瓷材质
63 | 同种异体骨修复材料 | 各规格各型号 | 1.牙科用于种植手术牙槽骨缺损时植骨手术使用；2.材质要求：取自人类捐献骨组织，经脱细胞、脱钙、冻干、辐照灭菌等工艺处理；3.具有骨传导、骨诱导双重左右；4、需要与屏障膜联合使用。
64 | 铜镍钛正畸丝 | ≥10包/盒 | 1.铜镍钛正畸丝是在镍钛合金中加入了铜元素的正畸材料 2.≥10包/盒
65 | 新型生物陶瓷材料齿科用根管充填材料 | 各规格各型号 | 1.生物陶瓷类根管充填糊剂材料，与大锥度牙胶尖材料配合使用来完成根管充填。
66 | 牙根管塞尖 | 各规格各型号 | 1.牙科根管治疗中根管充填时使用，牙胶材料。
67 | 牙科骨粉 | 各规格各型号 | 1.牙科用于牙槽骨缺损时植骨手术使用，种植手术、牙周手术等情况下使用。 2.材质要求：由天然牛松质骨经煅烧制成的无机材料，主要成分为羟基磷灰石，需要与屏障膜联合使用。
68 | 咬合记录硅橡胶 | 各规格各型号 | 1.牙科专用，注射型，硅橡胶类材料，取咬合记录时使用配合专用注射头使用；
69 | 游离牵引钩 | ≥10颗/袋 | 1游离牵引钩用于添加牵引附件。牵引拉钩夹持在弓丝上后最大可承受10N的牵引力，可夹紧在弓丝上，使用方便，可在任意位置上作牽引。 2采用不锈钢材料1Cr18Ni9Ti、06Cr19Ni10或05Crl17Ni4Cu4Nb加工而成 3主要用于口腔科正畸时挂弹力线或橡皮圈进行弹性牵引。
70 | 愈合基台 | 多规格多型号 | 核心功能： 1★软组织保护与塑形：愈合基台需在种植体植入后提供临时封闭，保护种植体内部结构免受外界污染，同时引导牙龈软组织愈合形成理想袖口，为最终修复创造条件。 2★生物相容性：材料需通过细胞毒性、致敏性及刺激试验，确保与口腔软组织长期接触无不良反应，符合ISO 10993-1《医疗器械生物学评价》要求。 3▲机械稳定性：基台与种植体连接处需具备足够抗旋转和抗微动能力，临床使用中不松动、不脱落，扭矩值需达到种植系统要求的最低标准（如≥20Ncm）。 4▲表面处理：基台表面需经抛光或阳极氧化处理，减少菌斑附着，降低术后感染风险。 其他功能需求： - 基台高度可调（如2-8mm范围），适应不同牙龈厚度。 - 标识清晰（如型号、尺寸、使用方向），便于临床操作。
71 | 暂封膏 | 各规格各型号 | 1.牙科用暂时封闭材料，用于开髓孔的封闭
72 | 粘结型舌侧扣 | 各规格各型号 | 1由舌侧扣体和底片组成 2采用06Cr18Ni1ITi或06Cr19Ni10不锈钢，产品由舌侧扣体(环、钩)和底片组成。舌侧扣体(环、钩)表面粗糙度<≤0.8um，舌侧扣高度H:1.0nm~2.5mm。 3用于口腔科牙列正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜。 4.10个/包
73 | 正畸颊面管 | 各规格各型号 | 1、正畸用于6、7号牙颊面托槽 2、结构：方管、圆管、牵引钩、底板
74 | 正畸橡皮圈 | 各规格各型号 | 1.手术乳胶材质 2.正畸橡皮圈由结扎橡皮圈、分牙橡皮圈、牵引橡皮圈组成。牵引橡皮圈依据产品形态可分为弹性链，弹性线，弹性管和弹性圈。牵引橡皮圈中的弹性橡皮圈的材料为天然橡胶，其他正畸橡皮圈的材料均为聚氨酯。 3.该产品在口腔正畸治疗时使用，可以用于结扎、分牙、牵引。
75 | 正畸支抗 | 各规格各型号 | 1.由Ti6Al4V材料制成；材料符合GB/T 13810标准要求，正畸支抗经表面阳极氧化处理。 2.正畸支抗是一种钛螺钉, 作为一种固定部件植入上颌骨及下颌骨，可抵制牙齿移动时所产生的反作用力，从而辅助牙齿的正畸活动。
76 | 正畸自锁托槽Ⅲ型 | 3带钩、345带钩、不带钩等 | 1.口腔诊疗使用 2.用于牙齿矫正治疗时粘接于牙齿唇颊侧表面 3.双重防滑、防退设计，产品可靠性提高盖片不会松动脱落。 4.增加挡片设计，避免盖片滑动造成托槽划伤或刺激口腔黏膜，更舒适。 5.正畸托槽由托槽体和粘结用网底二部分组成，托槽体由槽沟、结扎翼二部分组成;自锁结构的正畸托槽还包括了活动盖片.
77 | 正畸自锁托槽Ⅳ型 | 各规格各型号 | 1、正畸托槽，被动自锁 2、滑盖式闭合，上下推拉式滑盖 3、自带转矩、轴倾，直丝弓设计
78 | 止血排龈膏 | 各规格各型号 | 1.牙科用排龈止血，用于牙体预备后牙龈缘区域排龈暴露修复体边缘。
79 | 种植体替代体 | 多规格多型号 | 核心功能： 1. ★模拟种植体功能：种植体替代体需在模型或患者口腔中准确模拟真实种植体的位置、形态及尺寸，用于修复设计、手术导板制作及患者沟通等环节。 2. ★材料稳定性：替代体材料需具备高强度、耐磨损、抗腐蚀性，确保在模型操作及消毒过程中不变形、不损坏。 3. ▲兼容性：与主流种植系统（如Nobel、ITI、等）的种植体尺寸及接口标准兼容，便于临床匹配使用。 4. ▲精准度：替代体与种植体外形尺寸偏差≤±0.1mm，确保修复设计及导板制作的准确性。 其他功能需求： - 表面光滑，易于清洁和消毒。 - 标记清晰（如型号、尺寸等），便于识别和分类。 二、需执行的国家相关标准、地方标准、行业标准等 需符合国家药品监督管理局（NMPA）关于口腔种植修复材料的医疗器械注册要求。 - 产品需符合《医疗器械监督管理条例》及口腔种植相关行业标准，如YY/T 0720（或现行有效版本）《牙科学 种植体系统及相关部件》等。 三、配套设备使用的写清楚设备品牌及型号 - 本种植体替代体为独立耗材，不特定配套特定品牌及型号设备，但需确保与口腔诊疗中心现有或计划采购的种植设计软件口腔扫描仪、手术导板制作设备系统及种植手术器械兼容。 四、参数及功能需求分点表达 1. 模拟功能：替代体需精准模拟真实种植体的位置、形态及尺寸。 2. 材料稳定性：高强度、耐磨损、抗腐蚀，消毒后不变形。 3. 兼容性：与主流种植系统尺寸及接口标准匹配。 4. 精准度：外形尺寸偏差≤±0.1mm。 5. 表面质量：表面光滑，易于清洁消毒。 6. 标记清晰：型号、尺寸等信息标识明确。
80 | 转移杆 | 多规格多型号 | 核心功能 1.★精准定位传递转移杆需精确复制种植体在口腔内的三维位置和角度，将模型数据无偏差传递至修复体制作环节，确保修复体就位道准确。 2.★高强度与稳定性材料需具备足够机械强度，在取模、运输及修复体制作过程中保持结构稳定，避免变形或断裂。 3.▲兼容性与主流种植系统（如ITI）的种植体接口标准匹配，支持多系统临床应用。 4.▲操作便捷性设计需符合人体工学，易于医护人员快速安装、拆卸及清洁，提升临床操作效率。
81 | 桩核材料（免酸蚀粘接） | 各规格各型号 | 1.牙科用粘接树脂，粘纤维状、粘冠。
82 | 自凝牙托粉/牙托水 | 各规格各型号 | 1.牙科用自凝牙托水及粉。
83 | 单极手术电极 | / | 前列腺电切手术和宫腔镜下子宫内膜病损电切手术；电切镜,型号：QD-2电切镜,型号：QD-2
84 | 经鼻喂养管 | / | ★1.Y型接头 ▲2.采用柔软的医用材料，如硅胶或聚氨酯，具有良好的耐腐蚀性和生物相容性 ★3.一次性无菌包装 ★4.带导丝，导管可在X光下显影
85 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 8-0 | 淋巴管静脉吻合术
86 | 三通 | 三通 | 适用于所有神经介入治疗手术（比如动脉瘤栓塞术，脑动脉取栓术，支架置入术，TACE 、HAIC等）
87 | 一次性使用冲洗管 | 通用 | 1.供临床手术中冲洗创面或创口用。 2.无菌包装；医用级PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）或硅胶（柔软型）
88 | 一次性使用导尿管 | 各规格 | 适用术中牵拉组织的手术使用
89 | 一次性使用无菌气管插管包 | 各规格 | 所有全麻插管手术
90 | 医用缝合针 | 三角针、3/8弧（0.6mm*24mm）10支/包 | 1.用于缝合内脏、软硬组织、皮肤。 2.一次性使用；无菌性； 3.医用不锈钢。
91 | 医用棉纱垫 | 20cm*20cm（允许正负差） | 需要包扎手术使用
92 | 医用透明敷料手术膜型 | 450*450（允许正负差） | 骨科关节置换手术
93 | 超滑cobra2(c2）血管内造影导管 | 4F，5F， | 该产品由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管 鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共 聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，可设1-10个 钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧 乙烷灭菌， 一次性使用。货架有效期为30个月。该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管 等器械的插入。（该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入）
94 | 血管塞 | / | 1、该产品用于在介入手术中，用于静脉的封堵； 2、封堵后，不能脱落； 3、主要用于精索静脉的封堵；
95 | 白桦花粉变应原皮肤点刺液 | 2ml/瓶 | 变应原皮内试验
96 | 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 2ml/瓶 | 变应原皮内试验
97 | 黄花蒿花粉变应原皮肤点刺液 | 2ml/瓶 | 变应原皮内试验
98 | 葎草花粉变应原皮肤点刺液 | 2ml/瓶 | 变应原皮内试验
99 | 透明质酸钠修复敷料 | ≥25克 | 用于非慢性创面（如浅表性创面、小创口、擦伤、切割伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）的护理，为创面愈合提供微环境。
100 | 透明质酸修护生物膜敷料 | ≥50克 | 用于激光/光子/果酸换肤术后、小创口等浅表性创面及周围皮肤的护理。
101 | 屋尘螨皮肤点刺诊断试剂盒 | 2ml/瓶 | 变应原皮内试验
102 | 一次性使用输液器 | 带针，≥400袋/件 | 1.用于临床供人体输送药液用，只能重力输液。≥400袋/件 2.带针，直管式。 3.随配输液贴
103 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45*16RW LB | ★1.需符合无菌操作要求。 ★2.符合 GB 15811-2025《一次性使用无菌注射针》要求。
104 | 固定环套装 | 25片*1/盒 | 1.与经皮监测仪配合使用，通过无创方法连续监测病人的经皮氧分压（tcpO2）、经皮二氧化碳分压（tcpCO2），适用于新生儿、小儿和成人。 2.可无创固定电极。防止电极脱落。 3.固定环粘合剂符合ISO10993-1医用设备生物评估。 4.固定环套装包含固定环25个/小盒x4小盒=100个。接触液1瓶。
105 | 经皮氧分压电极及附件 | 电极膜*12个、溶液*1瓶 | 1.与经皮监测仪配合使用，通过无创方法连续监测病人的经皮氧分压（tcpO2）、经皮二氧化碳分压（tcpCO2），适用于新生儿、小儿和成人。 2.可无创固定电极。防止电极脱落。 3.固定环粘合剂符合ISO10993-1医用设备生物评估。 4.固定环套装包含固定环25个/小盒x4小盒=100个。接触液1瓶。
106 | 生物玻璃软膏创口敷料 | 5g | 1.用于手术后缝合创面、机械创伤及浅II度烧伤等非慢性创面的覆盖与保护，为创面愈合提供微环境。 2.由软膏和给药器组成，无菌提供。
107 | 医用透明质酸钠修护液 | 35ml | 1.通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。
108 | 重组胶原蛋白修复凝胶 | 28g | 1.促进肉芽创面迅速生长，缩短慢创愈合时间。针对慢创的补充治疗。
109 | 导丝 |  | 颈内动脉剥脱，增加断流时间，提高手术安全性。
110 | 颈动脉流转管 |  | 液体栓塞系统栓塞畸形血管用
111 | 微导管apollo | / | 动力系统必须附件
112 | 一次性使用医院雾化器（气切面罩） | 气切患者持续雾化使用，气切雾化面罩/雾化器 | 1.气切患者持续雾化使用，气切雾化面罩/雾化器。 2.包装标识无菌。 3.聚氯乙烯材质。
113 | 一次性使用钻头 |  | 该系统适用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr、或7Fr的血管鞘引导器，可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。此外，对于术前和/或手术中接受糖蛋白（GP）IIb/IIIa抑制剂治疗的患者，该系统通过使用工作长度长达12厘米的标准6Fr血管鞘引导器，可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。
114 | 透析液过滤器 |  | 用于结合日机透析装置使用，除去透析液中细菌与内毒素以及不溶性微粒。 膜面积:1.0 m。 多内径:210um。 膜厚:50um。 的灭菌方式:伽马射线灭菌 6微粒滤除性能:微粒>10um，25个/mL以下;微粒>25um，不超过3个/mL。 细菌滤除性能:<1CFU/10mL。 8内毒素滤除性能:<0.03EU/mL。 使用时长:≤750 小时。目前有替代的国产品牌，但科室担心使用过程中会出现无法匹配和消毒不彻底情况，建议再次遴选原装滤器以进行备用；
115 | 血液净化装置的体外循环血路 |  | 适配日机装使用管路，025管路；符合国家药品监督管理局(NMPA)相关法规要求。PVC、PP、ABS、硅胶、PE和PC，抗打折性能强。环氧乙烷灭菌，无菌、无热源。目前未查见适配日机装使用的国产品牌，无替代产品，仅能专机专用
116 | 25羟基维生素D检测试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
117 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 20人份/盒 | 1.适用于痰液、灌洗液、胸膜腔积液等样本中的病原菌检测； 2.适配科室现有设备：江苏光鼎生物高通量生物片段分析仪（Qsep400）。
118 | CD138-PE |  | 用于多发性骨髓瘤免疫分型等，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
119 | CD183-PE-Cy7 | 100T | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
120 | CD194-APC | 100T | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
121 | CD196-PE | 100T | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
122 | CD197-PE | 100T | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
123 | CD24-PE | 100人份/盒 | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
124 | CD95-APC | 100T | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
125 | MPB64胶体金抗原或分枝杆菌抗原 | 25份/盒 | 用于结核培养阳性样本区分结核与非结核使用
126 | Y染色体微缺失检测试剂盒 | 24测试/盒 | 1、方法学：PCR-荧光探针法。 2、用于检测男性外周血DNA样本中的Y染色体缺失，缺失位点包含：AZFa（sY84、sY86）、AZFb（sY127、sY134）、AZFc（sY254、sY255）。
127 | 阿司匹林个体化用药基因检测 | 20人份/盒 | 1、适用于宏石、天隆等品牌的PCR 扩增仪或多通道荧光定量分析仪 2、样本类型：EDTA抗凝外周血。
128 | 氨基酸检测试剂盒（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
129 | 棒状杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套试剂
130 | 别嘌醇个体化用药基因检测 | 20人份/盒 | 1、适用于宏石、天隆等品牌的PCR 扩增仪或多通道荧光定量分析仪 2、样本类型：EDTA抗凝外周血。
131 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 50人份/盒 | 用于丙型肝炎病毒抗体快速检测和不同方法学复查
132 | 病原微生物靶向高通量基因检测试剂盒 | 1循环/盒 | 1.要求基于高通量测序技术； 2.★可检测的病原微生物＞230种，耐药基因＞30种，毒力基因＞10种；
133 | 肠杆菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 细菌药敏试验迈瑞AF600配套试剂
134 | 促红细胞生成素 | 100人份/盒 | 1.检测EPO可以对肾性贫血病因进行评估，有利于针对贫血的病因治疗。 2.适用于使用重组人EPO(rhEPO)对贫血治疗剂量及联系评估监测。
135 | 胆汁酸谱检测试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
136 | 多粘菌素B药敏试剂（微量肉汤稀释法） | 10条/盒 | 补充药敏试验
137 | 非发酵菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 细菌药敏试验迈瑞仪器AF600配套试剂
138 | 肺癌甲基化检测试剂盒 | 30人份/盒 | 1.适用于血液或肺泡灌洗液中常见肺癌相关DNA甲基化检测，适用于实时荧光PCR定量。 2.30人份/盒
139 | 副流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 适用于副流感病毒IgM抗体（化学发光法）检测
140 | 干化学尿液分析试纸条 | 100人份/筒 | 1.该试纸可对尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、抗坏血酸、微白蛋白、肌酐、尿钙项目进行定性或半定量检测。
141 | 高血个体化用药基因检测 | 20人份/盒 | 1、适用于多通道荧光定量分析仪 2、样本类型：EDTA抗凝外周血。 3.药物代谢基因检测
142 | 高血压6项项目-ACTH | 100人份/盒 | 1.高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
143 | 高血压6项项目-皮质醇 | 100人份/盒 | 1.高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
144 | 高血压6项项目-醛固酮 | 100人份/盒 | 1.高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
145 | 高血压6项项目-肾素 | 100人份/盒 | 1.高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
146 | 高血压6项项目-血管紧张素I | 100人份/盒 | 1.高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
147 | 高血压6项项目-血管紧张素II | 100人份/盒 | 1.高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
148 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-N399 | 20测试/盒 | 微生物药敏试验梅里埃仪器配套试剂
149 | 革兰氏阴性细菌药敏卡片VITEK 2 AST-XN18 | 20测试/盒 | 微生物药敏试验梅里埃VITEK2仪器配套试剂
150 | 骨代谢6项-25-羟基维生素D | 100人份/盒 | 1.骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
151 | 骨代谢6项-PTH | 100人份/盒 | 1.骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
152 | 骨代谢6项-β-胶原特殊序列β-CTX | 100人份/盒 | 1.骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
153 | 骨代谢6项-骨钙素 | 100人份/盒 | 1.骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
154 | 骨代谢6项-降钙素CT | 100人份/盒 | 1.骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
155 | 骨代谢6项-总I型胶原氨基端延长肽P1NP | 100人份/盒 | 1.骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 2.骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
156 | 过碘酸-雪夫染色 |  | 骨髓组化染色试剂用于鉴别白血病类型， 贫血的鉴别诊断，其他疾病的诊断与鉴别。
157 | 过氧化物酶染色液 | 5测试/盒 | 满足骨髓组化染色需要，性能稳定，重复性好，易操作。
158 | 降钙素原（PCT） | 100人份/盒 | 1、方法为化学发光法 2、用于体外定量检测人血清或血浆样本中降钙素原(PCT)的浓度，作辅助诊断用。
159 | 酵母样真菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套试剂
160 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 24人份/盒 | 1.化学发光法，用于体外定量测定人血清和血浆中降钙素原（PCT）的含量。 2.适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
161 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(PCR荧光法) | 48测试/盒 | 1、方法学：荧光PCR法。 2、用于定性检测人体外周血样本中，在体外经结核特异性抗原刺激前后IP-10mRNA的水平。 3、适用于宏石、天隆等品牌的PCR的扩增仪。
162 | 卡马西平个体化用药基因检测 | 20人份/盒 | 1、适用于多通道荧光定量分析仪 2、样本类型：EDTA抗凝外周血。 3.药物代谢基因检测
163 | 抗癫痫药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
164 | 抗精神分裂药物浓度测定试剂 （串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
165 | 抗抑郁药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
166 | 抗肿瘤药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
167 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 细菌药敏试验迈瑞AF600配套试剂
168 | 末梢血脂溶性维生素测定试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
169 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套试剂
170 | 尿儿茶酚胺检测试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
171 | 葡萄球菌检测试剂盒 | 10测试/盒 | 细菌药敏试验迈瑞AF600配套试剂
172 | 前列腺酸性磷酸酶（PAP） | 100人份/盒 | 1.PAP是诊断前列腺癌、监测前列腺癌疗效以及前列腺癌术后是否复发转移的辅助指标。 2.适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
173 | 曲莓半乳⽢露 聚糖检测试剂 盒（酶联免疫法 ） | 96人份/盒（A 型） | 1.HB-100E配套试剂 2.本试剂盒用于体外定性检测成⼈血清及肺泡灌洗液样本中的曲霉半乳甘露
174 | 人表皮生长因子HER-2 | 100人份/盒 | 1.用于体外定量检测人血清中人表皮生长因子受体2（HER-2/neu）的含量，主要用于对乳腺癌患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果
175 | 生长激素3项-GH | 100人份/盒 | 1.用于定量检测人血清或血浆中生长激素的含量 2.生长激素3项联合报名，不能单独适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
176 | 生长激素3项-IGF-1 | 100人份/盒 | 1.用于定量检测人血清或血浆中生长激素的含量 2.生长激素3项联合报名，不能单独适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
177 | 生长激素3项-IGFBP-3 | 100人份/盒 | 1.用于定量检测人血清或血浆中生长激素的含量 2.生长激素3项联合报名，不能单独适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
178 | 水溶性维生素检测试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
179 | 酸性磷酸酶染色 |  | 骨髓组化染色试剂用于鉴别白血病类型， 贫血的鉴别诊断，其他疾病的诊断与鉴别。
180 | 特定蛋白分析仪专用定标品 | 1ml*3/盒 | ★1.匹配现有西门子特定蛋白分析仪 BN ProSpec机型。
181 | 替加环素药敏试剂（微量肉汤稀释法） | 10条/盒 | 补充药敏试验
182 | 铁染色液 | 5测试/盒 | 满足骨髓组化染色需要，性能稳定，重复性好，易操作。
183 | 微量元素试剂盒 | 50人份/盒 | 满足末梢血微量元素检测，性能稳定，重复性好，易操作。
184 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 美罗培南 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套试剂
185 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢曲松 | 50片/瓶 | 手工细菌药敏补充试验
186 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢噻肟 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验
187 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 头孢唑啉 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验
188 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 左氧氟沙星 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验
189 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）阿奇霉素 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验仪器配套试剂
190 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）氨苄西林/舒巴坦 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套耗材
191 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）丁胺卡那 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞AF600配套试剂
192 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）环丙沙星 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验
193 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）克林霉素 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞仪器AF600配套试剂
194 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）庆大霉素 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套试剂
195 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）头孢哌酮/舒巴坦 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套试剂
196 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）头孢他啶/阿维巴坦 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞AF600配套试剂
197 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>）亚胺培南 | 50片/瓶 | 微生物药敏试验迈瑞AF600配套试剂
198 | 细胞周期和DNA倍体检测 | 100人份/盒B1/D1 | 1.项目靶标：DNA指数DI、细胞周期、细胞凋亡、PI（增殖指数）、SPF（S期细胞比率） 2.储存条件∶2～8℃避光储存，切忌冷冻。 3.有效期∶未解封试剂盒自成品生产之日起可稳定保存 18个月。试剂自第一次开封后于2～8℃环境中保存 4个月，并仅在效期内使用。 4.产品性能指标： （1）精密度 使用本试剂对同一样本重复检测10次，计算变异系数CV，结果应符合： (a)阳性百分比≥30%时，检测结果的 CV 值≤8%； (b)阳性百分比小于30%时，检测结果的 CV 值≤15%。 （2）稀释线性 将高浓度细胞样本连续倍比稀释，共形成 5个浓度的样本，每个浓度重复检测 4 次，计算每个浓度中位数应位于所有稀释度测试值中位数的相对值 L%≤10%范围内。 （3）染色稳定性 使用试剂对样本进行染色，染色后的样本 24 小时内重复检测阳性率，前后两次检测结果的差异相对于前一次检测的结果变化应符合; (a)阳性百分比大于等于30%时，相对偏差值应不大于10%; (b)阳性百分比 10%-30%时，相对偏差值应不大于 20%; (c)阳性百分比小于10%时，相对偏差值应不大于30%。
199 | 心脏型脂肪酸结合蛋白 | 100人份/盒 | 1.H-FABP可用于早期AMI检测、心肌梗死面积评估、检测心肌梗死再灌注及复发、判断心力衰竭。 2.适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
200 | 新加样TIP头 | 100支/包 | 微生物药敏试验迈瑞AF600仪器配套耗材
201 | 性腺5项-17羟孕酮（17α-OHP） | 100人份/盒 | 1.用于定量测定人血清和血浆中17羟孕酮的含量。 2.性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
202 | 性腺5项-androstenedione（雄烯二酮） | 100人份/盒 | 1.用于定量测定人血清和血浆中雄烯二酮的含量。 2.性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
203 | 性腺5项-DHEA-S（硫酸脱氢表雄酮) | 100人份/盒 | 1.用于定量测定人血清和血浆中硫酸脱氢表雄酮的含量。 2.性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
204 | 性腺5项-抗缪勒氏管激素AMH | 100人份/盒 | 1.用于定量测定人血清和血浆中抗缪勒氏管激素AMH的含量。 2.性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
205 | 性腺5项-性激素结合球蛋白 | 100人份/盒 | 1.用于定量测定人血清和血浆中性激素结合球蛋白的含量。 2.性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
206 | 胸苷激酶1（TK1）（化学发光） | 100人份/盒 | 1、适配科室现有化学发光设备：热景C2000； 2、投标产品须为省级药品/医用耗材集中采购平台挂网产品 3、性能指标：1）准确度回收率应在85%-115%之间； 2）线性相关系数R²≥0.9900； 3）精密度，重复性变异系数CV≤10%，批间差变异系数CV≤15%； 4、质控保证：能提供产品质量达标、性能可靠、技术合格的证明文件；提供的产品质量稳定，性能满足临床检测需求；提供产品说明书、技术要求、注册证等全套资料。 5、供货要求：接到供货通知后72小时内送货，加急物资随叫随送； 6、售后：能提供技术支持及使用培训，试剂质量问题或缺陷需及时退换；提供校准及质控品（至少两个浓度），保证检测系统溯源性和稳定性。
207 | 血儿茶酚胺检测试剂（串联质谱法） | 48测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
208 | 血栓四项-纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物PIC | 100人份/盒 | 1.用于体外定量测定人血浆中纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）的含量，临床上主要用于纤溶类疾病的辅助诊断。 2.血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
209 | 血栓四项-血浆凝血酶-抗凝血酶复合物TAT | 100人份/盒 | 1.用于体外定量测定人血浆中纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）的含量，临床上主要用于纤溶类疾病的辅助诊断。 2.血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
210 | 血栓四项-血栓调节蛋白（TM） | 100人份/盒 | 1.用于体外定量测定人血浆中纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）的含量，临床上主要用于纤溶类疾病的辅助诊断。 2.血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
211 | 血栓四项-组织纤溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-I复合物t-PAIC | 100人份/盒 | 1.用于体外定量测定人血浆中纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）的含量，临床上主要用于纤溶类疾病的辅助诊断。 2.血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
212 | 氧化型低密度脂蛋白检测试剂 | R1:1×30ml，R2: 1×10ml | 1.用于体外定量测定人血清/血浆中的氧化低密度脂蛋白（ox-LDL）的含量。 2.适配迈瑞BS2800M生化仪
213 | 叶酸代谢基因检测试剂盒 | 20人份/盒 | 1、适用于多通道荧光定量分析仪 2、样本类型：EDTA抗凝外周血。 3.药物代谢基因检测
214 | 一次性使用采样棒 | ≥5000支/箱 | 微生物培养
215 | 一次性使用微量采血吸管 | 40ul | 主要用于指尖血细胞分析血样标本的采集
216 | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）（化学发光免疫分析法） | 2*100人份/盒 | 1.乙肝表面抗体检测 2.方法学要求：化学发光免疫分析法； 3.匹配设备迈瑞CL6000i
217 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）(化学发光免疫分析法) | 2*100人份/盒 | 1.乙肝表面抗原检测 2.方法学要求：化学发光免疫分析法； 3.匹配设备迈瑞CL6000i
218 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 48测试/盒 | 1.用于定量检测人血清或血浆中高精度乙肝病毒DNA检测 2.匹配安图AutoMolec3000和赛沛GeneXpert
219 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒（A） | 1.用于体外定性检测人血清或脑脊液样本中的隐球菌荚膜多糖。
220 | 真菌（1-3）-3）- B-D葡聚糖 检测试剂盒（显⾊法 ） | 96人份/盒 | 1.HB-100E配套试剂2.本产品用于定量测定人血清中的真菌(1-3)-β-D葡聚糖的含量。
221 | 镇静催眠药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
222 | 脂溶性维生素测定试剂（串联质谱法） | 96测试/盒 | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
223 | 质谱样本预处理试剂 | 100测试/盒 | 微生物鉴定Autof MS 1000
224 | 中枢神经特异性蛋白β （S100蛋白） | 100人份/盒 | /
225 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液（NAP） | 5测试/盒 | 满足骨髓组化染色需要，性能稳定，重复性好，易操作。
226 | 总甲状腺素（TT4） | 100人份/盒 | 1.用于体外定量测定人血清样本中的总甲状腺素（TT4），作辅助诊断用。 2.适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
227 | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3） | 100人份/盒 | 1.用于体外定量测定人体血清或血浆中三碘甲状腺原氨酸（T3）的含量。2.适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
228 | 一次性使用多腔冲洗引流管 | 24fr | 胃癌、结直肠癌手术
229 | 带纤毛栓塞弹簧圈 | / | 1.介入TIPS（用于治疗肝硬化门脉高压及其并发症）相关耗材2.适用于外周血管的动静脉畸形、动静脉瘘、动脉瘤血管病变的填塞 3.铂钨合金制成的弹簧圈，含PET纤毛，通过体外折断解脱完全可控。规格型号包括18系列3D和2D两种形状， 直径2-22mm，长度最长60cm，35系列3D和2D两种形状，直径3-20mm，长度最长60cm。 4.含各规格各型号
230 | 经皮血管肝内门静脉穿刺套件 | / | 1.由导入鞘组件、加硬导管组件及通芯针组件组成。 2.用于经颈静脉建立肝静脉-门静脉通道，用于诊断和治疗。 3.含各规格各型号
231 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | / | 1.包括镍钛合金覆膜支架和输送系统。 2.环氧乙烷灭菌，一次性使用 3.可控直径TIPS覆膜支架系统用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。 4.含各规格各型号
232 | 内窥镜超声活检穿刺针 | 19g，22g，25g | 超声内镜引导下穿刺活检术
233 | 双蘑菇头支架 | 各规格 | 超声内镜引导下胰腺假性囊肿引流术
234 | 一次性使用鼻胆引流管（ERCP术用） | 不限 | 内镜下鼻胆管置入术+胆汁引流术
235 | 一次性使用组织胶水（内镜下静脉曲张术用） | 各个型号 | 内镜下胃底静脉曲张破裂出血组织胶注射治疗术
236 | 25G笛针 | 25G | 1.眼科玻切手术常用美国爱尔康设备配套耗材 2.用于眼前节和眼后节手术的手术系统，
237 | 巩膜穿刺刀 | 23G | 1.用于玻璃体手术中巩膜穿刺。手术过程中，穿刺器的套管将留置于巩膜平坦部，作为眼内器械进出的通道。分别用于23Ga，25Ga，27Ga玻璃体手术。 2.产品组件包括穿刺刀、穿刺套管、手柄、保护帽、自闭阀及灌注管头端。材料为不锈钢、聚碳酸酯、聚丙烯、硅树脂。灭菌包装。
238 | 泪液检测滤纸条 | 各规格各型号 | 1.由荧光素钠标识线、滤纸条组成。 2.用于各种泪液分泌障碍的检测。
239 | 羟基磷灰石义眼台 | 16mm-24mm | 1.临床对眼球缺损的修复治疗，羟基磷灰石材质，球形，有100um-600um网眼，直径16mm-24mm等2.采用天然珊瑚为原料，经加工制成。主要成分是羟基磷酸钙、碳酸钙和β-磷酸三钙。
240 | 有晶体眼内人工晶状体 | -1D~-18D直径11.5mm-14.2mm | 1、用于有晶体眼的人工晶状体植入矫正近视 2、型号PR115-PR142，间隔0.3mm；规格-3.25D-18.0D，0.25D间隔。3、材质：亲水性平衡型丙烯酸酯，折光指数1.5. 4、结构：可折叠一件式四角平板攀，含中央孔及定位孔，直径7mm。5、光学设计：单焦点非球面
241 | 有晶体眼内人工晶状体（近视及散光矫正） | 散光矫正0D-6D，近视矫正-1D--18D带中央孔，直径12.1mm-13.7mm | 1、用于有晶体眼的人工晶状体植入矫正近视 2、型号PR115-PR142，间隔0.3mm；规格-3.25D-18.0D，0.25D间隔。3、材质：亲水性平衡型丙烯酸酯，折光指数1.5. 4、结构：可折叠一件式四角平板攀，含中央孔及定位孔，直径7mm。5、光学设计：单焦点非球面散光
242 | 粘弹物质控制管路 | / | 1.匹配现有的玻切超乳一体机（厂家：美国爱尔康，型号：Constellation）。 2.组成：管路、针头、注射器、活塞。 3.材质:黄色针头材料304不锈钢，蓝色和橘色针头为305不锈钢，注射器为聚丙烯，活塞为人造橡胶。
243 | 经皮胆道支架系统 | 各规格 | 经皮肝穿刺胆道支架植入术
244 | 单向阀输液接头 | 多通道输液接头 | 中心静脉置管患者，CRRT患者，ECMO患者
245 | 高流量气管切开导管 | 气管切开型 | 经气管切开处高流量吸氧
246 | 简易呼吸球囊 | 匹配科室使用需求 | 呼吸衰竭，心跳呼吸骤停患者
247 | 简易呼吸球囊氧气连接管 | 匹配科室建议呼吸球囊和氧气湿化瓶 | 人工辅助呼吸
248 | 密闭式吸痰管 | 成人型号 | 气管插管术后，气管切开术后
249 | 透明薄膜敷贴 | 6*7cm（允许正负差） | /
250 | 血浆分离器与管路配套 | / | 1.拟用于治疗性血浆置换 2.匹配金宝血液TPE2000净化机
251 | 有创血压传感器 | 带采血系统/不带采血系统 | 动脉内压力监测/中心静脉压监测
252 | 中长导管 | 双腔 | 1、导管材质：聚氨酯材质，不容易断管。 2、导管与接头一体式连接（前段开口），减少感染。 3、规格：4F/5F。 4、提供：塞丁格套件、无菌偶活剂、超声保护套、导针支架、穿刺包、蝴蝶翼导管固定器、输液接头等配件。 5、裁剪器带剪刀和专用裁剪器。 6、提供相关技术及支持。 7、带瓣膜瓣膜处为透明瓣膜，方便观察是否有药物残留，减少并发症发生。 8、锥形管体设计，可以填塞创口，减少渗血。 9、可测量中心静脉压，单、双腔设计能同时输注不同药物。 10、耐高压，能做CT造影，耐压值300PSI。