## Sheet1
资阳市中心医院2026年第一批医用耗材市场公开调研表
调研报名时间：2026年3月26日-2026年4月16日
报名公司（盖章）： 联系人： 电话： 电子邮箱：
特别说明： 1.报名产品名称以注册证（如有）为准，报名表中调研产品名称、院方备注供参考，无品牌限定，但需确保为同类产品并且能满足相应临床科室使用，若产品应用方向不明可致电咨询。 2.报名表填表请删除不报名的产品，不能修改和合并表格内容。 3.报名同一类产品请将产品规格型号填报完全，涉及多部件的产品请一并填报完备，同一商品代码的挂网产品仅产品规格型号不同，可只填写一行，规格型号写“各规格”、“各型号”。 4.企业填写黄色栏目，栏目除“备注”外均为必填项，留空视为报名无效！！！
序号 | 调研产品名称 | 使用科室需求 | 备注 | 注册备案产品名称 | 规格 | 型号 | 商品代码/ 产品流水号 | 参数（分点逐条填写）（挂网耗材简写，非挂网耗材详填） | 备案号/注册证号 | 是否进口产品 | 生产厂家 | 计价 单位 | 价格（元） | 备注（特殊情况请在此处说明）
示例（仅供参考） | 医用棉签 | 用于临床对皮肤、黏膜、伤口或医疗器械表面进行清洁、消毒、涂抹药剂或采集样本 | 小棉签，参考尺寸10cm±0.5cm，10支/包 | 医用棉签 | 10CM | 10支/包 | 非挂网（如为挂网产品请填写商品代码/ 产品流水号） | 1.棉签头采用医用脱脂棉，符合YY/T0330-2015《医用脱脂棉》标准要求，具备良好的吸水性、白度、酸碱度及无菌性能。 2.产品规格为10cm长度，每袋包装为10支装，包装标识清晰。 | *械注准：2018***0481 | 否 | 河南省******* | 包 | **
1 | 95%酒精 | 乙醇含量为95%士5%.符合标准：GB/T26373-2020 | 参考规格：500ml
2 | 切片石蜡 | 高效切片石蜡；熔点56—58℃；专供人体、动植物组织切片使用； | 参考规格：500g/盒
3 | 苏木素-伊红（分化液） | 用于常规病理染色制片。 | 参考型号≥500ml/瓶
4 | 组织包埋盒 | 适用于包埋盒激光打号机，带盖，包括但不限于白色，绿色，黄色，粉色，蓝色。 用于病理组织取材包埋。 | /
5 | 医用超声耦合剂 | 超声检查探头与患者皮肤之间需要涂抹耦合剂，已达到探头与皮肤更好接触，获取更好的图像 | 参考规格：250ml（±10%）
6 | 口腔修复膜 | 适用于口腔颊部、腭部、牙龈黏膜组织缺损后的覆盖修复。 | /
7 | 全降解鼻窦药物支架 | 适用于慢性鼻窦炎实施功能性内窥镜鼻窦手术（FESS）患者，主要用于防止FESS术后粘连，保持鼻腔通畅，减少炎症。 | /
8 | 超声治疗增强定位组件 | 用于治疗子宫肌瘤、腺肌症，也适用于疤痕切口妊娠、胎盘植入等。 | 适用于聚焦超声肿瘤治疗系统设备JC200D一次性配套使用
9 | 取卵穿刺针 | 拟开展经阴道卵巢PRP灌注改善卵巢功能 | /
10 | 一次性双极电凝切割钳 | 与高频手术设备互连使用，用于在内窥镜手术中进行切割、电凝止血。 | /
11 | 医用棉签 | 临床用于蘸取消毒液做皮肤消毒使用，妇科妇检时使用 | 大棉签
12 | 一次性使用防针刺采血针 | 与一次性使用真空静脉血样采集容器配套使用, 从人体静脉采集血样，作血液分析用。防针刺，自动回缩针尖，屏蔽式保护套 | /
13 | 股骨柄，双动头，球头 | 加长型股骨柄并组套使用 | /
14 | 可吸收骨折内固定螺钉 | 适用于非承重部位的骨折内固定术、截骨术、关节融合术,具有可吸收性。 | /
15 | 医用高分子夹板、石膏绷带 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定和意外事故进行简单救治 | /
16 | D-二聚体（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中D-二聚体的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 配套麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
17 | 肌钙蛋白I（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中肌钙蛋白I（TnI）的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 配套麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
18 | 肌红蛋白（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中肌红蛋白的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 配套麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
19 | 肌酸激酶同工酶（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中肌酸激酶同工酶的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 配套麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
20 | 脑利钠肽（化学发光免疫分析法） | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血样本中脑利钠肽的含量，临床上用于心肌梗死的辅助诊断。 | 配套麦科田的全自动化学发光免疫分析仪
21 | 一次性使用宫颈采样拭子 | 妇科宫颈刮片及供临床进行宫颈采样涂片用 | /
22 | 电子针灸仪 | 供临床电脉冲针灸疗法用，针灸治疗必备材料 | /
23 | 理疗电极片 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | /
24 | 透气胶带 | 无纺布材料，用于穴位敷贴 | /
25 | 穴位压力刺激贴 | 王不留行籽，贴于人体穴位处，进行外力刺激。 | /
26 | 一次性使用无菌导尿包 | 用于间歇性导尿患者 | /
27 | 自粘弹力胶带 （自粘弹性绷带） | 用于对创面敷料和肢体提供束缚力，以起到包扎，固定作用。 | /
28 | 高速气涡轮手机 | 用于口腔科钻、磨牙手术用。 | /
29 | 刮治器套装 | 刮治器套装是牙周基础治疗的核心器械组合，专为龈下刮治和根面平整术设计。用于专业牙周治疗、微创操作 、精准刮治等 | 5件套
30 | 医用隔离面罩(架） | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | /
31 | 医用隔离面罩（片） | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | /
32 | 医用脱脂棉纱球 | 供临床护创、吸湿用，含口腔诊疗中心常规诊疗压迫止血用棉纱球 | /
33 | 1%次氯酸钠溶液 | 口腔诊疗使用；牙科专用，1%次氯酸钠液，用于根管治疗时根管冲洗消毒用； | /
34 | 10%次氯酸钠溶液 | 医院用于物体表面（如医疗器械、桌面）消毒杀菌 | /
35 | C型锉 | 口腔诊疗使用；牙科根管治疗时根管疏通用； | /
36 | EDTA根管润滑凝胶 | 口腔诊疗使用；牙科根管治疗中根管预备时根管润滑用 | /
37 | ip板 | 口腔诊疗使用；照牙片时配合牙片宝使用，口内影像板，用于成像采集，可反复消毒使用。 | /
38 | ip板保护袋 | 口腔诊疗使用；照牙片时配合牙片宝使用，套在ip板套子最外面放入患者口内，一次性使用。 | /
39 | MTA(用于直接盖髓及根尖倒充填） | 口腔诊疗使用；用于根管治疗 | /
40 | 拔髓针 | 口腔诊疗使用；牙科用于拔除牙髓 | /
41 | 保持器膜片 | 口腔诊疗使用；正畸用压模保持器膜片 | /
42 | 保护膜分配器 | 口腔诊疗使用；用于放置口腔专用表面避污膜，利于避污膜的撕取 | /
43 | 避污膜 | 牙椅用台面避污保护膜，有粘接面和光滑面，粘接于牙椅手柄或操作台表面 | /
44 | 正畸自锁托槽Ⅲ型 | 口腔诊疗使用；用于牙齿矫正治疗时粘接于牙齿唇颊侧表面 | /
45 | 玻璃调板 | 口腔诊疗使用；口腔用玻璃板，用于调拌材料用 | /
46 | 玻璃离子水门汀 | 口腔诊疗使用；窝洞充填材料 | /
47 | 玻璃离子体冠桥粘固剂 | 牙科用玻璃离子体冠桥粘固剂，用于冠、桥、嵌体、桩、钉、正畸带环的粘固 | /
48 | 菠萝钻 | 牙科用手机钻头，与慢速直机配套使用，调改义齿时使用 | /
49 | 不锈钢正畸丝方丝 | 牙科正畸用矫正丝，横截面方形 | /
50 | 超声骨刀工作尖 | 与牙科超声骨刀机（啄木鸟）配合使用，不锈钢材质，可高温高压灭菌反复使用，包含各种形状刀头，用于不同情况下的骨切割 | /
51 | 超声洁牙机工作尖 | 牙科洁牙用，与啄木鸟洁牙机手柄配套使用 | /
52 | 超声洁牙机手柄 | 牙科洁牙用工作手柄，与啄木鸟洁牙机工作端相匹配 | /
53 | 车针 | 牙科用手机车针，与牙科高速手机配套使用，多规格型号（裂钻、大球钻、小球钻等）钨钢车针用于钻孔、补牙，去除龋损等工作 | /
54 | 成人拔牙钳 | 牙科拔牙用的钳子，多规格型号 适用于上下颌前牙\双尖牙\磨牙\残根等的拔除，不锈钢材质，可高温高压灭菌，用于拔除不同状况下的患牙 | /
55 | 成形片 | 牙科补牙用邻面成型片，金属材质，可高温高压灭菌消毒，用于补牙时邻面成型 | /
56 | 成形片夹 | 牙科补牙用，用于邻面成型，与成型片配套使用金属材质，可高温高压灭菌消毒 | /
57 | 豆瓣成形片 | 牙科补牙用邻面成型片，豆瓣状金属材质，可高温高压灭菌消毒，用于补牙时邻面成型； | /
58 | 成形片套装 | 牙科补牙用，与豆瓣成型片配套使用可高温高压灭菌消毒，用于补牙时邻面成型； | /
59 | 齿科抛光膏 | 牙科用牙面及修复体表面抛光用，牙膏状 | /
60 | 齿科酸蚀剂 | 牙科专用，用于釉质酸蚀时使用，凝胶状 | /
61 | 齿科用根管充填及修复材料 | 口腔治疗中用于根管穿孔修复、根管倒充填，直接盖髓 | /
62 | 齿科藻酸盐印模材料 | 用于口腔模型中印模的制备 | 粉剂
63 | 垂直加压器 | 用于根管充填时热牙胶材料的垂直加压。不锈钢材质，可高温高压灭菌 | /
64 | 唇颊拉钩 | 用于口腔摄影时牵拉口腔、暴露上下颌牙齿及牙龈软组织； | /
65 | 打样牙托（成人） | 用于有牙颌患者的模型制备，有孔，塑料或铝合金金属两种材质,可塑形，可高温高压消毒灭菌,大中小号不同 | 成人
66 | 打样牙托（儿童） | 用于儿童乳牙列或混合牙列的模型制备，有孔，塑料或铝合金金属两种材质,可塑形，可高温高压消毒灭菌,大中小号不同 | 儿童
67 | 弹性体印模材料（重体） | 硅橡胶重体印模材，初印模使用，手调型 | 重体
68 | 弹性体印模材料（边缘整塑） | 硅橡胶印模材，用于初印模制备及边缘整塑；枪混型，注射型，专用注射头 | 参考型号≥50Ml/支，
69 | 弹性体印模材料(轻体) | 硅橡胶轻体印模材，二次印模使用，注射型，≥50Ml/支，培专用注射头 | 轻体
70 | 碘仿纱布 | 成品含碘仿的纱布，无菌独立包装，一次性使用，用于皮肤的防护。 | /
71 | 碘甘油 | 口腔专用，主要包含碘、碘化钾、甘油 | 参考规格≥20ml/瓶
72 | 丁字形牙挺 | 口腔拔牙用牙挺，呈丁字形 | /
73 | 不锈钢预制临时牙冠 | 口腔用于儿童的成品金属牙冠，用于乳牙大面积龋坏、牙髓治疗后的乳牙、年轻恒牙的临时修复。 | 成套全口牙冠
74 | 不锈钢预制临时牙冠 | 口腔用于儿童的成品金属牙冠，用于乳牙大面积龋坏、牙髓治疗后的乳牙、年轻恒牙的临时修复。 | 单牙位
75 | 氟保护漆 | 牙科用的牙齿涂氟材料，独立包装，多种口味 | /
76 | 氟化泡沫 | 牙科用的牙齿涂氟材料，与一次性涂氟托盘配套使用 | /
77 | 干髓糊剂 | 牙科用于牙髓治疗中的干髓术 | /
78 | 根管测量尺 | 牙科根管治疗时测量根管工作长度的工具，塑料,可高温高压消毒灭菌 | /
79 | 根管抑菌糊剂vita糊剂 | 牙科根管抑菌糊剂，儿童根管充填材料，注射型 | /
80 | 光固化防护眼镜 | 用于牙科治疗树脂光固化过程中医生的眼睛防护 | /
81 | 光固化复合树脂 | 用于直接修复中光固化复合树脂或复合体充填材料与牙本质、牙釉质之间的粘接。 | /
82 | 光固化复合体垫底材料 | 用于深龋垫底、根管治疗后根管口及髓腔充填前垫底 | /
83 | 光固化-蓝胶 | 膏体树脂，光固化材料，口腔正畸治疗时用于垫高咬合 | /
84 | 光固化流体树脂 | 牙科补牙树脂材料，流动性，注射管包装，用于窝洞垫底、根管充填、牙体修复等 | /
85 | 光固化树脂改良垫底材料 | 牙科光固化树脂改良垫底材料，用于深龋垫底、直接盖髓、间接盖髓、根管治疗根管口封闭。 | /
86 | 光固化牙龈屏障树脂 | 用于口腔诊室内椅旁美白操作时，进行牙龈保护，避免腐蚀性强的美白剂损伤牙龈 | /
87 | 光固化正畸粘接剂 | 将正畸托槽牢固地粘接在牙齿表面，使矫治力能够有效地传递到牙齿，实现牙齿的移动和排列，可粘接各种正畸附件，如舌侧扣、牵引钩等，辅助正畸治疗的进行。 | /
88 | 光固化模型材料（山楂片） | 牙科专用，片状树脂，可塑形，光照固化;≥50片/盒，用于制作个别托盘、暂基托等的光固化树脂 | /
89 | 硅烷预处理剂 | 用于牙科贴面及嵌体粘接前的硅烷化预处理，≥5g/瓶，在粘结剂和玻璃陶瓷、氧化陶瓷、金属、树脂、加强型纤维桩等修复体之间形成持久牢固的化学粘结。 | /
90 | 后牙流动树脂 | 牙科后牙补牙树脂材料，与专用注射枪配套使用。
91 | 化学固化正畸粘接剂 | 用于将颊面管固定在磨牙等牙齿的颊面，为弓丝的固定和引导提供支持。 | /
92 | 机扩 | 用于牙齿根管治疗中的根管预备，主要用于口腔根管治疗中的根管扩大和疏通。 | /
93 | 机用镍钛锉 | 用于牙齿根管治疗中的根管预备，用于弯曲根管的预备，根管成型、清理及再治疗。 | /
94 | 基托蜡 | 牙科用红蜡片，用于义齿制作时基托的制作 | /
95 | 牙齿美白套装 | 牙齿美白产品 | /
96 | 胶原蛋白海绵 | 口腔用于创面止血、填塞，拔牙位点保持，圆柱形或正方体或长方体或片状 | /
97 | 胶原屏障膜 | 种植手术等植骨时屏障膜用 | /
98 | 结扎丝 | 用于正畸托槽结扎 | /
99 | 金刚砂车针 | 用于牙体组织打磨抛光，与高速手机配合使用 | /
100 | 金冠剪 | 口腔科用于修剪金属材质钢丝等 | /
101 | 金属正畸托槽 | 用于口腔科正畸治疗 | /
102 | 开冠挺 | 用于破除牙冠时使用的牙挺，不锈钢材质。 | /
103 | 开口器 | 用于口腔治疗过程中由于开口度不足需要撑开口腔时使用，金属钳式，放置于上下颌后牙牙弓，有大小号 | /
104 | 口扫仪取像头 | 口腔扫描仪扫描头专用 | 与“频泰”口扫仪匹配使用
105 | 口外弓 | 牙科正畸矫正专用 | /
106 | 口外正畸牵引装置 | 牙科正畸矫正专用 | /
107 | 邻面抛光条 | 口腔补牙后邻面抛光用，≥100条/盒，粗细型号不等 | /
108 | 临时冠桥树脂材料 | 牙科临时冠制作材料，匹配专用注射头。 | /
109 | 磷酸锌水门汀 | 牙科专用补牙材料 | /
110 | 零膨胀石膏 | 口腔义齿修复上颌架用的石膏，零膨胀 | /
111 | 门形辅弓 | 牙科正畸矫正专用 | /
112 | 镍钛超弹方丝 | 牙科正畸矫正专用 | /
113 | 镍钛超弹圆丝 | 牙科正畸矫正专用 | /
114 | 镍钛合金矫形弹簧 | 牙科正畸矫正专用 | /
115 | 排龈线 | 供牙体制备、取印模或粘冠等操作前排开牙龈，减少损伤、干燥局部用。 | /
116 | 抛光刷 | 牙科专用，配合慢速弯机使用，牙面抛光用，≥100个/盒 | /
117 | 牵引橡皮圈 | 牙科正畸牵引使用 | /
118 | 前方牵引器 | 牙科正畸牵引使用 | /
119 | 前牙美学树脂套装 | 前牙区牙体缺损的树脂美学修复 | /
120 | 氢氟酸凝胶 | 氢氟酸凝胶用于树脂水门汀粘结玻璃陶瓷（白榴石陶瓷、二硅酸锂陶瓷、氟磷灰石陶瓷等）间接修复体前 | /
121 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 用于根管治疗中的根管密封消毒 | /
122 | 全可调颌架 | 牙科修复用颌架 | /
123 | 热牙胶棒 | 口腔诊疗使用 | /
124 | 热牙胶充填针头 | 口腔诊疗使用 | /
125 | 渗透树脂套装 | 口腔诊疗使用，前牙美学白垩斑修复用渗透树脂 | /
126 | 石英纤维夹板套装 | 牙科专用石英纤维条带，松牙固定用，牙周夹板，与酸蚀剂、流动数值配合使用 | /
127 | 输送器 | 用于输送药物至牙齿根管深部与机用马达配合使用; | /
128 | 树脂抛光套装 | 牙科专用，树脂抛光轮套装，叶片形状，可用于牙齿各个部位，≥6支/盒。 | /
129 | 树脂粘接水门汀 | 牙科用粘接树脂水门汀，用于粘接嵌体、高嵌体、贴面、全冠、全桥 | /
130 | 水门汀充填器 | 牙科专用，龋齿窝洞修补时充填树脂、磷酸锌、玻璃离子等材料时使用 | /
131 | 陶瓷被动自锁托槽 | 口腔正畸固定托槽矫治 | /
132 | 陶瓷托槽 | 口腔正畸固定托槽矫治 | /
133 | 天然乳胶橡皮障布 | 牙科专用，乳胶材质，牙体牙髓治疗上橡皮障时使用，标准厚度 | /
134 | 贴面备牙套装 | 牙科贴面备牙时使用 | /
135 | 铜镍钛正畸丝 | 铜镍钛正畸丝是在镍钛合金中加入了铜元素的正畸材料 | /
136 | 脱敏剂 | 牙齿专用牙本质敏感症专用脱敏剂，≥5ml/瓶 | /
137 | 网状托盘 | 牙科模型制备时使用，可塑形、大、中、小号、局部托盘金属材质，可高温高压灭菌消毒；塑料材质为一次性使用 | /
138 | 微创拔牙刀 | 口腔微创拔牙牙挺 | /
139 | 微创牙挺 | 牙科拔牙用工具 | /
140 | 窝沟封闭剂 | 牙科窝沟封闭治疗时使用，注射型。 | /
141 | 无砷失活抑菌剂 | 牙科牙髓治疗时使用，≥1g/支，用于牙髓失活 | /
142 | 无牙颌托盘 | 用于无牙颌患者的模型制备，可高温高压消毒灭菌,大中小号不同 | /
143 | 无针注射推进器 | 牙科麻醉注射器，碧兰麻注射剂配套使用 | /
144 | 物体表面消毒湿液 | 医用物体表面消毒液，按压式喷洒 | /
145 | 夕粒子抛光头 | 牙科专用，与相应的金属抛光头配合使用，用于牙面剂树脂抛光 | /
146 | 吸潮纸尖 | 牙科根管治疗时根管干燥用 | /
147 | 吸唾管 | 牙科牙椅专用，能与牙椅上强吸及弱吸管连接配套使用，一次性单独包装使用、塑料制品无菌包装。 | /
148 | 显微口镜 | 使用牙科显微镜时配合使用，用于放大和观察口腔内组织的光学器械。 | /
149 | 橡胶磨头 | 牙科专用，配合慢速直机使用，抛光义齿基托时使用。 | /
150 | 橡皮障工具 | 橡皮障使用套装，包括橡皮障、橡皮障打孔器、橡皮障夹钳、橡皮障夹 | /
151 | 小头吸唾管 | 口腔治疗中用于吸唾，独立包装、尖头、软管，用于吸引唾液、血液。 | /
152 | 新型生物陶瓷材料齿科用根管充填材料 | 生物陶瓷类根管充填糊剂材料，与大锥度牙胶尖材料配合使用来完成根管充填。 | /
153 | 牙齿美白胶 | 牙科椅旁牙齿美白操作套装 | /
154 | 牙根管塞尖 | 牙科根管治疗中根管充填时使用，牙胶材料。 | /
155 | 牙刮匙 | 牙科龋齿治疗时使用，双头，刮除软龋，大中小号。 | /
156 | 牙胶尖压针 | 牙科根管治疗时根管充填使用。 | /
157 | 牙科玻璃纤维根管桩 | 牙科专用，桩核修复材料，与桩核树脂配合使用，主要用于根管治疗后牙体缺损较大的修复。 | /
158 | 牙科成型片及配套工具 | 用于牙体缺损补牙时辅助牙体组织邻面成型，可以高温高压消毒灭菌。 | /
159 | 牙科骨粉 | 牙科用于牙槽骨缺损时植骨手术使用，种植手术、牙周手术等情况下使用。 | /
160 | 牙科石膏 | 牙科模型制备时使用，超硬石膏，用于口腔科修复、正畸等模型制备。 | /
161 | 牙科印模材料混合筒 | 牙科模型制备时使用硅橡胶材料；轻体印模材混合头结构。 | /
162 | 牙圈放置钳 | 牙科正畸专用，用于放置牙圈。 | /
163 | 牙龈压排器 | 牙科专用，用于贴面、全冠牙体预备后修复体模型制备时排牙龈用，利于暴露修复体边缘。 | /
164 | 牙用锉 | 牙科根管疏通用。 | /
165 | 牙周袋探针 | 牙科专用，双头,两头粗细不等;粗细/长短各种型号,用于探诊牙周袋，金属材质，可高温高压消毒。 | /
166 | 牙周刮治器 | 用于口腔牙周治疗中，手动进行牙齿龈上、龈下根面刮治。 | /
167 | 氧化锆抛光套装 | 牙科修复材料氧化锆修复体抛光用，柱状、伞状、轮状、锥状等各种形状及表面粗糙度不同。 | /
168 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 牙科专用，氧化锌粉与丁香酚液调拌使用，用于窝洞封闭。 | /
169 | 咬合垫 | 牙科专用，放在上下颌后牙牙列之间撑开咬合；塑料类制品，可高温高压消毒，大中小号。 | /
170 | 咬合记录硅橡胶 | 牙科专用，注射型，硅橡胶类材料，取咬合记录时使用配合专用注射头使用； | /
171 | 咬合纸 | 牙科调合专用印记纸。 | /
172 | 一次性口镜 | 牙科检查专用，一次性单独包装使用 塑料材质 | /
173 | 一次性使用冲洗针头 | 牙科根管治疗时使用，根管内冲洗用 | /
174 | 一次性使用口腔三用枪喷头 | 牙科专用，与牙椅三用枪喷头配套使用 | /
175 | 一次性使用口腔涂药棒 | 牙科专用。 | /
176 | 游离牵引钩 | 牙科正畸治疗用 | /
177 | 预成冠修整钳 | 牙科用儿童金属预存冠边缘修整钳 不锈钢材质，可高温高压灭菌 | /
178 | 暂封膏 | 牙科用暂时封闭材料，用于开髓孔的封闭 | /
179 | 树脂粘接剂 | 树脂充填修复专用，第八代树脂粘接剂 | /
180 | 粘结型舌侧扣 | 牙科正畸治疗用，10颗/袋，粘结型，圆底金属材质 | /
181 | 樟脑酚CP | 牙科用髓腔消毒剂 | /
182 | 长柄钨钢车针 | 口腔诊疗使用 | /
183 | 正畸颊面管 | 正畸固定矫治专用 | /
184 | 正畸拉簧 | 用于正畸拔牙后关闭缝隙时使用 | /
185 | 正畸钳 | 牙科正畸专用，用于末端弓丝切断及弓丝弯制等 | /
186 | 正畸橡皮圈 | 牙科正畸治疗用 | /
187 | 正畸支抗 | 正畸支抗用螺钉 | /
188 | 止血排龈膏 | 牙科用排龈止血，用于牙体预备后牙龈缘区域排龈暴露修复体边缘。 | /
189 | 转矩门型辅弓 | 牙科正畸用 | /
190 | 桩核材料（免酸蚀粘接） | 牙科用粘接树脂，粘纤维状、粘冠。 | /
191 | 自凝牙托粉/牙托水 | 牙科用自凝牙托水及粉。 | /
192 | 正畸自锁托槽Ⅳ型 | 牙科正畸治疗用自锁金属粘接托槽 | /
193 | 一次性牙龈冲洗器 | 口腔治疗时用于去除口腔中的碎屑或杂物。 | /
194 | 带线缝合针 | 口腔诊疗使用，手术中对人体组织缝合、结扎之用。 | /
195 | 丁香油抑菌液 | 口腔诊疗使用，用于口腔护理 | /
196 | 口腔消毒液（FC） | 口腔诊疗使用， 治疗感染根管消毒 牙髓坏死、坏疽、化脓性根尖周炎使用。 | /
197 | 牙科撑口器 | 口腔正畸时撑开口腔用 | /
198 | 根管充填糊剂 | 与牙胶尖配合，用于根管的密封和充填。 | /
199 | 托盘粘接剂 | 口腔诊疗使用，确保印模材料稳固附着于托盘。 | /
200 | 含银止血海绵 | 口腔诊疗使用，快速止血、减少渗出。 | /
201 | 医用脱脂棉纱球 | 口腔诊疗中心常规诊疗压迫止血用棉纱球 | /
202 | 同种异体骨修复材料 | 适用于非承重部位骨缺损的充填、修复，关节、脊柱融合以及非承重骨的重建。 | /
203 | 人工合成骨粉 | 牙科用于牙槽骨缺损时植骨手术使用，种植手术、牙周手术等情况下使用。 | /
204 | 胶原塞 | 可吸收的口腔用胶原蛋白海绵。 | /
205 | 可吸收修复膜 | 口腔诊疗使用，可吸收修复膜 | /
206 | 白内障手术器械包 | 整体供白内障手术中操作晶状体、角膜、虹膜等眼部组织，如劈核刀辅助劈开病变晶体核，撕囊镊操作晶状体囊膜，晶体植入镊植入人工晶体，角膜剪剪切角膜组织，开睑器扩张眼睑，以及冲洗针、注吸器等辅助完成冲洗、吸引等操作。 | 器械包包含多种专用器械
207 | 持针器/腔镜 | 不锈钢材质，夹持缝合针进行组织缝合，适配微创手术（腹腔镜、胸腔镜）。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
208 | 持针钳 | 不锈钢材质，精准夹持缝合针，完成组织缝合、结扎等操作。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
209 | 冲洗器/腔镜 | 用于腹腔镜、宫腔镜、关节镜及泌尿科等微创手术中，通过正压冲洗（生理盐水等）清除术野废液、组织碎末，同时负压吸引维持视野清晰。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
210 | 单极电凝 | 用于腹腔镜、胸腔镜等内窥镜手术中组织的气化、凝血、分离及止血，适配胸外科、泌尿外科、普通外科、妇科等微创手术场景，可处理小血管封闭及深部组织操作。 | /
211 | 单极剪刀/腔镜 | 用于腹腔镜、胸腔镜等微创手术的治疗，作为单极手术器械实现组织分离、切割等操作。 | /
212 | 单极线 | 用于连接单极电凝（330mm*5mm钩状等）与高频电刀主机，传输高频电流以实现组织电凝、止血及精细分离，适配心胸、肝胆、胃肠等深部微创手术场景。 | /
213 | 弹性绷带 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | /
214 | 碘伏 | 用于注射、输液前消毒完整皮肤，≥500ml/瓶。 | /
215 | 电动吸引器 | 连接吸引管，供临床吸引用。 | /
216 | 二氧化碳吸收剂（钙石灰） | 用于二氧化碳等酸性气体的吸收，与麻醉机配套使用。 | /
217 | 分离结扎钳 | 不锈钢材质，手术中分离组织、结扎血管或夹持坚韧组织（如皮肤、筋膜、血管）。 | /
218 | 分离钳 | 不锈钢材质，用于分离腹腔内粘连组织、夹持皮肤/筋膜/粘膜等，适配腹腔镜、胸腔镜及开腹手术，如妇科分离粘连组织、脊柱手术检查治疗，部分可闭合直径达7mm的血管并配合高频电刀进行凝血。 | /
219 | 腹腔吸引管 | 装于吸引器上用于腹部等手术时吸液，如吸除腹腔内的血液、消化液、渗出液、脓液及坏死组织等，以保持手术野清晰，预防积液积聚继发感染，促进术野死腔缩小或闭合。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
220 | 宫内节育器取出钩 | 妇科取出宫内节育器（IUD）用，适用于节育器放置期到期更换、有生育需求、出现严重副反应或并发症、闭经/绝经后等情况的节育器取出操作。 | /
221 | 骨膜剥离器 | 骨科、神经外科等手术中剥离骨膜、筋膜或肌肉组织，适用于骨折复位、植骨术、关节手术等场景，通过分离骨表面软组织以暴露手术视野，减少对骨膜及周围血管神经的损伤。 | /
222 | 光纤（导光束） | 导光束是腔镜手术系统的关键组件，核心功能是将外部冷光源（如氙灯）的高强度光线传导至腹腔内，为手术视野提供充足、均匀的照明，确保医生通过腔镜镜头清晰观察器官结构并进行精准操作。需与多种品牌腹腔镜（如STORZ、奥林巴斯、史赛克、迈瑞等）及冷光源型号适配（如100-240VAC电源输入） | /
223 | 海绵钳 | 不锈钢材质，夹持、传递已消毒的器械（如缝线、缝针）、敷料（纱布、棉球）、引流管等，或提拉人体内腔组织（如胃肠道、子宫肌层），辅助暴露手术视野。 | /
224 | 巾钳 | 不锈钢材质，固定铺盖于手术切口周围的手术巾，防止布巾移动或松开，有时也用于牵拉骨或其他坚韧组织。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
225 | 经皮穿刺针 | 妇科手术中的穿刺操作，不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
226 | 精细剪 | 精细剪在医疗领域适用于外科、整形外科、眼科等需要精细操作的手术场合，可用于切割皮肤、肌肉、血管等组织及剪除缝合线。 | /
227 | 流产吸引管 | 与吸引器配套，供早期妊娠（通常12周内，部分型号适用于10周内）孕妇施行人工流产手术，通过负压吸引清除胚胎组织；也可用于宫腔手术中组织吸引。接头内径9±0.2mm，不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
228 | 脑膜剪 | 供神经外科手术中剪切脑膜组织使用，适用于精准切割和修剪覆盖大脑、脊髓表面的脑膜薄膜。 | /
229 | 脑吸引管 | 神经外科手术中吸除颅内血液、脑脊液、脑组织碎屑及术中冲洗液，以保持术野清晰，适用于脑肿瘤切除、脑出血清除、颅脑外伤等精细操作，需配合负压吸引设备使用。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
230 | 脑压板 | 神经外科手术中牵压、保护脑膜，或牵拉、隔挡及固定脑组织，便于术野暴露和精细操作，适用于脑肿瘤切除、脑血管手术等场景。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
231 | 脑用镊 | 神经外科手术中夹取颅内组织、血块、异物，或夹持敷料及细软组织，适用于脑肿瘤切除、脑血管修复、神经损伤处理等精细操作，以减少对周围正常组织的损伤。 | /
232 | 脑用牵开器 | 神经外科手术中牵开脑组织、软组织或撑开切口，暴露手术视野，适用于脑内及脑室损伤、脑部肿瘤、颅内血肿、颅内内窥镜手术、后颅凹手术牵拉软组织及脑室切开自固定撑开等场。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
233 | 脑用咬骨钳 | 供神经外科手术中咬除颅骨、椎板等骨骼组织，适用于开颅手术、颅脑脓肿清除、脑肿瘤摘除及颈椎等深部骨骼咬切操作。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
234 | 皮肤拉钩 | 神经外科手术中牵开皮肤、皮下组织或浅层肌肉，暴露手术视野，适用于需单手操作或持续牵开的场景。弹簧式设计可自动维持牵开状态，解放术者双手，提升操作效率。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
235 | 气腹针/管 | 不锈钢材质，穿刺腹腔并注入二氧化碳气体，建立12-15mmHg压力的人工气腹，为腹腔镜手术（如胆囊切除、阑尾切除、妇科手术等）提供操作空间，尤其适用于肥胖或腹腔粘连患者以减少穿刺损伤风险。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
236 | 施夹钳/腔镜 | 外科手术中夹持并递送钛夹和可吸收夹，关闭血管、腔道结构或组织，实现止血、结扎；适用于内镜手术（如腹腔镜、胸腔镜）。 | /
237 | 石膏衬垫 | 对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。石膏衬垫是骨科外固定的关键辅助材料，核心功能是垫于石膏（或高分子夹板）与皮肤之间，起到缓冲压力、保护皮肤、吸收汗液及减少摩擦的作用。 | /
238 | 手术刀柄 | 不锈钢材质，安装手术刀片，用于深浅部组织切割或剥离。 | /
239 | 手术剪 | 手术剪由不锈钢材料制成，分类有尖、钝，直、弯，长、短各型，用途是剪断软组织、分离组织。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
240 | 手术拉钩 | 不锈钢材质，牵开皮肤、肌肉、内脏等组织，扩大手术视野，减少术者手部疲劳（尤其自动拉钩）。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
241 | 手摇颅骨钻 | 神经外科手术中颅骨钻孔使用，适用于开颅手术、颅脑脓肿清除、脑肿瘤摘除等场景，通过手动旋转钻头在颅骨上形成手术所需小孔。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
242 | 双极电凝钳 | 需要带双极电缆线；通过高频电流在钳头间形成回路，实现组织电凝、止血，适用于腹腔镜手术及开放手术中的精细凝血。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
243 | 头皮夹钳 | 神经外科手术中夹持头皮夹，通过固定头皮组织以提供清晰的手术视野，减少手术区域移动，辅助完成开颅等精细操作。不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
244 | 无菌手术刀片 | 无菌手术刀片是外科手术中用于切割组织、解剖器官或分离粘连的一次性医疗器械，核心功能是实现精准、快速、低损伤的组织切割； | /
245 | 压敏胶带 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | /
246 | 压敏胶带 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | /
247 | 眼科剪 | 眼科手术常规使用 | /
248 | 眼用镊 | 主要用于眼科手术中夹持眼部软组织 | /
249 | 一次性使用冲洗管 | 供临床手术中冲洗创面或创口用。无菌包装；医用级PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）或硅胶（柔软型） | /
250 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 用于戴在手术人员手上，以防止皮屑、细菌传播到开放的手术创面，并阻止手术病人的体液向医务人员传播，起到双向生物防护的作用。经环氧乙烷灭菌处理，无菌提供，一次性使用。 | /
251 | 一次性使用手术衣 | 供手术人员穿着，降低感染源向病人手术创面传播以防止术后创面感染。独立包装；一次性使用；无纺布复合材料，防水外层、过滤中间层、吸湿内层；双向生物防护； | /
252 | 一次性使用无菌帽 | 一次性使用；无纺布；头发与皮屑阻隔，微生物屏障，液体防护 | /
253 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 独立包装；一次性使用；橡胶乳胶材质；双向微生物阻隔，物理屏障保护，耐化学腐蚀 | /
254 | 医用缝合针 | 用于缝合内脏、软硬组织、皮肤。一次性使用；无菌性；医用不锈钢； | /
255 | 医用检查手套（PE手套） | 用于戴在医生手上对患者病情进行检查或触检。PE材质，≥100只/袋 | /
256 | 医用棉签 | 用于临床对皮肤、黏膜、伤口或医疗器械表面进行清洁、消毒、涂抹药剂或采集样本 | 小棉签，参考尺寸10cm±0.5cm，10支/包
257 | 医用棉球 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。一次性使用、环氧乙烷灭菌。 | 参考尺寸6粒/包
258 | 医用水溶性润滑剂 | 水基，不与乳胶、橡胶、硅胶产生化学反应 | /
259 | 阴道扩张器 | 1.适用于妇科常规检查、宫颈、阴道、外阴等病变的观察，宫颈癌及癌前病变早期筛查和术后复查； 2.可辅助分泌物取样，为HPV、TCT及阴道镜检查等早期疾病筛查提供依据；也用于阴道手术术前准备、术后复查及上药。 3.不锈钢材质，压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
260 | 整形镊 | 烧伤整形科手术中夹持细软组织、缝针或组织，如双眼皮埋线、拆线、脂肪夹持等精细操作，辅助术者实现精准组织定位与固定。 | /
261 | 止血钳 | 材质以不锈钢为主，按用途分为直头、弯头两类，头部形态有细齿、粗齿、带钩等设计，齿槽密度多为3-4齿/cm，以适应不同组织夹持需求。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
262 | 抓钳/腔镜 | 不锈钢材质，外科手术中用于牵拉、固定或抓取组织的精密器械。 | /
263 | 子宫刮匙 | 妇科手术时刮取子宫内壁组织，用于诊断性刮宫（如子宫内膜活检、异常出血排查）、治疗性刮宫（如人流术、子宫内膜息肉清除）及宫内节育器放置/取出辅助操作。 | /
264 | 子宫颈扩张器 | 妇科手术扩张子宫颈口用，适用于各类需扩张宫颈的妇科操作场景。 | /
265 | 子宫颈钳 | 子宫颈钳主要用于妇产科手术中牵拉固定子宫颈，材质方面多选用不锈钢材料 | /
266 | 子宫探针 | 妇产科探测子宫腔的方向、深度及屈度，评估子宫发育不良者的宫体与宫颈比例；探查宫腔内病变（如畸形、肌瘤、积液）、异物（如宫内节育器）及生殖道瘘管/窦道的部位、方向和深度；辅助分离宫颈管及宫腔内轻度粘连，定位盆腔肿物与子宫关系；也用于辅助生殖技术中胚胎移植定位、宫内节育器放置与位置检查。 | /
267 | 组织镊 | 不锈钢材质，提拉、固定组织，辅助缝合、分离或暴露手术视野。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
268 | 组织钳 | 不锈钢材质，夹持、提拉坚韧组织（如皮肤、筋膜、肌腱、子宫、肠管），辅助暴露手术视野或完成缝合、切除操作。压力蒸汽灭菌，循环使用 | /
269 | 一次性医用垫 | 健康体检中心、门诊采血室护理人员为患者采血时垫患者的手部时使用，承接采血过程中可能滴落、喷溅或擦拭的血液、酒精、碘伏等液体，保持患者衣物及采血台面清洁干燥，防止交叉感染。 | /
270 | 一次性使用输液器 | 适用于临床供人体输送药液用，只能重力输液。 | /
271 | 医用透明质酸钠修护液 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | /
272 | 重组胶原蛋白修复凝胶 | 促进肉芽创面迅速生长，缩短慢创愈合时间。针对慢创的补充治疗。 | /
273 | 固定环套装 | 与科室现有经皮氧分压仪（TCM400）适配 | /
274 | 经皮氧分压电极及附件 | 与科室现有经皮氧分压仪（TCM400）适配 | /
275 | 灭菌型大纱布块(医用脱脂纱布块) | 适用于大面积患者的包扎 | 烧伤科使用大尺寸纱布块，参考尺寸30*40cm
276 | 生物玻璃软膏创口敷料 | 骨外露创面肉芽组织生长缓慢，爬皮困难，愈合时间长。需要一种可以原位再生，促进肉芽生长，加快愈合的材料，增加患者周转率及满意度。 | /
277 | 医用取皮刀 | 配合电动取皮刀使用，型号QP-B型。 | /
278 | 医用纱布垫 | 棉纱垫应至少有两层无菌纱布，中间含有脱脂棉，吸水性好，用于烧伤整形科大面积烧伤病人换药包扎等。 | /
279 | 一次性使用医院雾化器（气切面罩） | 气切患者持续雾化使用，气切雾化面罩/雾化器 | /
280 | 75%酒精 | 1.有效成份含量测定：乙醇含量75%（体积分数）。 2.使用范围：适用于皮肤消毒和一般物表消毒。 3.微生物杀灭试验：作用时间≤1min，金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，大肠杆菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，铜绿假单胞菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，白色念珠菌杀灭对数值≥4.00；现场试验，作用时间≤1min，自然菌杀灭对数值≥1.00。 4.安全性要求：急性经口毒性试验：实际无毒；一项致突变试验：阴性；一次完整皮肤刺激试验无刺激或轻微刺激；有模拟现场试验或现场试验。 5.稳定性试验：有效期≥12个月，37℃保存90天后，乙醇含量下降率＜10%。 6.规格：100ml 7.包装：符合危化品盛装要求，可喷用。 | 参考规格：100ml
281 | 次氯酸消毒液 | 用于血透机内部管路消毒，适用于所有血透机，不限制使用机型，不需要加温，常温消毒脱钙，以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量至少37g-49g/L，能脱除原料中的杂志，例如钙、镁、铁等；离子，性质稳定 | /
282 | 酒精棉片 | 符合消毒要求，单独包装，可做脱脂或者导管接口脱珈，使用方便 | /
283 | 柠檬酸消毒液（20%） | 用于血液透析费森机型中内部水路的热消毒。械字号，一次过程即可同时完成消毒和除钙淀作用，温度84℃以上，作用时间10分钟，可以杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢，长期使用对透析机各传感器、电磁阀无腐蚀性。 | 浓度20%，参考尺寸≥5L/桶
284 | 柠檬酸消毒液（50%） | 用于贝朗机型、威高机型血透机消毒，械字号，在83℃条件下，使用作用浓度为3%的本产品消毒15min，可以杀灭细菌、真菌、结核菌、病毒（包括乙肝病毒，丙肝病毒HCV及人类免疫缺陷病毒HIV），可以杀灭化脓性球菌，肠道致病菌，医院感染常见细菌，细菌芽孢，确保使用后透析液检测结果在正常范围内。 | 浓度50%，参考尺寸≥5L/桶
285 | 皮肤消毒剂 | 1.含碘类消毒剂应符合GB/T26368的要求； 2.剂型：液体 3.杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见菌。 4.使用范图：适用于完整或破损皮肤消毒。 5.规格：50ml-60ml，翻盖。 6.消毒剂符合标准GB 27951-2021《皮肤消毒剂通用要求》。 7.进行外科手消毒时，启用后有效期为90天； 8.成分：醋酸氯己定、有效碘、乙醇为主要成分； | 参考尺寸50-60ML/瓶
286 | 葡萄糖酸氯己定乙醇溶液/葡萄糖酸氯己定消毒液 | 浓度0.5%-2%，符合医院消毒要求 | 参考尺寸50-100ML/瓶
287 | 一次性纱布敷料 | 一次性使用纱布敷料，粘贴性能好，消毒灭菌符合医院要求，可用于各类导管粘贴固定（主要是血透导管），也可用于清创后的外伤、术后创口作敷贴使用 | /
288 | 一次性使用医用丁晴手套 | 1.材质：由配合丁腈橡胶乳胶制成。 2.规格：XS-XL。 3.符合标准GB10213-2006的要求。 | /
289 | 一次性无菌内瘘穿刺包（钝针） | 血透钝针，一次性使用，消毒符合医院要求 | /
290 | 一次性无菌使用丁晴手套 | 单独包装；无菌；由配合丁腈橡胶乳胶制成。规格：XS-XL。符合标准GB10213-2006的要求。 | /
291 | 粘胶去除片 | 去除在使用医用胶布后皮肤或导管的粘性残留物，及其他顽固性粘性物质。 | /
292 | Y染色体微缺失检测试剂盒 | 本试剂盒用于体外定性检测人外周血中Y染色体无精子症因子（azoospermia factor，AZF）区域是否存在缺失，用于辅助诊断确诊不孕不育患者的病因分析。支持泌尿外科等相关科室对男性不育、无精症、少精症等疾病的临床诊疗。 | /
293 | 阿司匹林个体化用药基因检测 | 药物代谢基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的PCR 扩增仪或多通道荧光定量分析仪
294 | 别嘌醇个体化用药基因检测 | 药物代谢基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的PCR 扩增仪或多通道荧光定量分析仪
295 | 高血个体化用药基因检测 | 药物代谢基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的PCR 扩增仪或多通道荧光定量分析仪
296 | 卡马西平个体化用药基因检测 | 药物代谢基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的PCR 扩增仪或多通道荧光定量分析仪
297 | 叶酸代谢基因检测试剂盒 | 药物代谢基因检测 | 适用于宏石、天隆等品牌的PCR 扩增仪或多通道荧光定量分析仪
298 | 促红细胞生成素 | 1.检测EPO可以对肾性贫血病因进行评估，有利于针对贫血的病因治疗。 2.适用于使用重组人EPO(rhEPO)对贫血治疗剂量及联系评估监测。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
299 | 干化学尿液分析试纸条 | 满足尿液干化学十一联检测等要求
300 | 高血压6项项目-ACTH | 高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
301 | 高血压6项项目-皮质醇 | 高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
302 | 高血压6项项目-醛固酮 | 高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
303 | 高血压6项项目-肾素 | 高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
304 | 高血压6项项目-血管紧张素I | 高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
305 | 高血压6项项目-血管紧张素II | 高血压6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 高血压6项项目检测联合报名，不能单独报名
306 | 骨代谢6项-25-羟基维生素D | 骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
307 | 骨代谢6项-PTH | 骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
308 | 骨代谢6项-β-胶原特殊序列β-CTX | 骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
309 | 骨代谢6项-骨钙素 | 骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
310 | 骨代谢6项-降钙素CT | 骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
311 | 骨代谢6项-总I型胶原氨基端延长肽P1NP | 骨代谢6项项目检测，适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000 | 骨代谢6项项目检测联合报名，不能单独报名
312 | 降钙素原（PCT） | 化学发光法，用于体外定量测定人血清和血浆中降钙素原（PCT）的含量。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
313 | 结核分枝杆菌复合群核酸检测试剂盒 | 本产品用于体外定性检测人痰液样本中的结核分枝杆菌复合群脱氧核糖核酸（DNA）。 | 适用于宏石、天隆等品牌的PCR的扩增仪
314 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒(PCR荧光法) | 为结核分枝杆菌感染的诊断及治疗监测提供依据，基于PCR荧光探针法，以 IP10 mRNA为检测标靶， | 适用于宏石、天隆等品牌的PCR的扩增仪
315 | 前列腺酸性磷酸酶（PAP） | PAP是诊断前列腺癌、监测前列腺癌疗效以及前列腺癌术后是否复发转移的辅助指标。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
316 | 曲莓半乳⽢露 聚糖检测试剂 盒（酶联免疫法 ） | 本试剂盒⽤于体外定性检测成⼈⾎清及肺泡灌洗液样 本中的曲霉半乳⽢露聚糖
317 | 人表皮生长因子HER-2 | 血清HER2与乳腺癌患者的肿瘤负荷、组织学HER2、淋巴结状况均有一定关联。作为乳腺癌、胃癌等恶性肿瘤的预后预测因子和治疗靶点。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
318 | 生长激素3项-GH | 生长激素检测项目 | 生长激素3项联合报名，不能单独适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
319 | 生长激素3项-IGF-1 | 生长激素检测项目 | 生长激素3项联合报名，不能单独适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
320 | 生长激素3项-IGFBP-3 | 生长激素检测项目 | 生长激素3项联合报名，不能单独适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
321 | 塑料离心管 | 结核培养离心使用 | /
322 | 微量元素试剂盒 | 满足微量元素5项及以上检测等要求 | /
323 | 细胞周期和DNA倍体检测 | 细胞周期和DNA倍体检测 | /
324 | 小便杯（掀盖）（一次性使用尿杯） | 一次性使用尿杯，掀盖，40ml-50ml，塑料材质，杯体透明，杯体有刻度 | /
325 | 心脏型脂肪酸结合蛋白 | H-FABP可用于早期AMI检测、心肌梗死面积评估、检测心肌梗死再灌注及复发、判断心力衰竭。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
326 | 性腺5项-17羟孕酮（17α-OHP） | 性腺5项检测项目。 | 性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
327 | 性腺5项-androstenedione（雄烯二酮） | 性腺5项检测项目。 | 性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
328 | 性腺5项-DHEA-S（硫酸脱氢表雄酮) | 性腺5项检测项目。 | 性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
329 | 性腺5项-抗缪勒氏管激素AMH | 性腺5项检测项目。 | 性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
330 | 性腺5项-性激素结合球蛋白 | 性腺5项检测项目。 | 性腺5项联合报名，不能单独报。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
331 | 血栓四项-纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物PIC | 血栓4项检测， | 血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
332 | 血栓四项-血浆凝血酶-抗凝血酶复合物TAT | 血栓4项检测 | 血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
333 | 血栓四项-血栓调节蛋白（TM） | 血栓4项检测 | 血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
334 | 血栓四项-组织纤溶酶原激活物/纤溶酶原激活物抑制剂-I复合物t-PAIC | 血栓4项检测 | 血栓4项联合报名，不能单独。适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
335 | 一次性使用塑料试管 | 尿常规上机检测用塑料试管，规格：15x100，圆形，透明，不变形 | /
336 | 一次性使用塑料吸管 | 用于移液、去上清等手工操作，捏压操作时不漏液，管径大小一致，能耐受酸碱等化学物质腐蚀 | /
337 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒 | 高精度乙肝病毒DNA检测 | 匹配安图AutoMolec3000和赛沛GeneXpert
338 | 乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs）（化学发光免疫分析法） | 乙肝表面抗体检测 | 匹配设备迈瑞CL6000i
339 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）(化学发光免疫分析法) | 乙肝表面抗原检测 | 匹配设备迈瑞CL6000i
340 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒（胶体金法） | 用于新隐球菌的检测 | /
341 | 真菌（1-3）-3）- B-D葡聚糖 检测试剂盒（显⾊法 ） | 本产品⽤于定量测定⼈⾎清中的真菌（I-3）-B-D葡 聚糖的含量 。 | /
342 | 中枢神经特异性蛋白β （S100蛋白） | S100β蛋白作为脑损伤的标志物。临床价值：1、创伤性颅脑损伤的早期诊断、判断损伤程度及判断预后。2、急性脑卒中早期辅助诊断，评估脑损伤程度，指导治疗，评估预后。3、新生儿缺血缺氧性脑病(HIE)早期诊断和预后判断。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
343 | 总甲状腺素（TT4） | 用于体外定量测定人血清样本中的总甲状腺素（TT4），作辅助诊断用。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
344 | 总三碘甲状腺原氨酸（TT3） | 用于体外定量测定人体血清或血浆中三碘甲状腺原氨酸（T3）的含量。 | 适用于现有化学发光设备，现有设备品牌型号迈瑞CL6000I/新产业MaglumiX8/科美LiCA800/安图Auto6200/迈克I3000
345 | 氧化型低密度脂蛋白检测试剂 | 用于体外定量测定人血清/血浆中的氧化低密度脂蛋白（ox-LDL）的含量。 | 适配迈瑞BS2800M生化仪
346 | 过氧化物酶染色液 | 用于骨髓常规过氧化物酶染色 | /
347 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色液（NAP） | 用于骨髓常规中性粒细胞碱性磷酸酶染色 | /
348 | 铁染色液 | 骨髓组化染色需要，骨髓常规铁染色 | /
349 | 低吸咐吸头300ul | G试验和GM试验加试剂使用，管子无热源 | /
350 | 无热源转移管 | 真菌G试验和GM试验采血专用，要求管子无热源 | /
351 | 特定蛋白分析仪专用定标品 | 特定蛋白检测，匹配西门子设备使用 | /
352 | 新加样Tip头 | 用于细菌培养生化反应添加菌液 | /
353 | 胸苷激酶1（TK1）（化学发光） | 适用于人血清胸苷激酶1浓度的测定。 | 适配热景C2000
354 | 一次性使用痰杯（无菌） | 用于细菌培养样本接收 | /
355 | 载玻片 | 用于细菌染色使用 | /
356 | 塑料离心管（尖底） | 用于结核培养标本液化离心沉淀使用 | /
357 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 高温蒸汽灭菌效果化学监测指示四类卡 | /
358 | 75%医用酒精消毒液 | 1.有效成份含量测定：乙醇含量75%（体积分数）。 2.使用范围：适用于皮肤消毒和一般物表消毒。 3.微生物杀灭试验：作用时间≤1min，金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，大肠杆菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，铜绿假单胞菌杀灭对数值≥5.00；作用时间≤1min，白色念珠菌杀灭对数值≥4.00；现场试验，作用时间≤1min，自然菌杀灭对数值≥1.00。 4.安全性要求：急性经口毒性试验：实际无毒；一项致突变试验：阴性；一次完整皮肤刺激试验无刺激或轻微刺激；有模拟现场试验或现场试验。 5.稳定性试验：有效期≥12个月，37℃保存90天后，乙醇含量下降率＜10%。 6.规格：500ml 7.有危化品标识 8.标准：GB/T 26373-2020 9. 包装：符合危化品盛装要求、打开方式为拧盖式 10.非玻璃包装 | 参考规格：500ml
359 | B-D测试包 | 高温蒸汽灭菌设备冷空气排出试验测试包 | /
360 | 多效酶清洗剂 | 清洗器械适用的含多种酶剂的复合型清洗剂 | /
361 | 高温蒸汽灭菌纸塑包装袋 | 高温蒸汽灭菌器械包装材料 | /
362 | 过氧化氢低温等离子封包胶带（高粘） | 低温等离子灭菌包封包专用材料 | /
363 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | 低温过氧化氢等离子体灭菌效果生物监测试剂 | /
364 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 低温过氧化氢等离子灭菌塑封包装材料 | /
365 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 器械包相关信息记录标签含化学监测试剂 | /
366 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 低温过氧化氢等离子灭菌过程效果监测化学指示卡 | /
367 | 机用润滑防锈剂 | 添加在全自动热力清洗机中的器械专用的润滑防锈剂 | /
368 | 碱性多酶清洗剂 | 去除器械上多余油脂，尤其是新器械上附着的工业油 | /
369 | 器械除锈剂 | 用于器械除锈 | /
370 | 清洗消毒器通用型清洗过程测试物 | 用于测试全自动热力清洗机清洗效果 | /
371 | 速干型医疗器械防锈润滑剂 | 包装环节使用的速干型医用润滑防锈剂 | /
372 | 塑封机封口测试纸低温 | 低温120℃封口机密封性测试 | /
373 | 塑封机封口测试纸高温 | 封口机180℃封口测试 | /
374 | 吸水纸 | 医用级别一次性耗材用品，用于吸附器械灭菌过程中产生的冷凝水，防止湿包 | /
375 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 灭菌设备专用耗材 | /
376 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 器械包封包胶带，含无纺布高粘款和棉布适用款；规格：19mm*50m（宽*长） | /
377 | 压力蒸汽灭菌化学测试包 | 高温蒸汽灭菌效果挑战装置 | /
378 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 器械包相关信息打印标签含高温压力蒸汽灭菌一类化学监测剂 | /
379 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 用于高温蒸汽灭菌效果监测五类化学指示卡 | /
380 | 压力蒸汽灭菌效果监测30min快速生物指示剂 | 高温蒸汽灭菌效果监测生物类试剂 | /
381 | 医用除垢剂 | 去除复用物品上沉着的水垢，如湿化瓶、湿化器等 | /
382 | 医用黄斑清洗剂 | 去除器械和容器上附着的黄斑，维持器械和容器的光亮度 | /
383 | 医用灭菌包装无纺布 | 高温蒸汽灭菌和低温过氧化氢等离子灭菌通用器械包装材料 | /
384 | 医用器械除胶剂 | 去除医疗器械上附着的胶剂 | /
385 | 带纤毛栓塞弹簧圈 | 适用于外周血管的动静脉畸形、动静脉瘘、动脉瘤血管病变的填塞 | /
386 | 经皮血管肝内门静脉穿刺套件 | 适用于对接受经颈静脉肝内门体分流术（TIPS）的患者进行诊断和介入手术过程中建立经皮经颈静脉肝内通道。 | /
387 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 可控直径TIPS覆膜支架系统用于在肝静脉与门静脉之间的肝实质内建立人工分流通道，从而降低门静脉压力，减少或改善门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水。 | /
388 | 2.2mm切口套冒 | 可接驳21G直针头或弯针头，手术切口，2mm-2.4mm。灌注配套：标准灌注 | 适配我院JJSVELLIPSFX超声乳化手柄以及WHITESTAR超声乳化手柄配合使用。
389 | 2.8mm切口套冒 | 可接驳20G直针头或弯针头，手术切口，7mm-3.0mm。 灌注配套：高灌注 | 适配我院JJSVELLIPSFX超声乳化手柄以及WHITESTAR超声乳化手柄配合使用。
390 | 23G巩膜穿刺刀 | 用于做硅油取出手术的巩膜穿刺切口 | /
391 | 25G笛针 | 25G玻切手术需要的一次性配套耗材 | /
392 | 泪液检测滤纸条 | 进行泪液分泌功能检测 | /
393 | 羟基磷灰石义眼台 | 临床对眼球缺损的修复治疗，羟基磷灰石材质，球形，有100um-600um网眼，直径16mm-24mm等 | /
394 | 眼用全氟丙烷气体 | 无色透明气体，用于玻璃体视网膜手术眼内填充，可自行排出 | /
395 | 一次性使用无菌注射针 | 一次性使用无菌注射针由针管、针座和护套组成，产品采用环氧乙烷灭菌，一次性使用。门诊和住院部常规冲洗眼睛使用。 | /
396 | 医用雾化眼罩 | 佩戴于眼部，与雾化器连接使用，用于输送药物至眼部进行治疗。 | /
397 | 硬性接触性验配试纸 | 用于角膜染色 | /
398 | 有晶体眼内人工晶状体 | 1、单件式后房人工晶状体，可折叠，扁平袢，光学中心中心孔。 2、材料：由2-甲基丙烯酸羟乙酯等合成 3、光学设计：单焦、球面；一次性使用 | /
399 | 有晶体眼内人工晶状体（近视及散光矫正） | 1、用途：用于22岁-44岁近视合并散光患者的矫正 2、材质：丙烯酸酯等合成 3、一件式，可折叠，单焦点非球面，有0.3mm-0.4mm孔助房水流出 | /
400 | 粘弹物质控制管路 | 用于玻璃体视网膜手术眼内硅油注入 | /
401 | 艾灸盒 | 用于配合针灸、艾灸治疗。 | /
402 | 砭石艾灸走罐 | 用于配合针灸、艾灸治疗。 | /
403 | 一次性使用埋线针 | 用于穴位的穿刺埋线 | /
404 | 真空玻璃火罐 | 用于中医科火罐治疗。 | /
405 | 体膜 | 1.65-70℃恒温状态下 1-4分钟可软化变为透明，拉伸率≥200%，可多次反复使用并任意成型，室温状态3-5分钟可塑型，20分钟成型后收缩率最小。 2.质量轻，可塑性好，无毒无味，无皮肤无刺激，X-线穿透性好； 3.膜片厚度及网孔≥2.4mm 36%perf | /
406 | 胸膜 | 1.65-70℃恒温状态下 1-4分钟可软化变为透明，拉伸率≥200%，可多次反复使用并任意成型，室温状态3-5分钟可塑型，20分钟成型后收缩率最小。 2.质量轻，可塑性好，无毒无味，无皮肤无刺激，X-线穿透性好； 3.膜片厚度及网孔≥2.4mm 36%perf | /
407 | 肩颈膜 | 1.65-70℃恒温状态下 1-4分钟可软化变为透明，拉伸率≥200%，可多次反复使用并任意成型，室温状态3-5分钟可塑型，20分钟成型后收缩率最小。 2.质量轻，可塑性好，无毒无味，无皮肤无刺激，X-线穿透性好； 3.膜片厚度及网孔≥2.4mm 36%perf | /
408 | U型面膜 | 1.65-70℃恒温状态下 1-4分钟可软化变为透明，拉伸率≥200%，可多次反复使用并任意成型，室温状态3-5分钟可塑型，20分钟成型后收缩率最小。 2.质量轻，可塑性好，无毒无味，无皮肤无刺激，X-线穿透性好； 3.膜片厚度及网孔≥2.4mm 36%perf | /
409 | 邻苯二甲醛 | 纤维支气管镜消毒清洗使用，浓度为邻苯二甲醛含量5.5±0.5g/L | 参考尺寸≥5L/桶
410 | 血浆分离器与管路配套 | 拟用于治疗性血浆置换 | 匹配金宝血液TPE2000净化机
411 | 一次性使用测温中心静脉导管套件 | 用于插入中心静脉系统，以输入药液或抽取血样和/或压力等测量，与兼容的体温监护设备连接监测患者的中心静脉血液温度。 | /
412 | 一次性无菌洞巾 | 用于深静脉置管，气管切开等操作的最大无菌区域的建立，建议无纺布，上三分之一开洞 | /
413 | 中长导管 | 用于患者静脉治疗，双腔材质为硅胶管道，满足成人使用 | /
414 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的切除处理。 | 匹配重庆西山科技股份有限公司镜下动力系统
415 | 标准化粪菌制备 | 粪便的采集、分离、漂洗、制备时限、粪菌计量、粪菌冻存、粪菌标记、安全质控、粪菌运输、粪菌复温等环节符合GB/T41910-2022要求，满足单位剂量所需粪菌总数≥1.0×10^13个。 形态：菌液。 用途：用于治疗因肠道菌群失调引发的相关疾病，如复发性（难治性）艰难梭菌感染、炎症性肠病、肠易激综合征、功能性便秘、菌群紊乱相关腹泻等。 | /