## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 氩气电极(呼吸内镜) | 1根 | 1.5*1000mm | 可复用，与氩气高频手术设备及软性内镜（呼吸内镜）配合使用，用于内镜下氩等离子凝固术（APC），对气道病变组织进行止血、凝固、消融。用于气道出血、肉芽组织增生、肿瘤减容。
2 | 耦合剂加热器 | 3个 | / | 双杯双控可单独控制，自动恒温避免过度加热，静音加热，能显示加热温度
3 | 柠檬酸消毒液（20%） | 80桶 | 5L/桶 | 血透机专用柠檬酸消毒液（费森机型），设备中内部水路的热消毒
4 | 酒精棉片 | 50盒 | 30*60 | /
5 | 物体表面消毒剂 | 200瓶 | 500ml/瓶 | 用途： 杀灭或清除环境表面的病原微生物（细菌、病毒、真菌、结核杆菌、部分芽孢），阻断接触传播。 材质兼容性： 必须适用于常见医疗环境材质：不锈钢、塑料、橡胶、油漆/涂层表面
6 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 1500颗 | 旋转16*25mm | 血液透析穿刺
7 | 牙科手机清洗润滑油 | 8瓶 | / | /
8 | 注射器 | 20个 | 三角头；钩头 | 1、采用不锈钢或塑料等材料制成。 2、注射器表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、注射器外表面粗糙度 Ra 之数值应不大于0.8um。 4、注射器应有良好的耐腐蚀性能。
9 | 感光胶片 | 1个 | 2号 | 牙科CT扫描：与卡瓦CRANEX 3D口腔CT机配套使用，用于根管、神经、血管等精细结构的成像。 数字化牙片摄影：适用于菲森（Fussen）德国卡瓦kavo牙智宝系统，支持牙片宝扫描设备的感光成像需要。
10 | 麻药推注器 | 10个 | / | 用途：口腔局部浸润/神经阻滞麻醉，精准给药、降低穿刺痛与组织损伤。 材质：304/316L不锈钢（重复灭菌）或医用高分子（一次性）。 形态：执笔式，配指圈便于回抽，适配1.8ml碧兰麻药瓶。
11 | 玻璃离子水门汀 | 100瓶 | / | 15g/瓶 粉＋ 8ml/瓶；口腔常规诊疗(正畸垫高、补牙，粘接）用
12 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可过器械，不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
13 | 输液架 | 15根 | 吊塔式（天花板悬挂式） | 包含4个挂钩，每个挂钩采用304医用不锈钢材质（或316L防腐蚀款），单钩承重≥5kg，4个挂钩总承重≥20kg，长度可伸缩，伸缩长度覆盖60cm-150cm（从吊塔主体延伸至末端挂钩），采用机械自锁式伸缩臂
14 | 内镜用软管式活组织取样钳（可复用） | 5把 | / | 可复用，与电子鼻咽喉镜配套使用，供鼻腔、鼻咽及咽喉部活组织取样和异物取出用
15 | O型持针钳（弯头） | 2把 | 5X420mm | 弯头角度（通常为30°–60°）、前端弧度半径、持针孔径（适配不同型号缝合针）及总长度，具备良好的弹性和精准夹持力
16 | 弯分离钳 | 2把 | 5x420mm | 五段符合解剖路径的弧形弯曲头端、工作长度、钳头宽度及闭合精度，具备良好的轴向稳定性和操作灵活性；功能上可实现对深
17 | 无创抓钳 | 2把 | 5X420mm | 钳头长度、钳口开合度、五弯弧度设计及操作行程，具备良好的轴向旋转性与末端操控精度；功能上要求夹持稳定、压力可控，钳口表
18 | 弯剪刀（双动） | 2把 | 5X420mm | 五段弧形弯曲的头部设计、双动联动剪刃、刃口长度及角度适配深部精细操作，具备优异的指向性与操控性；功能上实现开合顺畅、剪切精准

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注