## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 同步12导心电图机 | 申购科室
功能要求 （条目式） | 1、12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸，也可拓展满足打印于A4纸。
2、能免费接入CIS或者其他医疗相关信息系统。
技术参数要求 （条目式） | 1.可支持条形码扫描枪接收患者；
2、U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告
3、波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动
4、走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；
5、重量不大于5Kg
配置要求 （条目式） | 1、心电图机加可移动台车
其它要求 | 1、打印纸无特殊要求。
2、故障反应时间不超过12小时。
培训要求 | 1、提供使用及维护培训
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 2021年 月 日