## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 数字式十八导心电图机 | 申购科室
功能要求 （条目式） | 导联：18导联同步采集，同步测量，同步分析，兼容12导联采集模式。可直接外接打印机，通过A4纸打印18道心电波形和报告,具备在无网格纸上打印网格功能。
高级功能：心率变异、心电向量、推算心电向量、心室晚电位、药物试验、运动试验等,支持USB接口，VGA,,网络接口功能.
技术参数要求 （条目式） | 1.屏幕显示：12-15 液晶屏显示寸屏，；可翻转。触摸屏。
2.设备内置存储器，存储病历2000例
3.交流电源：110V-240V 50Hz/60Hz
4.直流电源: 内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4.5个小时
配置要求 （条目式） | 1、设备维护相关的物件
其它要求 | 1、配置移动推车
培训要求 | 1、工程师现场培训。
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间：2021年 月 日