## 公示版
2025年第二批耗材遴选报名表
报名公司（盖章）： 联系人： 电话： 电子邮箱：
日期：
注：1.报名产品名称以注册证/备案凭证（如有）为准。 2.报名表填表请删除不报名的产品，报名表中类别编码请勿修改。若同一类别编码产品有不同的规格型号、价格、挂网代码，可重复类别编码增行填报，请勿合并单元格。 3.同一类产品请按照医院需求将产品规格、型号、部件填报完备，同一挂网号下产品规格型号超过表格单元格内容上限，可填写“各规格”、“各型号”。 4.企业填写黄色栏目，栏目除“备注”外均为为必填项，留空视为报名无效！！！
类别编码 | 遴选产品名称 | 医院需求 | 企业响应情况 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 价格（元） | 生产公司 | 注册证号（如有） | 挂网代码（如有） | 备注
（示例） 1 | 免疫显色试剂 | ≥100测试/盒；≤36元/测试；用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观察。适用于T-2000荧光生物显微镜。 | 120测试/盒；35元/测试;用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观察。适用于T-2000荧光生物显微镜。 | XXXXX | XXXX | XXXX | 测试 | 35 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX
请阅读完上述红色注意事项后再做填写
1 | 循环肿瘤细胞检测（CTC）试剂 | ★1.用于荧光原位杂交(FISH)检测过程中的样本处理。 2.检测试剂盒主要由预处理液、蛋白酶液、洗涤缓冲液、封片剂等组成。 ★3.性能指标：样本量≥4mL全血；去除率：99%±1%。 ▲4.适用范围：用于常见实体瘤患者外周血内肿瘤细胞检测样本的处理和鉴定，如肺癌、卵巢癌、胃癌、乳腺癌、结直肠癌等上皮细胞来源肿瘤疾病的外周血循环肿瘤细胞检测样本的处理和鉴定。 ★5.检测技术：采用阴性富集+im-FISH法。▲6.平均检出效率≥80%。 ▲7.蛋白抗原、核酸变异信息双标，动态提供更丰富的肿瘤学信息。 8.试剂探针稳定，判读标准客观，不易受人为因素影响。
4 | 特殊脐带夹 | ★1.需符合外科手术无菌操作要求。 ★2.材质安全，不损伤皮肤，不导致过敏。 ★3.独立无菌包装。 ★4.脐带结扎能满足单手完成操作，操作简单，结扎牢固。 ★5.带配套开夹器、护脐垫，能保护脐带残端。 ▲6.遗留的切割装置有保护设施，防止职业暴露。
5 | 一次性使用活检针 | 【产品参数】 1.拥有10mm、20mm双行程取样，满足不同大小病灶取样需求，样品采集空间长度满足 18mm。 ★2.配置安全锁防误触发，可实现单手操作 ★3.规格标称有效长度等于活检针上弦后待激发时的长度，例：规格为160mm,产品上弦后针长同样为160mm ★4.针尖具备激光雕刻网格状显影技术，针管带刻度线显示穿刺深度 ★5.产品结构紧凑，克重轻小于27g,手感反馈灵敏，击发振动小 6.产品为EO 灭菌，EO残留量要小于10μg/g，细菌内毒素小于20EU/件 7.活检针针管符合 GB/T 18457-2015要求，活检针性能指标符合 YY/T 0980.1-2016《一次性使用活组织检查针 第1部分:通用要求》要求、YY/T0980.4-2016《一次性使用活组织检查针 第4部分:机动一体式》要求 8. 产品有 14G\16G\18G\20G等规格，长度满足9\10\13\15\16\20\22cm，可与同轴活检针配套使用
7 | 鼻腔冲洗剂 | 一、功能与参数需求​ 核心功能：患者用纯化水 / 凉白开自调配成冲洗液，用于清洁鼻腔异物（粉尘、分泌物等）、湿润鼻黏膜，辅助缓解鼻塞、干燥。​ 参数要求：​ ★ 成分：医用级氯化钠（或含氯化钾的复合电解质），纯度≥99.5%；无香精、色素、防腐剂。​ ★ 无菌：符合 GB 15980-2012《一次性使用医疗用品卫生标准》无菌要求。​ ★ 溶解性：加指定水量（如 200-300ml）后，≤1 分钟完全溶解，无沉淀、结块。​ ★ 单包规格：每包粉剂调配后，冲洗液浓度为 0.9%-1.2%（等渗范围），单包重量偏差 ±5%。​ ▲ 包装：独立小袋包装（材质符合 YBB 00142002-2015《药用复合膜、袋》），密封性好，无漏粉。​ ▲ 适用：适配主流鼻腔冲洗器（无品牌限制，接口 8-12mm），调配后冲洗无刺痛感。​ 二、执行标准​ GB 15980-2012《一次性使用医疗用品卫生标准》​ YBB 00142002-2015《药用复合膜、袋》​ 《医疗器械监督管理条例》（属医疗器械时需合规）​ 三、其他要求​ 保质期：≥24 个月（未拆封）；​ 包装标注：清晰印产品名、单包重量、调配水量、成分、保质期、注册证号（若有）、使用说明；​ 供货：单次≥1000 包，周期≤7 个工作日；随货附每批次检验报告（含无菌、纯度、溶解性）。
8 | 阴道电极 | 1、 用于盆底康复的肌电评估和电刺激、生物反馈治疗。 2、 产品可进行简单的清洗，并可重复使用。 3、 ★与我院现有生物刺激反馈仪器配套使用，并提供依据。（院内机型：麦澜德 MLD A2） 4、 具备独立医疗器械二类注册证。 5、 阴道电极由电极线、塑料基体和金属片组成，金属片采用不锈钢制成。 6、 电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻应＜2Ω。 7、 两导电不锈钢片电极片间绝缘电阻＞10MΩ。 8、 两导电不锈钢片电极片间施加交流1500V电压历时1min无闪络和击穿。 9、 ★导电部分尺寸：长度≥53mm±5%, 宽度≥20mm±5%。 10、 ★尾部T字形结构，防止电极在腔内旋转。
9 | 一次性使用吸引引流管 | 1.一次性使用吸引引流管，规格2mm,F6.0 2.一次性吸引引流管， 针对输卵管间质部不通的不孕症女性，配套宫腔镜5Fr使用。 3.独立包装，符合外科无菌要求。
10 | 前交叉韧带修复系统 | 适用于在交叉韧带重建术中固定组织，包括韧带或肌腱-骨。 2、结构组成：螺钉和钉鞘 3、▲材料：螺钉和钉鞘的材料是可吸收材料，由70%聚L-乳酸-乙醇酸共聚物PLGA和30%磷酸三钙TCP复合制成。 4、▲优势：优化设计，最佳化的骨隧道贴合和固定。可吸收材料，促进骨长入，促进愈合。骨隧道移植物内加压，360度全方位腱骨愈合。丰富尺寸选择。 5、螺钉直径范围6MM-10MM，长度30MM 6、包装：环氧乙烷灭菌包装
12 | 等离子射频汽化系统 | 1、适合病种：肩、膝、髋、踝软组织或韧带损伤。适用于膝关节、肩关节、踝关节、肘关节和腕关节的关节镜手术中进行软组织切割、消融、切除和凝固并实现血管止血。 2、技术安全性：射频电极和刀头最大消融功率可达380w，消融速度快，且实现消融时关节腔内温度低至30.9℃，避免对患者造成额外损伤。射频电极和刀头还具备关节镜镜头保护功能，当刀头接近关节镜镜头时，自动降低功率，远离镜头时恢复功率，确保安全的前提下不会造成额外的镜头损坏。 3、先进性：射频电极和刀头具有自动识别功能，可自动识别最佳工作效率，无需额外调整，且工作中几乎无气泡产生。 4、规格型号多样，满足不同手术需求。
13 | 关节镜用手术工具 | 1、适应范围：与关节镜配合，适用于四肢运动修复手术； 2、缝线穿线器用针； 3、髋部一次性无菌器械（导丝、注射器、标记笔、针等），规格包含无刀片、带直刀片、带弯刀片； 4、Latarjet一次性使用工具，包括克氏针、固定钢丝、定位套管、套管交换棒和套筒闭孔棒
14 | 带缝线金属骨锚钉 | 1、用于肩、手、腕、踝、足关节肌腱，韧带的重新连接 2、组成：骨锚、缝线、缝针。 3、材质：骨锚锚身材质为钛合金；锚翼为镍钛合金；缝针由420不锈钢制成；插入器由630或304不锈钢制成；钻头材质为630不锈钢；部分可吸收orthocord缝线由染色的可吸收性聚对二氧环己酮PDS和未染色的不可吸收性聚乙烯制成；可吸收缝线和非吸收缝线。 4、型号规格多样，尺寸：1.3、2.0、3.0、4.0、5.0、6.5MM，带缝针和不带缝针，满足不同手术需求。操作方便。锚钉把持力强。 5、灭菌包装。
18 | 自钻免打结缝线锚钉 | 1、用于肩、手、腕、踝、足关节肌腱，韧带的重新连接 2、组成：骨锚、缝线、缝针。 3、材质：骨锚锚身材质为钛合金；锚翼为镍钛合金；缝针由420不锈钢制成；插入器由630或304不锈钢制成；钻头材质为630不锈钢；部分可吸收orthocord缝线由染色的可吸收性聚对二氧环己酮PDS和未染色的不可吸收性聚乙烯制成；可吸收缝线和非吸收缝线。 4、型号规格多样，尺寸：1.3、2.0、3.0、4.0、5.0、6.5MM，带缝针和不带缝针，满足不同手术需求。操作方便。锚钉把持力强。 5、灭菌包装。
19 | 带线锚钉 | 1、用于肩、手、腕、踝、足关节肌腱，韧带的重新连接 2、组成：骨锚、缝线、缝针。 3、材质：骨锚锚身材质为钛合金；锚翼为镍钛合金；缝针由420不锈钢制成；插入器由630或304不锈钢制成；钻头材质为630不锈钢；部分可吸收orthocord缝线由染色的可吸收性聚对二氧环己酮PDS和未染色的不可吸收性聚乙烯制成；可吸收缝线和非吸收缝线。 4、型号规格多样，尺寸：1.3、2.0、3.0、4.0、5.0、6.5MM，带缝针和不带缝针，满足不同手术需求。操作方便。锚钉把持力强。 5、灭菌包装。
20 | 可吸收复合螺纹缝线锚钉 | 1、用于肩、手、腕、踝、足关节肌腱，韧带的重新连接 2、组成：骨锚、缝线、缝针。 3、材质：骨锚锚身材质为钛合金；锚翼为镍钛合金；缝针由420不锈钢制成；插入器由630或304不锈钢制成；钻头材质为630不锈钢；部分可吸收orthocord缝线由染色的可吸收性聚对二氧环己酮PDS和未染色的不可吸收性聚乙烯制成；可吸收缝线和非吸收缝线。 4、型号规格多样，尺寸：1.3、2.0、3.0、4.0、5.0、6.5MM，带缝针和不带缝针，满足不同手术需求。操作方便。锚钉把持力强。 5、灭菌包装。
21 | 一次性使用手术器械 | 1、用于运动损伤修复手术。 2、缝线穿梭器：左弯、右弯、全弯、上翘、直弯，25°、45°、90° 3、经皮穿线器 4、一次性软骨移植套件：尺寸：4MM、6MM、8MM、10MM
22 | 非可吸收缝线锚钉 | 1、用于肩、手、腕、踝、足关节肌腱，韧带的重新连接 2、组成：骨锚、缝线、缝针。 3、材质：骨锚锚身材质为钛合金；锚翼为镍钛合金；缝针由420不锈钢制成；插入器由630或304不锈钢制成；钻头材质为630不锈钢；部分可吸收orthocord缝线由染色的可吸收性聚对二氧环己酮PDS和未染色的不可吸收性聚乙烯制成；可吸收缝线和非吸收缝线。 4、型号规格多样，尺寸：1.3、2.0、3.0、4.0、5.0、6.5MM，带缝针和不带缝针，满足不同手术需求。操作方便。锚钉把持力强。 5、灭菌包装。
24 | 干预螺钉 | 1、用于骨科手术中软组织移植物或骨-肌腱-骨移植物的固定。 2、材质：可吸收锚钉材料由70%聚L-乳酸-乙醇酸共聚物PLGA和30%磷酸三钙TCP复合而成。 3、优势：可吸收材料，加速骨长入，促进愈合。斜面设计的近端与移植物或肌腱无创相接。非创伤螺纹专为接触软组织设计。 4、直径5MM与6MM（长度12MM、23MM、30MM）、直径7MM与8MM（长度15mm、23mm、30mm)、9MM与10MM(长度23MM、30MM、35MM），满足不同的手术需求。 5、环氧乙烷灭菌包装。
26 | 半月板修复系统 | 1、半月板器缝合针 2、组成：缝线（2/0）、针，缝线为部分可吸收orthocord缝线由染色的可吸收性聚对二氧环己酮PDS和未染色的不可吸收性聚乙烯制成
27 | 合成外科缝线 | 1、适用于一般软组织的缝合。 2、材质：可吸收聚对二氧环己酮（PDS）与非可吸收的聚乙烯合成的人造无菌编织合成缝合线。 3、Orthocord线（ 紫色和蓝色），超高分子量聚乙烯和PDS材料混合编织，术后缝线体积减少62%。强劲拉力，可靠缝合。 4、规格多样， 带缝针（弧长：22mm、26mm、36mm)和不带缝针按需选择。 5、包装：环氧乙烷灭菌包装。
28 | 前交叉韧带固定针系统 | 1、适用于前交叉韧带（ACL）、肌腱或骨-腱-骨（自体移植或异体移植物）在股骨端和（或）胫骨端的固定、重建。 2、材质：横穿交叉钉材质为可吸收的左旋聚乳酸 （ P L L A ） 和磷酸三钙 （ TCP） 复合材料 ，套管的材质为符合 GB1220的不锈 钢 06Cr18Ni1INb ， 套管针的材质为符合 ASTMA693 的不锈钢 S17400。 3、技术安全优势：横穿固定使得肌腱完全填充股骨隧道，不留空隙，避免骨隧道增宽，更好的腱骨愈合，术后康复。 4、技术先进性：横穿钉材料是PLA可吸收材料，术后完全被人体吸收，形成骨长入，减少翻修时的麻烦。移植物与骨有360度的接触，更好的愈合与重塑。 5、尺寸：2.7MM、3.3MM
30 | 外置结全内半月板缝合固定板 | 1、用于关节镜手术下的半月板修复。 2、材质：由不可吸收PEEK挡板、OC高强度部分可吸收缝线、非可吸收UHMWPE编织缝线、一次性击发枪构成。 3、▲主动激发，抢式持握。 4、▲针尖硬，穿刺成功率高。 5、▲多种角度选择：12度、24度。 6、包装：环氧乙烷灭菌包装。
31 | 不可吸收带鞘界面螺钉 | 1、用于骨科手术中软组织移植物或骨-肌腱-骨移植物的固定。 2、材质：可吸收锚钉材料由70%聚L-乳酸-乙醇酸共聚物PLGA和30%磷酸三钙TCP复合而成。 3、优势：可吸收材料，加速骨长入，促进愈合。斜面设计的近端与移植物或肌腱无创相接。非创伤螺纹专为接触软组织设计。 4、直径5MM与6MM（长度12MM、23MM、30MM）、直径7MM与8MM（长度15mm、23mm、30mm)、9MM与10MM(长度23MM、30MM、35MM），满足不同的手术需求。 5、环氧乙烷灭菌包装。
32 | 复合缝线骨锚钉 | 1、用于肩、手、腕、踝、足关节肌腱，韧带的重新连接 2、组成：骨锚、缝线、缝针。 3、材质：骨锚锚身材质为钛合金；锚翼为镍钛合金；缝针由420不锈钢制成；插入器由630或304不锈钢制成；钻头材质为630不锈钢；部分可吸收orthocord缝线由染色的可吸收性聚对二氧环己酮PDS和未染色的不可吸收性聚乙烯制成；可吸收缝线和非吸收缝线。 4、型号规格多样，尺寸：1.3、2.0、3.0、4.0、5.0、6.5MM，带缝针和不带缝针，满足不同手术需求。操作方便。锚钉把持力强。 5、灭菌包装。
33 | 透明套管系统 | 1、适用于一般的关节镜手术，用于插入、拔出器械时支持入路。2、组成及材质：聚碳酸酯材质的套管和闭孔器、硅树脂材质的密封件、PVC和PE材质的带绳小帽等部件组成，3、型号规格多样，直径：5.5MM、7.0MM、8.5MM，长度：55MM、75MM、90MM.满足不同的手术需求。4、包装：GAMMA射线辐照灭菌，一次性使用。
34 | 一次性使用吸痰器 | 1.一次性使用吸痰器由痰液收集瓶、吸痰管、吸引导管组成，吸痰管、吸引导管采用符合GB15593-1995要求的软聚氯乙烯塑料或符合YY0334-2002硅橡胶外科植入物通用要求的硅橡胶制成。 2.痰液收集瓶瓶体以聚碳酸酯为原材料，瓶盖采用符合GB／T12672-2009丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂规定的ABS塑料制成。 3.一次性使用吸痰器应经环氧乙烷灭菌，符合无菌操作要求。 4.能做吸取并收集痰液做细菌培养使用。能用瓶盖密封瓶身。 5.痰液收集瓶的容量≥25ml，痰液收集瓶用刻度标明容量。 6.吸痰器能用于电子纤支镜配套使用。
35 | 一次性内镜用软性导引套管 | 1.能与电子内科胸腔镜设备相匹配使用。 2.包括有：套管和闭孔器两个部份 。外套管内径：8.4mm,外套管外径：10mm,外套管有效长度：60mm。 3.外套管材质：氟树脂，内套管材质：聚乙烯。 4.物品经过灭菌处理。
37 | 一次性视频喉镜片 | ★1.一次性无菌操作要求。 ▲2.匹配科室可视喉镜（手持式麻醉视频喉镜型号：TK2020WDH11，规格：MAC2）使用。 ▲3.与可视喉镜结合，无松动。 ▲4.喉镜片广视野。
42 | 种植体替代体 | 核心功能： 1. ★模拟种植体功能：种植体替代体需在模型或患者口腔中准确模拟真实种植体的位置、形态及尺寸，用于修复设计、手术导板制作及患者沟通等环节。 2. ★材料稳定性：替代体材料需具备高强度、耐磨损、抗腐蚀性，确保在模型操作及消毒过程中不变形、不损坏。 3. ▲兼容性：与主流种植系统（如Nobel、ITI、等）的种植体尺寸及接口标准兼容，便于临床匹配使用。 4. ▲精准度：替代体与种植体外形尺寸偏差≤±0.1mm，确保修复设计及导板制作的准确性。 其他功能需求： - 表面光滑，易于清洁和消毒。 - 标记清晰（如型号、尺寸等），便于识别和分类。 二、需执行的国家相关标准、地方标准、行业标准等 需符合国家药品监督管理局（NMPA）关于口腔种植修复材料的医疗器械注册要求。 - 产品需符合《医疗器械监督管理条例》及口腔种植相关行业标准，如YY/T 0720（或现行有效版本）《牙科学 种植体系统及相关部件》等。 三、配套设备使用的写清楚设备品牌及型号 - 本种植体替代体为独立耗材，不特定配套特定品牌及型号设备，但需确保与口腔诊疗中心现有或计划采购的种植设计软件口腔扫描仪、手术导板制作设备系统及种植手术器械兼容。 四、参数及功能需求分点表达 1. 模拟功能：替代体需精准模拟真实种植体的位置、形态及尺寸。 2. 材料稳定性：高强度、耐磨损、抗腐蚀，消毒后不变形。 3. 兼容性：与主流种植系统尺寸及接口标准匹配。 4. 精准度：外形尺寸偏差≤±0.1mm。 5. 表面质量：表面光滑，易于清洁消毒。 6. 标记清晰：型号、尺寸等信息标识明确。
43 | 转移杆 | 核心功能 1.★精准定位传递转移杆需精确复制种植体在口腔内的三维位置和角度，将模型数据无偏差传递至修复体制作环节，确保修复体就位道准确。 2.★高强度与稳定性材料需具备足够机械强度，在取模、运输及修复体制作过程中保持结构稳定，避免变形或断裂。 3.▲兼容性与主流种植系统（如ITI）的种植体接口标准匹配，支持多系统临床应用。 4.▲操作便捷性设计需符合人体工学，易于医护人员快速安装、拆卸及清洁，提升临床操作效率。
44 | 愈合基台 | 核心功能： 1★软组织保护与塑形：愈合基台需在种植体植入后提供临时封闭，保护种植体内部结构免受外界污染，同时引导牙龈软组织愈合形成理想袖口，为最终修复创造条件。 2★生物相容性：材料需通过细胞毒性、致敏性及刺激试验，确保与口腔软组织长期接触无不良反应，符合ISO 10993-1《医疗器械生物学评价》要求。 3▲机械稳定性：基台与种植体连接处需具备足够抗旋转和抗微动能力，临床使用中不松动、不脱落，扭矩值需达到种植系统要求的最低标准（如≥20Ncm）。 4▲表面处理：基台表面需经抛光或阳极氧化处理，减少菌斑附着，降低术后感染风险。 其他功能需求： - 基台高度可调（如2-8mm范围），适应不同牙龈厚度。 - 标识清晰（如型号、尺寸、使用方向），便于临床操作。
45 | 自体血回输机耗材 | ★1.需符合外科手术无菌操作要求。 ★2.产品的主要原材料为PVC、ABS。 ★3.设备配套耗材，专机专用。 ★4.AT1自身输血套件包括储血槽连接器、回输袋、盐水袋连接器、废物袋、清洗腔、离心管路系统、离心适配器、泵适配器。用于将储血槽中的失血在清洗腔中进行清洗，并将清洗后的不同成分输送到相应的袋子中。 ★5.ATR 120储血槽用于收集和滤过来自ATS吸管的失血。 ★6.ATS吸管，用于从手术台吸血并抗凝。 ▲7.一次性使用，用于自体血液的收集与处理；独立包装。
46 | 弹性绷带 | ▲1.外观弹性纯棉布、织物或无纺布等材料与天然橡胶或不含溶剂的弹性粘胶和人造树脂或合成橡胶复合而成，拉伸率应不小于85%。回复率应不大于40%。 ▲2.长度可拉伸，因此可完全贴合身体的轮廓。 ▲3.无纺布边缘确保了无压迫风险。 ▲4.促进皮肤生理的代谢,流汗,蒸发: ①棉纤维的背衬。②绷带整个表面的透气粘胶 ▲5.粘胶特殊的设计可以承受大量的汗液。 ★6.透过放射线。 ▲7.适用范围：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 ★8.规格型号：8.0cm×2.5m±5%。
48 | 经鼻喂养管 | ★1.Y型接头 ▲2.采用柔软的医用材料，如硅胶或聚氨酯，具有良好的耐腐蚀性和生物相容性 ★3.一次性无菌包装 ★4.带导丝，导管可在X光下显影
51 | 一次性使用无菌手术膜 | ▲1.用于覆盖手术切口及周围皮肤，以防止手术过程中细菌、病毒等微生物的侵入，降低手术感染的风险。 ▲2.需聚氨酯、聚乙烯等高分子材料组成。这些材质具有良好的生物相容性、防水性和透气性，能够满足手术过程中的防护需求。 ★3.一次性包装，以确保手术膜在使用前处于无菌状态，有效防止交叉感染。 ▲4.能牢固地粘贴在患者皮肤上，不易脱落，同时在揭除时不会对皮肤造成损伤，也不会残留胶水 ▲5.防水性好，能有效阻挡血液、体液等液体的渗透，透气性佳，允许空气流通，减少皮肤闷热和不适感，有助于降低患者在手术过程中的应激反应保持手术区域的清洁和干燥。 ★6.该产品由于广泛应用于各种外科手术，如妇产科、神经外科、泌尿外科、骨科、心胸外科等手术。故需要各规格各型号产品。
53 | 一次性使用微创扩张引流套件(帯负压功能) | 一、产品名称：一次性使用微创扩张引流套件 二、适用范围：适用于经皮肾镜下处理肾盂或上尿路结石手术中建立手术通道。 三、产品特点： 1、由扩张管、鞘管、Y型接头、密封帽、导丝、引流管、导引针、手术刀组成； 2、导丝可选JWⅠ-032、FSⅡ-032；引流管可选14Fr、16Fr、18Fr，包括引流管主管、引流管接头、引流管连接管；导引针18G；手术刀11； 3、Y型接头设计，同时带有负压吸引口，有效地调整吸引压力，方便手术操作； 4、鞘管柔韧而富有弹性，表面光滑，保证了沿预定方向的顺畅置入，表面具有刻度，能准确判断进入的深度； 5、扩张管由PE材料制成，硬度适中，人性化锥型尖端设计，由细到粗轻柔扩张，减少对组织的损伤； 6、有效降低腔内压力的同时，保持视野清晰，提高结石清除率； 7、在负压条件下，碎石和清石可同步进行，更好的解决结石移位的问题，减少手术时间，同时减少其他取石器械的使用，减轻手术成本；负压条件下，定向收集结石，主动的降低腔内压力，减少因腔内高压而导致感染及其他手术风险的
57 | 血管塞 | 1、该产品用于在介入手术中，用于静脉的封堵； 2、封堵后，不能脱落； 3、主要用于精索静脉的封堵；
59 | 超滑cobra2(c2）血管内造影导管 | 该产品由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。导管 鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共 聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，可设1-10个 钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧 乙烷灭菌， 一次性使用。货架有效期为30个月。该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管 等器械的插入。（该产品用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入）
60 | 封堵拦截导管 | 1、亲水涂层； 2、导丝：不易变形； 3、标有刻度，耐受钬激光击打； 4、可拆卸手柄：便于调整插入输尿管镜； 5、单手操控手柄：控制灵活舒适； 6、利于输尿管镜手术进行结石封堵，结石不易移位，便于碎石。
61 | 医用重组胶原蛋白头部护理敷料 | 适合脂溢性皮炎、脱发患者使用
62 | 医用面部护理敷料 | 适合皮炎、痤疮等患者使用
63 | 一次性使用无菌注射针 | ★1.需符合无菌操作要求。 ★2.符合 GB 15811-2025《一次性使用无菌注射针》要求。
64 | 光子冷凝胶 | 材质：凝胶 形态：凝胶 结构：由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成。 成分：由卡波姆、甘油、对羟基苯甲酸乙酯、香精和水组成。 用途：与光子治疗设备配合使用，起隔热和导光的作用，防止皮肤烫伤，缓解病人的疼痛。 包装：≥250g/瓶
65 | 藻酸盐医用敷料 | 自粘型由敷料块、背衬、离型纸组成；敷料 块由非织造海藻酸钙无纺布制成。适用于真 皮浅层及其以上的渗出液较多的非慢性创面 的处理，具有吸收伤口渗出液的作用。敷料的液体吸最性应不于10g/100cm²。
66 | 一次性使用无菌注射针头 | 锐针：32G×4mm(肉毒用);32G×13mm(肉毒用);30G×13mm（小分子玻尿酸用）用）;27G×13mm(大分子玻尿酸用) 钝针：27G×5cm(较细软）;25G×5cm(填充用);23G×5cm(粗)
68 | 股动脉压迫止血器 | 由主体、硅胶压迫垫、旋钮、舒压板和固定带组成。用于血管介入穿刺后创口压迫止血。
70 | 血管鞘组（神经介入） | 该产品由穿刺针、导引套管、导管鞘、扩张器、导丝、皮肤切开器、注射器组成。用于在介入手术中，辅助导管、电极、球囊导管等器械的插入。导管鞘的材质为含氧化铋的ETFE。导引套管的材质为加硫酸钡（20%）的乙烯-四氟乙烯共聚物。塑料型导丝表面涂覆有硅涂层。导管鞘从鞘尖端起500mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。塑料型导丝从尖端起300mm的范围内，可设1-10个钨造影标记物。环氧乙烷灭菌，一次性使用。
71 | 高压氧链接管路和吸氧面罩 | 用于高压氧吸氧时使用。 规格型号：MGS(1.5米儿童面罩) 规格型号：MGM(1.5米成人面罩) 都包含：双色管路、面罩、L型转接头
72 | 支撑导丝 | 0.018iH 3m支撑微导丝.导丝可以扭转，以便于选择性地放置诊断导管或治疗导管。本器械仅供外围使用。随每根导丝附带了一只扭转装置，以方便对导丝进行方向性操作。该导丝需要适用于常规血管内使用。
73 | 颅内封堵球囊 | 产品为双同轴管腔顺应性球囊导管，由球囊、管体和导管座组 成，其中管体由同轴内部导丝腔和外部球囊膨胀腔构成，球囊两 端带有不透射线标记，导管远端表面带有亲水涂层，附件包含塑形 针及导入精管。本产品为一次性使用产品，经环氧乙烧灭菌。
74 | 椎动脉药物洗脱支架 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统为球囊扩张式药物支架系统，由预装的药物支架和输送系统组成。支架采用L605钴基合金作为金属支架平台，经激光切割而成，外表面刻有凹槽。药物涂层由雷帕霉素和可降解的外消旋聚乳酸组成，储存在凹槽内。输送系统为快速交换式的球囊扩张导管
75 | 颅内药物洗脱支架 | 该产品需要适用于颅内动脉粥样硬化性狭窄，适应血管直径为2.25～4.0mm，适用的病变长度小于等于15mm。
76 | 血流导向装置及其配套微导管 | 颅内支架系统适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比（2）动脉瘤，动脉瘤位于前循环血管，载瘤血管直径≥2.0mm且≤4.5mm。
77 | 颅内支架（编织支架）及其配套微导管 | 该产品需要用于与栓塞弹簧圈配合使用，用于治疗成人患者的宽颈(颈宽≥4mm或颈圆比< 2) 囊状颅内动脉瘤，载瘤血管直径≥2.0 mm且≤4.5 mm。
78 | 颅内支架（开环支架）及其配套微导管 | 颅内支架系统适用于≥18岁的颅内动脉瘤患者，辅助弹簧圈治疗囊状宽颈（瘤颈≥4mm或瘤体/瘤颈比（2）动脉瘤，动脉瘤位于前循环血管，载瘤血管直径≥2.0mm且≤4.5mm。
79 | 长导丝 | 该产品由导丝、扭控器和导引器组成。导丝由芯丝、铂金线圈、镍钛合金管组成，导丝近端表面被聚四氟乙烯包覆，远端表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，货架有效期3年。用于选择性导引和定位导管以及外周和神经血管内其他介入器械。
80 | 压敏胶带（宽的） | 压敏纸质胶布，要求2到3厘米宽，粘性适中
81 | 颅内交换微导丝3m （头端预塑形） | 头端猪尾预塑形，3m颅内交换导丝。 该产品由导丝扭控器和导引器组成。远端表面涂有亲水涂层。产品经环氧乙烧灭菌、一次性使用。
82 | 封堵止血系统 | 该系统适用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr、或7Fr的血管鞘引导器，可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。此外，对于术前和/或手术中接受糖蛋白（GP）IIb/IIIa抑制剂治疗的患者，该系统通过使用工作长度长达12厘米的标准6Fr血管鞘引导器，可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。
83 | 一次性使用钻头 | 该系统适用于股动脉穿刺部位闭合，它使用工作长度长达12厘米的标准5Fr、6Fr、或7Fr的血管鞘引导器，可使接受诊断性或介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。此外，对于术前和/或手术中接受糖蛋白（GP）IIb/IIIa抑制剂治疗的患者，该系统通过使用工作长度长达12厘米的标准6Fr血管鞘引导器，可使接受介入性导管插入术的患者尽快止血和离床活动。
84 | 开颅动力系统铣刀 | 动力系统必须附件
85 | 微导管apollo | 动力系统必须附件
86 | 颈动脉流转管 | 液体栓塞系统栓塞畸形血管用
87 | 导丝 | 颈内动脉剥脱，增加断流时间，提高手术安全性。
89 | 透析液过滤器 | 用于结合日机透析装置使用，除去透析液中细菌与内毒素以及不溶性微粒。 膜面积:1.0 m。 多内径:210um。 膜厚:50um。 的灭菌方式:伽马射线灭菌 6微粒滤除性能:微粒>10um，25个/mL以下;微粒>25um，不超过3个/mL。 细菌滤除性能:<1CFU/10mL。 8内毒素滤除性能:<0.03EU/mL。 使用时长:≤750 小时。目前有替代的国产品牌，但科室担心使用过程中会出现无法匹配和消毒不彻底情况，建议再次遴选原装滤器以进行备用；
90 | 血液净化装置的体外循环血路 | 适配日机装使用管路，025管路；符合国家药品监督管理局(NMPA)相关法规要求。PVC、PP、ABS、硅胶、PE和PC，抗打折性能强。环氧乙烷灭菌，无菌、无热源。目前未查见适配日机装使用的国产品牌，无替代产品，仅能专机专用
91 | 空心纤维透析器 | 一次性使用；适用于急、慢性肾衰竭患者的血液透析或血液透析滤过治疗；
92 | 甲、乙型流感病毒核酸快速检测试剂 | ★1.免核酸提取步骤； ★2.检测时长不超过1小时； 3.适配科室现有品牌（宏石SLAN96P或天隆Gentier96R）扩增仪。
96 | 脂溶性维生素测定试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
97 | 镇静催眠药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
98 | 抗癫痫药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
99 | 抗抑郁药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
100 | 抗精神分裂药物浓度测定试剂 （串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
101 | 抗肿瘤药物浓度测定试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
102 | 胆汁酸谱检测试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
103 | 氨基酸检测试剂盒（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
104 | 尿儿茶酚胺检测试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
105 | 血儿茶酚胺检测试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
106 | 水溶性维生素检测试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
107 | 末梢血脂溶性维生素测定试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
108 | 25羟基维生素D检测试剂（串联质谱法） | 1.采用串联质谱法； 2.适配科室现有设备； 凯莱谱液相色谱串联质谱检测系统（型号：KLPMD-R） 3.试剂生产厂家的质量检测实验室需通过中国合格评定认可委员会（CNAS）； 4.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
109 | 多项蛋白定标品 | ★适配机型：西门子BN Pro
110 | 幽门螺旋杆菌耐药基因检测 | ★1.可检测23S rRNA基因（如 A2142G和 A2143G等）、gyrA基因（如C261A/G、G271A/T、A272G等）等突变位点； ★2.采用自动化磁珠法或煮沸裂解法进行核酸提取； 3.适配科室现有品牌（宏石SLAN96P或天隆Gentier96R）扩增仪。
111 | 溶血素 | 不含固定剂，用于白血病免疫分型的溶血剂
112 | 破膜剂 | 用于胞内抗体检测
113 | CD16-APC检测试剂 | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
114 | CD61抗体试剂（流式细胞仪法-APC-Cy7） | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
115 | CD62P抗体试剂（流式细胞仪法-PE） | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
116 | CD42b抗体试剂（流式细胞仪法-APC | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
117 | CD42a抗体试剂（流式细胞仪法-FITC） | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
118 | CD41抗体试剂（流式细胞仪法-PerCP） | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
119 | 同型对照抗体（IgG1) (IgG1-PE) | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
120 | CD24-PE | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
121 | CD15-PE-Cy7 | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
122 | CD14-APC-Cy7 | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
124 | CD81检测试剂（CD81-FITC）(流式细胞仪法) | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
125 | CD28检测试剂（CD28-PE） | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
126 | CD27检测试剂（CD27-PE-Cy7) | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
127 | CD16-APC-Cy7 | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
128 | CD11b检测试剂（CD11b-V450） | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
129 | CD33-APC-Cy7 | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
130 | CD33检测试剂（CD33-PE-Cy7） | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
131 | CD9检测试剂（CD9-FITC）(流式细胞仪法) | 用于白血病免疫分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
132 | 结核感染T细胞检测试剂盒（体外释放酶联免疫法） | 1.适用于全自动酶联免疫检测工作站BIOBASE4001上机检测; 2.可提供不同规格试剂包装。
133 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 1.试剂盒性能满足《梅毒非特异性抗体检测指南》（WS/T491-2024）； 2.所投试剂盒在国家卫健委临检中心的室间质量评价活动中有单独分组，参加室间质评的实验室须大于10家。
134 | SS琼脂平板 | 用于检测粪便中的致病菌
135 | 病原菌核酸多重检测试剂盒（PCR毛细管电泳法） | 1.适用于痰液、灌洗液、胸膜腔积液等样本中的病原菌检测； 2.适配科室现有设备：江苏光鼎生物高通量生物片段分析仪（Qsep400）。
136 | EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒 | 1.要求基于高通量测序技术； 2.单个样本测序深度＞500X； 3.可提供非小细胞肺癌突变基因相关分析软件；
137 | 病原微生物靶向高通量基因检测试剂盒 | 1.要求基于高通量测序技术； 2.★可检测的病原微生物＞230种，耐药基因＞30种，毒力基因＞10种；
138 | CD196-PE | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
139 | CD194-APC | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
140 | CD183-PE-Cy7 | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
141 | CD95-APC | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
142 | CD197-PE | 用于淋巴细胞精细亚群分型等胞膜抗体检测，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
143 | 总铁结合力（TIBC） | ★适配机型：迈瑞BS2800M
146 | 过碘酸-雪夫染色 | 骨髓组化染色试剂用于鉴别白血病类型， 贫血的鉴别诊断，其他疾病的诊断与鉴别。
147 | 酸性磷酸酶染色 | 骨髓组化染色试剂用于鉴别白血病类型， 贫血的鉴别诊断，其他疾病的诊断与鉴别。
148 | 副流感病毒IgM抗体检测试剂盒 | 适用于副流感病毒IgM抗体（化学发光法）检测
149 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 1.适用于痰液、灌洗液、胸膜腔积液等样本中的病原菌检测； 2.适配科室现有设备：江苏光鼎生物高通量生物片段分析仪（Qsep400）。
150 | CD138-PE | 用于多发性骨髓瘤免疫分型等，性能满足《流式细胞仪用单克隆抗体试剂行业标准》
151 | 管路系统清洗液（浓缩液） | 适用于全自动酶联免疫检测工作站BIOBASE4001，满足乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）等检测需要
152 | 吸头(1000ul,AK1000Z,GPS套装针组件） | 适用于全自动酶联免疫检测工作站BIOBASE4001，满足乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒（酶联免疫法）等检测需要，其他规格均可
153 | MPB64胶体金抗原或分枝杆菌抗原 | 用于结核培养阳性样本区分结核与非结核使用
155 | ABO血型反定型检测卡（微柱凝胶） | 1.用于人ABO血型反定型检测。 2.检测方法：微柱凝胶法。 3.检测试剂卡：填充葡聚糖凝胶的6孔检测卡。 4.产品组成：不含抗体试剂的中性胶。 5.产品有效期：≥12个月。 6.灵敏度:A血清（血浆)与B型红细胞的阳性反应凝集强度≥3+；B血清（血浆）与A1型红细胞阳性反应凝集强度≥3+；0血清(血浆）与A1型和B型红细胞阳性反应凝集强度均≥3+。
156 | 一次性使用输血器带针 | 1.适用于医疗单位对临床病人输注血液或血液成分。 2.非进气式0.9*26TWLB
157 | BX-3型样本释放剂 | 1.用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。 2.主要组成成分：2-巯基乙醇、磷酸盐缓冲液。 3.样本要求：新鲜或2～8℃保存不超过72小时的血清或血浆。 4.产品有效期：≥3个月。 5.该试剂与试剂卡为同一生产厂家，以确保试验结果的准确性。 6.取效价128的抗A或抗B血型定型试剂（单克隆抗体）与0.2 M 2-巯基乙醇溶液混匀，37℃孵育30-60分钟灭活抗体，加入相应的细胞后，细胞与相应的抗体呈阴性反应，不发生凝集。
158 | 低离子强度盐溶液 | 1.用于提供抗体摄取的最佳离子强度，可用作再悬浮溶液或添加剂溶液。 2.检测原理：降低介质的离子强度，降低红细胞的Zeta电位可以增加抗原抗体结合，使原来在盐水介质中不能凝集红细胞的抗体能够发生凝集。 3.产品有效期：≥12个月。
159 | 凝聚胺介质试剂 | 1、作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。 2、2℃～25℃保存，有效期≥2年。 3、主要组成成分：低离子溶液、凝聚胺溶液、悬浮液。
160 | 抗人球蛋白检测卡 | 1.用于交叉配血的诊断。 2.检测方法：微柱凝胶法。 3.检测试剂卡：填充葡聚糖凝胶的6孔检测卡。 4.产品组成：抗人球蛋白(多抗)、凝胶。 5.产品有效期：≥12个月。 6.抗人球蛋白抗体效价≥32。
161 | Rh血型抗原检测卡(单克隆抗体) | 1.用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原的检测。 2.检测方法：微柱凝胶法。 3.检测试剂卡：填充凝胶的6孔检测卡。 4.产品组成：抗D、抗C、抗c、抗E、抗e、中性凝胶。 5.单克隆抗体要求：所有添加的单克隆抗体提供克隆号并在试剂盒说明书上有显示或标识。 6.产品有效期：≥12个月。 7.抗D效价≥64，抗E效价≥64，抗C效价≥16，抗c效价≥16，抗e效价≥8；微柱中的抗体与含有相应抗原的细胞呈阳性反应，与无相应抗原的细胞呈阴性反应；微柱中的抗体与含有相应抗原的细胞反应，凝集强度≥3+。
162 | 不规则抗体检测试剂(人血红细胞) | 1.检测待检血浆（血清）是否存在不规则抗体。 2.浓度：4%。 3.抗原谱中应含有D、C、E、c、e、Cw、Jka、Jkb、M、N、S、s、Fya、Fyb、K、k、Kpa、Kpb、Lea、Leb、P1、Xga、Lua、Lub、Dia抗原。 4.产品有效期：≥90天，开瓶后可保存≥60天。
163 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 1.用于人ABO血型正定型和反定型以及RhD血型的检测。 2.检测方法：微柱凝胶法。 3.检测试剂卡：填充葡聚糖凝胶的6孔检测卡。 4.产品组成：抗A、抗B、抗D（IgM）试剂、凝胶。 5.产品有效期：≥12个月。 6.抗A效价≥128，抗B效价≥128，抗D效价≥64，将已知抗原的细胞加入到微柱凝胶中，凝胶中的抗体与含有相应抗原的细胞呈阳性反应，与没有相应抗原的细胞呈阴性反应；微柱中抗体与含有相应抗原的红细胞凝集强度≥3+。
164 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 根据红细胞上有无A抗原或(和)B抗原，以及血清中有无抗A或(和)抗B抗体，可以将红细胞血型分为A型、B型、AB型和0型。根据抗A和抗B抗体与对应红细胞抗原的凝集反应原理，专供鉴定人AB0血型用。
165 | 血型鉴定和抗体筛查质控品Pelicontrol | 1.用于对ABO/RhD血型正、反定型试验系统和抗体筛查试验系统进行室内质控。 2.2～8℃保存，有效期≥49天。
166 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 1.用途：通过直接凝集法对人RhD血型进行体外检测。 2.组成成分：分泌抗D IgM的人/小鼠杂交细胞 (LDM1胞) 培养上清液、EDTA、叠氮钠（1g/L )。 3.效价：≥1:64(CcDee型)。 4.亲和力：与R1r红细胞出现肉眼可见的凝集的时间＜15秒;在3分钟时凝集反应等级应至少达到“+”。
171 | 内窥镜套扎器（双环） | 用于消化内镜下内痔套扎。采购前要求供应商提供实物参考
172 | 一次性使用三腔双囊胃管 | 用于肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血后球囊压迫止血。采购前要求供应商提供实物参考
173 | 组织固定液 | 用于内镜活检标本的固定，送检。带包装瓶及标签，采购前要求供应商提供实物参考
174 | 超硬导丝 | 用于肝硬化TIPS手术的导丝交换。采购前要求供应商提供实物参考
175 | 经颈内静脉肝内穿刺器械 | 用于肝硬化TIPS手术的肝静脉、门静脉穿刺。采购前要求供应商提供实物参考
176 | 胃转流支架系统-回收系统 | 减重手术使用。
177 | 胃转流支架系统-输送系统 | 减重手术使用。
178 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 用于肝硬化TIPS手术的专用支架系统。
179 | 栓塞弹簧圈 | 用于肝硬化TIPS手术的门脉代偿侧枝循环栓塞用。采购前要求供应商提供实物参考
182 | 婴儿脐静脉导管（单腔） | ★1.需符合无菌操作要求。 ★2.材质为聚氨酯，独立包装。
184 | 一次性使用体外循环血路 | 1.与德国贝朗Diapact CRRT(持续血液净化系统)配合使用，用于急性或慢性 肾衰竭病人的血液透 析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附； 2.一次性使用。最长可支持长达72小时的治疗时间，有效保证治疗所需 3.分离式管路，便于切换治疗模式，灵活性好； 4. 进口原装管路能更好的匹配机器，不容易出现不能识别导致紧急下机等情况； 5. 有效期4年 6. 灭菌方式：环氧乙烷灭菌。无菌，无热源。
185 | 离子交换树脂再生剂 | 1.主要成分：氯化钠（NaCl），含量高达99.5%以上 ★2.水不溶物：含量≤2.0%（g/100g），减少不溶性杂质对水处理设备和水质的影响 ★3.性能特点： 高纯度：氯化钠含量高达99.5%以上，确保高效的水处理效果。 强去除能力：能够有效去除水中的钙、镁等硬度离子，防止水垢生成。 快速再生：能够快速恢复树脂的交换能力，提高软水机的效率 环保可持续：采用环保包装材料，减少对环境的影响（此条为同类产品的普遍特点，四川中勤牌软水盐是否具备需具体查询）。
186 | 25G+玻切套包10000cpm，普通（25G+ 玻切套包20000CPM-普通） | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件(25Ga+ UltraVit复合功能玻切头-20000CPM-普通照明光纤)。20K斜面玻切头的设计使其能够高速平稳地切割，操作时对视网膜的扰动更小，极大的降低了对视网膜的牵拉；20K斜面玻切头的斜面设计可以可以进行分层、分离的操作减少对于剪刀和镊子等辅助器械的依赖，减少因器械频繁更换进出的感染风险；20k斜面玻切头的斜面设计可以更贴近视网膜进行精细化操作，对病变组织的切除也更彻底，减少了术后及术中出现并发症的风险。配套的自闭阀穿刺系统，可以减少器械进出的扰动，同时更好的保证眼内压的稳定。
187 | 人工晶体 | 层间固定的人工晶体，主要用于外伤或手术致不能一期植入普通人工晶体的植于眼球壁固定
188 | 青光眼引流阀（钉） | 对传统青光眼减压手术效果不佳之替代
193 | 下肢动脉取血栓导管 | 需满足下肢动脉取栓
194 | 血气、电解质、生化多项校准品 | 1.用于对 pH、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、氯离子、钙离子、红细胞压积、总血红蛋白、 血氧饱和度、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白、还原血红蛋白、葡萄糖、乳酸、胆红素项目体外定量测定。2.匹配科室专用血气设备（全自动血气、电解质和生化分析仪 Cobas b123＜4＞POS system）的耗材需求
195 | 血气、电解质和生化分析 用多项质控品 | 1.用于对 pH、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、氯离子、钙离子、红细胞压积、总血红蛋白、 血氧饱和度、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白、还原血红蛋白、葡萄糖、乳酸、胆红素项目体外定量测定。2.匹配科室专用血气设备（全自动血气、电解质和生化分析仪 Cobas b123＜4＞POS system）的耗材需求.3.满足对血气结果的定期质控需求
196 | 血气、电解质和生化分析仪用电极盒 | 1.用于对 pH、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、氯离子、钙离子、红细胞压积、总血红蛋白、 血氧饱和度、氧合血红蛋白、碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白、还原血红蛋白、葡萄糖、乳酸、胆红素项目体外定量测定。2.匹配科室专用血气设备（全自动血气、电解质和生化分析仪 Cobas b123＜4＞POS system）的耗材需求
198 | 体外循环插管及穿刺附件 | 1.套包内所有耗材均为一次性使用无菌产品，经环氧乙烷（EO）灭菌，无菌有效期≥24个月；组件独立密封包装，外包装清晰标注产品名称、规格、批号、灭菌日期及有效期。2.穿刺附件用于准备体外循环的血管插管。可在目视控制下或使用Seldinger 技术通过经皮插管进行外 科手术。3.满足科室ECMO机型的使用
200 | 体外循环套包 | 1.套包内所有耗材均为一次性使用无菌产品，经环氧乙烷（EO）灭菌，无菌有效期≥24个月；组件独立密封包装，外包装清晰标注产品名称、规格、批号、灭菌日期及有效期。2.管路材质为医用级聚氯乙烯（PVC）或热塑性弹性体（TPE）3.连接接口为标准鲁尔锁定接头或专用快速接头。4.用于连接ECMO的穿刺管，能提供心肺呼吸和/或心血管支持。5.满足科室ECMO机型的使用