## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 实验室病理切片盒 | 300个 | 50只/包 | 可放规格25.4*76.2mm,厚0.13-0.17mm玻片
2 | 送水送气按钮 | 18个 | / | 防返流与过压保护，低阻流密封，瞬时切换，可反复灭菌
3 | 单级剪刀 | 3把 | 3*330mm | 宫腔镜冷刀手术用单级剪刀
4 | 输液架 | 15根 | 吊塔式（天花板悬挂式） | 包含4个挂钩，每个挂钩采用304医用不锈钢材质（或316L防腐蚀款），单钩承重≥5kg，4个挂钩总承重≥20kg，长度可伸缩，伸缩长度覆盖60cm-150cm（从吊塔主体延伸至末端挂钩），采用机械自锁式伸缩臂
5 | 鹅颈灯 | 1个 | / | 移动式、带灯线、灯管、可调节档位及高度;促进伤口愈合、改善局部血液循环、减轻炎症引起的疼痛
6 | 碘仿纱布 | 100片 | 60mmx300mm | 感染性创面处理及术后护理
7 | 壮医药线 | 100条 | 单头；1mm | 特制苎麻绳；壮医药线点灸
8 | 冷热喷雾仪 | 2个 | / | 冷热喷防干烧，可加中药包，用于打开患者毛孔，收缩患者毛孔，药物消炎
9 | 中药眼部熏蒸仪 | 2个 | / | 中药熏洗治疗使用
10 | 全自动血沉动态分析仪质控品 | 2盒 | / | 适配南方数控NFE7000血沉仪
11 | 一次性使用无菌注射器 | 400支 | 1ml，螺纹口 | 针头:34G 长4mm

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注