## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 医用橡皮膏 | 30卷 | 有衬垫26cm*500cm | 换药后固定纱布使用用
2 | 可重复使用管道套装 | 30个 | / | 眼科手术配套耗材
3 | 柠檬酸消毒液（20%） | 80桶 | 5L/桶 | 血透机专用柠檬酸消毒液（费森机型）；柠檬酸一水合物，浓度19%-23%（w/w）；天然材料制备可生物降解，无染色剂。械字号生产，长期使用对透析机各传感器、电磁阀无腐蚀性，可以杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢，可同时完成消毒和除钙淀作用
4 | 救护担架 | 1个 | 单人担架 | 搬运患者
5 | 酒精棉片 | 50盒 | 30*60 | /
6 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 1500颗 | 旋转16*25mm | 血液透析穿刺
7 | 宫腔镜配套手术器械 | 10把 | 剪刀：5-6Fr*410cm，单关节；异物钳：5-6Fr*410cm | 宫腔镜配套手术器械包含剪刀和异物钳；剪刀：6Fr*410cm，单关节；异物钳：6Fr*410cm
8 | 医用无菌三棱针 | 50根 | 1.4mm *65 mm | 中医放血治疗、火针治疗、痤疮处理
9 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可过器械，不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
10 | 输液架 | 15根 | 吊塔式（天花板悬挂式） | 包含4个挂钩，每个挂钩采用304医用不锈钢材质（或316L防腐蚀款），单钩承重≥5kg，4个挂钩总承重≥20kg，长度可伸缩，伸缩长度覆盖60cm-150cm（从吊塔主体延伸至末端挂钩），采用机械自锁式伸缩臂
11 | 壮医药线 | 100条 | 单头；1mm | 特制苎麻绳；壮医药线点灸
12 | 膜式氧合器 | 3套 | 6F | 用于体外循环 (CPB) 和体外膜肺氧合 (ECMO) 支持
13 | 血液浓缩器 | 3套 | 成人 | 主要用于体外循环（CPB）和 ECMO 治疗中，通过超滤作用去除多余水分、浓缩血液，恢复患者生理血细胞比容，减少异体输血需求。
14 | 人工心肺机体外循环管道包 | 5支 | 成人型 | 心脏外科体外循环手术用耗材，包含动脉插管、静脉插管、主泵管、吸引管及各类连接部件，专为成人心脏手术设计。
15 | 人工心肺机体外循环管道包 | 10支 | 90°、135° | 心脏外科体外循环手术用耗材，包含动脉插管、静脉插管、主泵管、吸引管及各类连接部件，专为成人心脏手术设计。
16 | 体外循环用配套血管路 | 5套 | 成人 | 心脏外科手术体外循环用耗材，专为成人患者设计，用于建立心脏与人工心肺机之间的血液通道，实现血液的体外氧合与循环。
17 | 静脉插管 | 25根 | 金属直弯头Fr24、Fr26、Fr30、Fr32、Fr34 | 体外循环心脏手术中静脉引流用耗材，通过金属加固尖端和钢丝缠绕管身设计，提供高流量、抗弯折、定位精准的静脉回流解决方案。
18 | 动静脉插管 | 5支 | / | 成人心脏手术体外循环用耗材，采用双级设计和椭圆管身，提供高流量静脉引流，同时降低手术视野干扰。
19 | 动脉插管 | 20支 | 塑料直头Fr18、Fr20、Fr22、Fr24 | 体外循环系统中连接患者动脉与氧合器使用，塑料直头型适用于成人主动脉/外周动脉灌注，可与氧合器、动脉过滤器等配套使用。
20 | 动脉微栓过滤器 | 5套 | 成人 | 用于体外循环 (CPB) 系统耗材，安装在动脉管路末端，作为血液进入患者体内前的最后一道安全屏障，有效滤除微栓、碎屑、血块及微气泡，降低术后神经系统并发症风险。
21 | 心脏停跳液灌注器 | 5套 | 冷停灌 | 体外循环心脏手术中心肌保护，通过精准控制停跳液温度、流量、压力和混合比例，快速诱导心脏停搏并维持心肌低温缺血耐受状态。
22 | 左心吸引头 | 5个 | 成人型 | 用于左心腔减压和血液吸引的专用器械，适配成人患者。
23 | 体外循环灌注针 | 5根 | 成人 | 用于主动脉根部穿刺灌注冷停搏液的专用器械，为成人患者设计，配合心脏冷停搏液灌注器使用，确保心肌保护效果。

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注