## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 一次性使用无菌注射针 | 4000只 | 1.2x38TW LB | 眼科专科操作使用
2 | 耦合剂加热器 | 3个 | / | 双杯双控可单独控制，自动恒温避免过度加热，静音加热，能显示加热温度
3 | 前节玻璃体切除术切割器和冲洗套装 | 10套 | / | 20GA玻璃体切割器和冲洗套装，适用于WHITESTAR SIGNATURE系统
4 | 救护担架 | 1个 | 单人担架 | 搬运患者
5 | 酒精棉片 | 50盒 | 30*60 | /
6 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 1500颗 | 旋转16*25mm | 血液透析穿刺
7 | 石蜡油 | 210瓶 | 500ml | 轻质液体石蜡油
8 | 一次性使用末梢采血针 | 60000支 | 三菱型 | 一次性末梢血采集
9 | 注射器 | 20个 | 三角头；钩头 | 1、采用不锈钢或塑料等材料制成。 2、注射器表面应光滑，无锋棱、毛刺、裂纹。 3、注射器外表面粗糙度 Ra 之数值应不大于0.8um。 4、注射器应有良好的耐腐蚀性能。
10 | 感光胶片 | 1个 | 2号 | 牙科CT扫描：与卡瓦CRANEX 3D口腔CT机配套使用，用于根管、神经、血管等精细结构的成像。 数字化牙片摄影：适用于菲森（Fussen）德国卡瓦kavo牙智宝系统，支持牙片宝扫描设备的感光成像需要。
11 | 麻药推注器 | 10个 | / | 用途：口腔局部浸润/神经阻滞麻醉，精准给药、降低穿刺痛与组织损伤。 材质：304/316L不锈钢（重复灭菌）或医用高分子（一次性）。 形态：执笔式，配指圈便于回抽，适配1.8ml碧兰麻药瓶。
12 | 空心尿道探条 | 5根 | F12，F14，F16，F18，F20 | 中空可过器械，不锈钢材质，用于尿道狭窄扩张
13 | 输液架 | 15根 | 吊塔式（天花板悬挂式） | 包含4个挂钩，每个挂钩采用304医用不锈钢材质（或316L防腐蚀款），单钩承重≥5kg，4个挂钩总承重≥20kg，长度可伸缩，伸缩长度覆盖60cm-150cm（从吊塔主体延伸至末端挂钩），采用机械自锁式伸缩臂
14 | 壮医药线 | 100条 | 单头；1mm | 特制苎麻绳；壮医药线点灸
15 | 人工耳蜗 | 1个 | / | 植入体：1、 兼容3.0T和1.5T核磁，并且不限制次数。2、 拥有≥22个电极通道。3、 厚度≤3.9mm。4、 植入电极0.3mm≤直径≤0.6mm。重量≤9.2g，高抗冲击钛合金外壳，可抵抗≥2.5焦耳的外部冲击
16 | 鼻镜（窥鼻镜） | 60把 | 检查 直 头长28mm(无柄花） | 用于检查鼻腔的器械，又称：前鼻镜，它由左片、右片、卡簧和连接轴组成。
17 | 探尖（用于声导抗） | 3个 | / | /
18 | 内镜用软管式活组织取样钳 | 5把 | / | 与电子鼻咽喉镜配套使用，供鼻腔、鼻咽及咽喉部活组织取样和异物取出用
19 | O型持针钳（弯头） | 2把 | 5X420mm | 弯头角度（通常为30°–60°）、前端弧度半径、持针孔径（适配不同型号缝合针）及总长度，具备良好的弹性和精准夹持力
20 | 5弯分离钳 | 2把 | 5x420mm | 五段符合解剖路径的弧形弯曲头端、工作长度、钳头宽度及闭合精度，具备良好的轴向稳定性和操作灵活性；功能上可实现对深
21 | 5无创抓钳 | 2把 | 5X420mm | 钳头长度、钳口开合度、五弯弧度设计及操作行程，具备良好的轴向旋转性与末端操控精度；功能上要求夹持稳定、压力可控，钳口表
22 | 5弯剪刀（双动） | 2把 | 5X420mm | 五段弧形弯曲的头部设计、双动联动剪刃、刃口长度及角度适配深部精细操作，具备优异的指向性与操控性；功能上实现开合顺畅、剪切精准
23 | 膨宫泵灌注管路 | 6根 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
24 | 医用宫颈凝胶 | 100支 | 3g/支 | 医用宫颈凝胶由凝胶（卡波姆、甘油、重组胶原蛋白、纯化水、依地酸二钠、三乙醇胺）和凝胶器组成；肌筋膜治疗用
25 | 会阴剪 | 10把 | 18cm圆头 | 不锈钢材料，开闭轻松灵活并具有良好的剪切性能，外表光滑、无毛刺、裂纹，能消毒后循环使用

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注