## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 产科诊断专用高档彩超机（高性能产科超声诊断仪）1台 | 申购科室 | 超声科
功能要求 （条目式） | ★1.胎儿实时三维（四维）高清晰成像及配套分析软件 ★2.子宫及附件高清晰实时三维成像及配套分析软件 ★3.输卵管宫腔声学造影及配套分析软件 4.盆底二维及容积超声检查及配套分析软件
5.产科常规检查 6.经腹部及腔内妇科常规检查7.浅表器官及早孕高清成像
技术参数要求 （条目式）
配置要求 （条目式） | 1.★胎儿心脏专用、★腹部常规、★腔内常规、★浅表探头、★腹部容积及★腔内容积探头共6个探头
2.配套单机版图文工作站一套
★3.专用配套检查床，检查椅各一张。
其它要求
培训要求 | 科室选派人员外出进修或短期培训学习。
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 2022年3月25日