## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 全身应用中高端彩超机（高性能彩色超声诊断仪）1台 | 申购科室 | 超声科
功能要求 （条目式） | 1.可用于高质量腹部、产科、妇科、乳腺、甲状腺、外周血管、儿科等全身检查 ★2.具备全身脏器高质量超声造影功能，配备相应的配套分析软件★ 3.高性能二维剪切波成像（具备肝纤维化、脂肪肝无创分级检测功能）
★4.穿刺针增强技术 5.微细血流显像
技术参数要求 （条目式）
配置要求 （条目式） | 1.★腹部常规探头（配套穿刺架）、★微凸探头（配套穿刺架）、★乳腺专用浅表探头（配套穿刺架）、★血管专用浅表探头（配套穿刺架）、★腔内探头（配套穿刺架）共5个探头
2.配套单机版图文工作站一套
★3.专用配套检查床，检查椅各一张
其它要求
培训要求 | 配置专业技术人员现场技术培训
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间：2022年3月25日