## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 彩色超声诊断系统（中、高端彩色超声诊断仪）2台 | 申购科室 | 超声科
功能要求 （条目式） | ★1.可用于腹部、产科、妇科、心脏、甲状腺、乳腺血管等高质量全身检查。2.高质量超声造影及配套软件。
3.选配：肝纤维化无创检测分级、脂肪肝无创检测分级
技术参数要求 （条目式）
配置要求 （条目式） | ★ 1.腹部常规探头（配套穿刺架）、★腔内常规探头（配套穿刺架）、★乳腺专用浅表探头（配套穿刺架）、★血管专用浅表探头（配套穿刺架）、★心脏探头共5个探头
2.配套单机版图文工作站一套
★ 3.专用配套检查床，检查椅各一张
其它要求
培训要求 | 配置专业技术人员现场技术培训
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 2022年3月25日