## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 高性能便携式彩超（高性能便携式超声诊断仪）1台 | 申购科室 | 超声科
功能要求 （条目式） | 1.可用于常规腹部、产科、妇科、心脏、乳腺、甲状腺、外周血管、儿科等全身检查。 2.具备全身脏器高质量超声造影功能，配备相应的配套分析软件
技术参数要求 （条目式）
配置要求 （条目式） | ★腹部常规探头、★腔内常规探头、★乳腺专用浅表探头、★血管专用浅表探头、★心脏探头共5个探头。
★配套台车、★拉杆箱
其它要求
培训要求 | 配置专业技术人员现场技术培训
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 2022年3 月25日