## 1. 设备功能和配置需求表
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 功能、技术及配置要求需求表
项目名称 | 便携式移动彩超仪（彩色超声诊断系统）1台 | 申购科室 | 重症科
功能要求 （条目式） | 1、实时无创检查判定心功能、循环系统容量问题、可以判定肺水肿、中央型肺栓塞、肺不张、胸腔积液；
2、胸腹水及心包积液的处理，实时可视化指导穿刺；
3、肾脏、肝脏等多器官损伤、移植的动态评估，随时及时进行功能监测；
4、可进行气道情况的监测。
技术参数要求 （条目式） | 1、支持彩色多普勒模式
2、智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像
3、4个探头接口，轻松切换全身应用
4、电池续航功能
5、支持M模式
6、自动测量功能，自动获取病人容量状态和心输出量，快速对病人病因做出判断
7、脉冲波多普勒
8、支持谐波成像技术
9、实时空间复合成像技术
10、支持能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图
11、USB接口支持打印和数据输出
12、超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现
配置要求 （条目式） | 1、基本应用软件：常规测量计算软件包、腹部测量计算软件包、泌尿测量计算软件包、妇科测量计算软件包、血管测量计算软件包、小器官测量计算软件包、儿科测量计算软件包、心脏测量计算软件包、胸部测量计算软件包、头部测量计算软件包等。
2、自动测量软件：自动VTI测量、自动IVC测量、自动血管测量、自动血流量测量、自动IMT测量、频谱自动描迹等。
3、DICOM 3.0
4、标配三个探头（腹部、浅表、心脏）
其它要求 | 支持免费接入医院内各系统（如CIS等）
培训要求 | 无特殊要求
科室管理小组签名
填报要求：功能要求、技术参数、配置要求等重点参数需标注★
填报时间： 年 月 日