## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 一次性使用宫颈采样拭子 | 1000根 | / | 刷头型
2 | 壮医药线 | 100条 | 单头；1mm | 特制苎麻绳；壮医药线点灸
3 | 肌电图电极片 | 3000片 | / | 适配肌电图型号：Nicolet EDX
4 | 超声刀-手柄 | 6根 | HP25 | 腹腔镜手术、甲状腺手术术中使用
5 | 过床易 | 1个 | / | 长≥170cm，宽大≥50cm，厚≥2cm，可折叠
6 | 冲洗管路 | 3根 | / | 配套设备：成都市新兴内窥镜科技有限公司的冲洗吸引仪；经尿道输尿管碎石取石手术，经皮肾镜手术
7 | 冲水管路 | 5根 | / | 配套STORZ冲洗泵，输尿管镜碎石取石术、经皮肾镜手术等
8 | 大便引流器D型 | 10个 | / | 用于直肠癌手术病人肛管引流。尤其低位直肠癌
9 | 医用导电膏（电除颤专用） | 10支 | 250g | 导电性能好、使用方便；无腐蚀，对探头无损伤；无刺激、无过敏、无污染、易清除。
10 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 50个 | / | 能满足sunray导乐分娩仪功能需求，纽扣式电极片接头，透气性好
11 | 骨盆固定带 | 20个 | 成人通用 | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血。
12 | 简易呼吸球囊 | 10个 | / | 球囊面罩辅助呼吸，急救物品
13 | 浮标式氧气吸入器 | 15个 | 国标接口 | 氧气吸入量可调1L/min-10L/min
14 | 甘水湖消毒粉 | 10盒 | 10g 粉＋ 10ml 液 | 口腔常规诊疗用，杀灭病原微生物（包括芽孢）。
15 | 牙用锉 | 400盒 | 6支/盒 | K锉25mm-10 ，25mm-15 ， 25mm-20，25mm-25
16 | 牙用锉 | 120盒 | 6支/盒 | H锉25mm-8 25mm-10 25mm-15
17 | 牙用锉 | 240盒 | 6支/盒 | K锉21mm-10，21mm-30，21mm-35
18 | 吸潮纸尖 | 100盒 | 200支/盒;40 | 根管干燥（根管预备后）／根管隔湿（封药前）
19 | 正畸粘接剂系统 | 12套 | (粘接剂:4g/支*2支＋预处理剂:5ml/瓶*1瓶＋酸蚀剂:10ml/瓶*1瓶)/盒 | 主要功能是在牙齿表面粘接正畸矫治器（如托槽），通过酸蚀剂去除牙釉质玷污层并形成微孔结构，预处理剂增强粘接界面润湿性，最终由光固化粘接剂实现机械与化学双重固位。
20 | 牙釉质粘合树脂 | 50盒 | 糊剂5.0g*1支，酸蚀剂2.5ml*1支 | 光固化型；主要用于正畸托槽粘接及牙釉质保护性修复，主要应用于临床操作如正畸附件粘结术、窝沟封闭术等
21 | 金刚砂车针 | 900盒 | / | 金刚砂车针 BR-31、BR-40、BR-45 主要用于牙体预备和去腐操作，其中BR-40适用于大面积龋坏去除，BR-31常用于开髓及中小范围龋坏处理，BR-45则用于精细窝沟点隙的腐质清除。EX-21、EX-41、EX-21EF 属于火焰形车针，设计用于高效开髓（如牙髓炎治疗）和髓腔预备，其尖锐头部可快速穿透牙釉质，EX-21EF特别适用于狭窄根管口的扩展。FO-25、FO-30F 为细长颈车针，适用于龈下肩台预备或临床牙冠较长的龈1/3区修整，能精准控制切削深度并减少软组织损伤
22 | 眼部超声雾化器管道 | 2套 | / | 眼科门诊超声雾化使用
23 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | WZC-D1.2 | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
24 | 腹腔穿刺针（各型号） | 各5根 | 16G、18G、20G、22G | /
25 | 胸腔穿刺针 | 各5根 | 16G、18G、20G、22G | /
26 | 腰椎穿刺针 | 各5根 | 18G-25G | /
27 | 腰穿测压管 | 各5根 | 直型、L型 | /
28 | 骨髓穿刺针（各型号） | 各5根 | 16G、18G | /
29 | 周围神经检查工具箱（糖尿病足） | 3套 | 包含（七件套）：瓦针轮、音叉、叩诊锤、刻度锤、温度觉测量器、尼龙丝 | /
30 | 音叉 | 6套 | 常规 | /
31 | 叩诊锤 | 6套 | 常规 | /
32 | 止血钳 | 5把 | 18厘米 | /
33 | 有齿镊 | 20把 | 12厘米 | /
34 | 刀柄 | 20把 | 23# | /
35 | 组织剪 | 20把 | 18厘米 | /
36 | 线剪 | 20把 | 18厘米 | /
37 | 鼠齿钳 | 20把 | 18厘米 | /
38 | 持针器 | 20把 | 18厘米 | /
39 | 弯盘 | 20个 | 标准型 | /
40 | 治疗碗 | 20个 | 直径12厘米 | /
41 | 标本管 | 30个 | 长度10厘米 | /

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注