## 调研公告
四川大学华西医院资阳医院·资阳市第一人民医院 核心业务灾备建设项目调研公告
根据医院工作安排，我院对核心业务灾备建设项目进行市场调研，现公开征集相关资料，欢迎符合条件的厂商进行报名，现将有关事宜公告如下：
调研项目名称 | 核心业务灾备建设项目
项目基本情况 | 我院中心机房位于医技楼顶楼，于2013年建设使用，机房内设施设备均已连续使用近10年，大部分设备已过于老旧，部分维修配件已停产，配置性能上也无法适应现阶段信息化需求。同时，机房内环控已达不到要求，一旦出现网络故障，排查故障难度大。虽我院业务系统已上资阳市政务云，但未防止不可预见的突发状况导致信息系统业务中断，该机房作为核心业务灾备机房不可替代，仍需继续使用，亟待改造。相关思路如下。 1.方案应符合根据《四川省智慧医院评价标准》、《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》等相关标准规范要求； 2.根据我院提出的基本需求对医院核心业务灾备进行方案编制，方案内容包括但不限于产品名称、主要配置、数量及价格； 3.方案及产品选择应优先满足国产化及密码应用相关要求； 4.建立超融合计算资源整合平台。在儿科楼机房利用两个标准服务器机柜满配服务器若干，建设虚拟化平台。虚拟化平台需采用国产软件搭建。虚拟化平台应该支持主流操作系统windowserver、centos、红旗Linux、Kylin、Ubuntu等。兼容惠普、IBM、浪潮、H3C等服务器硬件，支持动态迁移、故障转移、弹性计算资源分配、快照备份，支持ISO、RAW、QCOM2、VMDK等多种格式的镜像导入与导出。具备基于WEB的控制界面，通过可视化界面实时监控物理服务器以及各虚拟机的运行情况，实现对全部虚拟资源的管理、维护及部署等操作； 5.海量医学影像存储分级解决方案。建设虚拟化存储平台。要求可以整合现有存储资源。可按照访问频次以及磁盘I/O能力实现分级存储。存储虚拟化需采用国产软硬件平台。 6.机房环境改造。对现有机房环境改造相关建设标准和规范。 7.项目内容与数量可根据实际情况进行调整。
报名资料 | 报名资料须包含以下内容，并按照此顺序制作： 1.项目调研报名表（附件1）； 2.资质（企业资质和项目授权等）附件2； 3.项目调研情况一览表（附件3）； 4.建设方案；售后服务方案； 包含但不仅限于以上内容。
报名时间、 方式 | （一）报名时间：本公告自挂网公告日起，有效期为5个工作日(截止时间为2023年 4月20日17:00点前 ），公告截至日期后递交的报名资料无效。 （二）报名方式:本次市场调研活动采用邮箱报名，不接受现场报名。 1.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至35450948@qq.com，并抄送至2539231388@qq.com。（邮件名称：XXXX项目—XX公司市场调研资料） 2.联系人：杨老师 联系电话028-26219526 3.如需现场调研，须有商务代表与技术代表同时到场进行产品介绍，具体调研时间和地点另行通知。
声明 | 现公告的调研内容因市场了解的局限性，仅作为医院市场调研参考使用，不作为正式采购依据，无任何针对性，如有不全之处，敬请理解，并请参与单位详实介绍推荐产品，最终配置和技术参数以购买时为准。对未公告配置及技术性能的，请各潜在供应商自行提供。如有疑问请致电咨询：028-26219526。

## 附件1 项目调研报名表
项目调研报名表
序号 | 产品名称 | 公司名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 备注
1

## 附件2 供应商资质
供应商资质
一、参加调研的供应商应具备下列资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 4.有依法缴纳税收（国税或地税）和社会保障资金的良好记录。 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 7.根据采购项目提出的特殊条件：无。

## 附件3 项目调研情况一览表
核心业务灾备建设项目调研情况一览表
序号 | 名称 | 主要功能描述 | 建设依据 （政策、行业标准） | 详细政策、行业标准条款 | 主要配置 | 单位 | 数量 | 预算价格 （万元） | 备注
1
备注： 1.方案应符合根据《四川省智慧医院评价标准》、《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》等相关标准规范要求； 2.根据我院提出的基本需求对医院核心业务灾备进行方案编制，方案内容包括但不限于产品名称、主要配置、数量及价格； 3.方案及产品选择应优先满足国产化及密码应用相关要求； 4.建立超融合计算资源整合平台。在儿科楼机房利用两个标准服务器机柜满配服务器若干，建设虚拟化平台。虚拟化平台需采用国产软件搭建。虚拟化平台应该支持主流操作系统windowserver、centos、红旗Linux、Kylin、Ubuntu等。兼容惠普、IBM、浪潮、H3C等服务器硬件，支持动态迁移、故障转移、弹性计算资源分配、快照备份，支持ISO、RAW、QCOM2、VMDK等多种格式的镜像导入与导出。具备基于WEB的控制界面，通过可视化界面实时监控物理服务器以及各虚拟机的运行情况，实现对全部虚拟资源的管理、维护及部署等操作； 5.海量医学影像存储分级解决方案。建设虚拟化存储平台。要求可以整合现有存储资源。可按照访问频次以及磁盘I/O能力实现分级存储。存储虚拟化需采用国产软硬件平台。 6.机房环境改造。对现有机房环境改造相关建设标准和规范。 7项目内容与数量可根据实际情况进行调整。