## Sheet1
资阳市第一人民医院智慧病房试点软硬件清单
一、试点：结合医院管理需要，软件（含设备）最低要求满足1个病区（30张开放床位）使用，病区病房共11个，其中2人间5个，3人间6个
类别 | 产品名称 | 说明 | 单位 | 数量 | 单价 （元) | 合计 (元）
硬件 | 护士站电子白板大屏 | 1、65寸触摸交互一体机。 2、配置I3 4G 128G SSD OPS 电脑。 | 套 | 1
| 智能床头屏 | 1、CPU采用4核，主频≥1.8，内存≥2G，存储≥16G。 2、触控液晶屏≥8寸，分辨率≥1280*800。 3、网络接口：10/100M。 4、支持10/100M POE供电。 5、包含呼叫手柄和挂架。 | 台 | 30
| 护士站智能话机 | 1、CPU采用8核，主频≥2.0，内存≥2G，存储≥16G。 2、触控液晶屏≥10.1寸，分辨率≥1280*800。 3、自带摄像头≥800万像素。 4、自带通话话柄。 5、网络接口：10/100M. 6、支持10/100M POE供电。 | 台 | 1
| 过道显示屏 | 1、led双面过道显示屏或液晶过道显示屏。 2、实现整个病区呼叫音量的均衡播放。 | 台 | 2
| 卫生间紧急报警按钮 | 1、按键可以触发声音和病区联动报警。 2、拉绳可以触发声音和病区联动报警。 3、长按键5秒可消除报警。 4、采用86盒嵌入式安装方式。 | 个 | 11
| 物联网扫码枪 | 读识精度：一维码≥5mil，二维码≥6.7mil 解码能力：可读取一维码、堆叠及二维码，可接收来自床旁终端的呼叫信息。 | 个 | 4
| 大功率POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口；PoE+供电≥370W | 台 | 2
软件 | 智慧病房软件平台 | 智慧病房软件平台，需要为各个子系统提供基础资源支撑的平台性软件。需要提供各个子系统统一入口、权限管理、用户管理、机构管理、菜单管理和日志管理等功能，保障分布异构系统之间互联互通和数据共享。 1、平台包含平台管理、系统管理和日志查询等模块；平台管理包含质控中心管理、医院管理、科室管理、用户管理等功能模块；系统设置包含菜单管理、角色管理、字典管理、业务系统管理等功能模块；日志查询用于系统登录日志和连接池监视数据查看。 2、平台需支持护士站电子白板、智慧病房系统、健康宣教软件系统、患者服务软件系统、护理人事档案、护理排班管理系统、护理培训考试管理系统、护理质量检查系统、不良事件上报与管理系统、护理敏感指标监测等系统的统一接入和权限配置管理。 3、平台需支持与医院信息系统(如：HIS、LIS、PACS、EMR等) 、数据集成平台无缝对接，实现异构系统互联互通和数据交换共享。 | 套 | 1
| 护士站电子白板软件系统 | 1、支持呼叫信息、增援信息、报警信息及危急值报警的消息弹窗提醒。 2、患者概览：患者信息卡可选择简版模式或者详版模式展示，可展示患者基本信息和高危警示标识、医嘱提醒等。通过权限可查看患者详情信。 3、护理任务：后台可对护理任务及执行项的个性化排版设置，可自定义位置、长度、分组等排版方式；后台支持护理任务的手动补录功能；支持当前病区实时护理任务数据统计；支持按单个或者多个护士快速筛选对应床位的护理任务；支持对护理任务进行打印。 4、医嘱查询：对接HIS系统，实时同步医嘱信息，可以按医嘱模式查看病区患者的医嘱信息、按医嘱状态查看本病区患者的医嘱信息、按床位或者医嘱时间对病区患者的医嘱信息进行排序、按床位号过滤查看医嘱信息。 5、风险预警：支持显示护理评估、体征、危机值预警提示。 6、手术检查：可显示今日手术、明日手术、今日检查、明日检查数据信息。 7、物资交接：支持科室物资清单列表查看，可按分类、物资状态筛选；支持物资借还、故障报修、数量增减、交接班操作管理，可查询物资操作历史记录和历史交班记录。 8、排班信息：排班信息支持后端手动录入和系统对接；显示病区当天夜班医护人员信息、当前值班医护人员信息以及其管床信息、当前值班后勤、护工人员信息，可按周查看医护人员排班信息和管床信息。 9、学习助手：支持多种格式文档资料上传和加锁管理；文档格式支持PDF\MP3\MP4\JPG\PNG\GIF等；可查阅(播放)文件、可按多种排版方式查看文件、支持文件多种方式排序显示。 10、通告备注：可查看全院和科室的通知、通告信息；通知、通告信息失效后自动隐藏；可支持通知、通告信息的新增、修改和删除；具有白板功能，支持手写备注、修改备注和历史备注信息查看。 11、通讯录：后端支持定义多个通讯录展示模块，默认显示科室通讯录、全院通讯录和外部通讯录；每个模块可自定义通讯录抬头名称；后端支持通讯录录入和EXCEL导入；支持按姓名或者电话号码模糊查询。 12、关于我们：支持定义多个展示模块，默认显示医院介绍、科室介绍、业务现状和护理特色；各模块支持富文本编辑展示。 | 套 | 1
| 智能床头屏软件系统 | 1、可通过点击屏幕或手柄按键发起呼叫和关闭呼叫。 2、可接收护士站话机发起的广播信息。 3、医护人员可在床头机上发起增援。 4、可设置工作模式和夜间模式。夜间模式在设定时间内无操作时自动熄屏待机，点击屏幕时自动亮屏。 5、实现计划型健康宣教，宣教时语音与文字同步播放，宣教结束后病人可对宣教内容进行评价。 6、病患信息同步显示：床号、性别、患者姓名、住院号、入院时间等。 7、护理警示信息同步显示：高危警示标识、高风险警示标识、护理等级、医嘱提醒等。 8、医护人员信息同步显示：可同步排班系统实现责任医生和管床护士的自动同步显示。 9、费用查询和支付功能：可查询费用余额、缴费提醒、并可通过二维码实现聚合支付。 10、其他功能：如医院、科室简介等。 | 套 | 1
| 健康宣教软件系统 | 1、对患者可制定健康宣教计划，实现实时、定时、每日重复三种类型的宣教任务。 2、宣教内容推送到床头屏，点击播放健康宣教内容（兼容文字和语音）。 3、患者学习完健康宣教内容后可进行学习效果评价。 4、可查看和统计患者健康宣教计划执行情况和掌握情况。 | 套 | 1
| 患者服务软件系统 | 1、可查看本床位患者的医嘱信息，包括用药医嘱、治疗医嘱、手术医嘱和辅检医嘱等。 2、用药提醒功能：对接HIS系统同步医嘱信息，提醒方式支持按医嘱要求时间提前提醒，前置时间可后台设置，提醒方式支持病区针对同类医嘱统一设定时间提醒，提醒内容支持语音+文字模式，可查询历史提醒记录。 3、护理事项提醒功能：对接HIS系统同步医嘱信息，提醒方式支持按医嘱要求时间提前提醒，前置时间可后台设置，提醒方式支持病区针对同类医嘱统一设定时间提醒，提醒内容支持语音+文字模式，可查询历史提醒记录。 4、检查提醒功能：对接LIS系统同步检查检验信息，提醒方式支持按医嘱要求时间提前提醒，前置时间可后台设置，提醒内容支持语音+文字模式，可查询历史提醒记录。 5、排程提醒功能：对接排队叫号系统，实时提醒检查、检验和手术排程进度，提醒内容支持语音+文字模式，可查询历史提醒记录。 6、欠费提醒功能：对接HIS系统，定期提醒患者欠费信息，提醒时间及频次可后台配置，可查询历史提醒记录。 7、费用管理：可查询预交金余额、预交金支付记录、日费用花费清单，并且支持在线扫码支付预交金。 具有消息提醒管理参数设置功能：具体包括查询参数设定模块、护士提醒模块、提醒记录模块、自建知识库管理和费用管理模块。 | 套 | 1
| 护理质量检查系统 | 1、系统自带四川省护理质量检查标准2014版和2018版，医院可进行标准引用、修改和发布功能。 2、满足三级质控管理需求，护理质量检查计划可按月份、季度、半年和年度进行安排。 3、可对质检任务进行单项或批量任务指派。 4、能通过移动端进行质量检查评分，并具有离线操作功能。 5、具有持改任务确认及评估功能，如整改效果未达预期目标可返回重新分析或者重新整改。 6、质检分析报表包括任务完成情况、项目落实情况、单项标准落实情况、质量目标合格情况以及责任人统计报表等。 7、 可根据检查项目、质检目标、检查结果、质检分析、整改情况及奖惩情况等数据自动生成质检分析报告。 | 套 | 1
实施和服务 | 第三方接口 | 根据医院需要，实现与院内HIS系统、LIS系统、PACS系统、手麻等系统或集成平台的无缝对接。 | 套 | 1
| 实施费用 | 包含布线施工、开孔、开槽、运输、安装、调试、运保等全部费用 | 项 | 1