## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 13万双 | 大中小 | 无粉麻面,独立灭菌包装。报名此项请在报名同时将样品按照联系地址寄出。
2 | 牙用锉protape | 120盒 | 28MM 25MM 6支/板 | /
3 | 钬激光光纤 | 6根 | 272um | /
4 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
5 | 二氧化碳集水杯/积水杯 | 50个 | / | /
6 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
7 | 钨钢车针 | 200支 | / | 口腔常规诊疗用耗材
8 | 气垫床 | 10个 | 80*120 | /
9 | 弗格森肛门拉钩 | 1个 | 32*76mm | /
10 | 显微钩针 | 5个 | 16.5cm*4mm 90° | /
11 | 负压引流器 | 50套 | / | 男性性功能康复治疗仪配套使用
12 | 眼部超声雾化器管道 | 2套 | / | 眼科门诊超声雾化使用
13 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 100盒 | / | /
14 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
15 | 电解倒睫器治疗头（阴极针） | 200个 | / | /
16 | 无齿镊 | 3把 | / | 眼科治疗使用，粗头
17 | 耳用吸引管 | 5个 | 长度9cm，直径4mm | /
18 | （喉头喷雾器）加药喷雾器 | 30个 | 直形 双管 | /
19 | 医用胎儿胎头吸引器 | 2个 | 硅胶直径55 | 非一次性
20 | 缝线结扎镊（眼用结扎镊） | 1把 | 105*0.12，直，1*2齿，带台，扁柄 | /
21 | 泪道探针 | 2支 | 58,5#，9# | /
22 | 精细剪（蛙嘴剪） | 1把 | 105*150°，弯，尖头 | /
23 | 虹膜复位器 | 1支 | 1.2/0.5，角型 | /
24 | 晶体线环 | 1个 | 120*3*16，弯，杆式 | /
25 | 角膜剪 | 1把 | 116*16，弯，钝头，圆柄 | /
26 | 眼科镊 | 2把 | 75*0.5，直，1*2齿 | /
27 | 鼻骨膜剥离器 | 1把 | 180*5*5，双头，弯 | /
28 | 撕囊镊 | 1把 | 105*10角弯45°，弧头，簧式圆柄，滚花 | /
29 | 眼用显微针持 | 1把 | 115*9弯尖头，精细，带锁 | /
30 | 泪点扩张器 | 2个 | 90100 | /
31 | 显微组织剪 | 2把 | 140，弯型，簧式，圆柄 | /
32 | 眼睑板 | 2个 | 100，片状 | /
33 | 显微眼用勾具（碎核勾） | 1支 | 角弯，刃长1.2,90°刃，直臂 | /
34 | 开睑器 | 2把 | 钛合金可固定式全长82mm，扩张杆长14mm，开口0-30 | /
35 | 泪囊牵开器 | 3把 | 3*3普式 | /
36 | 眼用烧灼止血器 | 2个 | 120，角弯，啄木鸟式 | /

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注