## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
2 | 电解倒睫器治疗头（阴极针） | 200个 | / | /
3 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
4 | 耳用吸引管 | 30根 | / | 5cm直1.5/耳；9㎝上弯2.0/耳； 5cm上弯1.5/耳
5 | 医用纱布垫 | 20000块 | 1.5cm*10cm*4p | 带钡线
6 | 骨盆固定带 | 20个 | 成人通用 | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血
7 | 医用胎儿胎头吸引器 | 2个 | 硅胶直径55 | 非一次性
8 | 氧气袋 | 20个 | 42L | /
9 | 浮标式氧气吸入器 | 5个 | / | /
10 | 一次性成人苏醒球组 | 50个 | / | 急救耗材
11 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
12 | 眼用剪 | 20把 | 10cm弯尖头；10cm直尖头 | /

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注