## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 驱血带 | 200 | 长200厘米宽20厘米/长200厘米宽15厘米 | /
2 | 特定电磁波谱治疗器 | 20个 | / | 针灸治疗使用
3 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
4 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
5 | 弗格森肛门拉钩 | 1个 | 32*76mm | /
6 | 眼部超声雾化器管道 | 2套 | / | 眼科门诊超声雾化使用
7 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
8 | 耳用吸引管 | 5个 | 长度9cm，直径4mm | /
9 | 骨折大夹板 | 150副 | 80×12×1cm | 固定骨折急救使用
10 | 骨牵引器 | 10个 | 大号 | 骨牵引患者使用
11 | 显微眼内视网膜镊 | 1把 | 140 直，25G,1*2齿 | 眼科手术使用
12 | 连接简易呼吸球囊氧气管 | 100根 | / | 匹配简易呼吸球囊和氧气湿化瓶

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注