## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
2 | 电解倒睫器治疗头（阴极针） | 200个 | / | /
3 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
4 | 耳用吸引管 | 50根 | / | 5cm直1.5/耳；9㎝上弯2.0/耳；5cm上弯1.5/耳；长度9cm，直径3mm；长度9c，直径1mm；长度9cm，直径4mm
5 | 显微钩针 | 10根 | / | 16.5cm*2.5mm 90°;16.5cm*4mm 90°
6 | 冷光源单孔无影灯 | 1个 | / | /
7 | 骨盆固定带 | 20个 | 成人通用 | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血
8 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
9 | 一次性使用宫颈采样拭子 | 1000根 | / | 刷头型
10 | 鼻用360°反向切钳（可旋转） | 2把 | 130*1.8 | /
11 | 一次性医用保护膜 | 50卷 | 100*150mm/卷 | 100*150mm
12 | 临时充填材料 | 50盒 | 40g/盒 | 白色
13 | 前方牵引装置 | 1盒 | 1个/盒 | 可调式
14 | EDTA根管润滑凝胶 | 20支 | 6g/支 | 6g
15 | 拔髓针 | 10板 | 12支/板 | 各型号
16 | 玻璃离子水门汀 | 20盒 | 15g/瓶 粉＋ 8ml/瓶 液 | /
17 | 玻璃离子体冠桥粘固剂 | 5盒 | 35g/瓶 粉+15ml/瓶 液 | /
18 | 不锈钢正畸丝 | 100袋 | 1根/袋 | 方丝
19 | 不锈钢正畸丝 | 100袋 | 1根/袋 | 圆丝
20 | 成形片 | 20包 | 20片/袋 | 多型号
21 | 齿科酸蚀剂 | 50支 | 2.5ml/支 | 2.5ml
22 | 齿科藻酸盐印模材料 | 36桶 | 1kg/桶 | 黄色
23 | 碘仿纱布湿巾 | 50袋 | 6cm*30cm/片 | 6cm*30cm
24 | 非丁香酚临时水门汀 | 3盒 | 40g基质+14g催化剂/盒 | 40g基质+14g催化剂/盒
25 | 高分子牙线 | 5袋 | 50m/袋 | 50m
26 | 根管充填及修复材料 | 3支 | 1g/支 | /
27 | 硅橡胶印模材料 | 20盒 | 2筒/盒 | /
28 | 红蜡片 | 10盒 | 240g/盒 | 常用 厚度1.3mm
29 | 加聚硅橡胶印模材料 | 20支 | 50ml/支 | /
30 | 口腔开口器 | 100个 | 1个/袋 | 多型号
31 | 磷酸锌水门汀 | 7盒 | 6瓶/盒 | 3*粉+3*液
32 | 慢失消毒凝胶 | 40支 | 1g/支 | /
33 | 镍钛合金牙弓丝 | 100袋 | 1根/袋 | 方丝
34 | 镍钛合金牙弓丝 | 100袋 | 1根/袋 | 圆丝
35 | 排龈线 | 5筒 | 244cm/筒 | 多型号
36 | 抛光膏 | 20支 | 35g/支 | 35g
37 | 氢氧化钙 | 2盒 | 13g基质+11g催化剂 | 13g基质+11g催化剂
38 | 热牙胶充填机 | 2盒 | 1个/盒 | 携热器工作头
39 | 热牙胶充填机 | 10袋 | 4个/包 | 输送头
40 | 生物（II型）消毒液 | 20瓶 | 20ml/瓶 | 20ml
41 | 生物（I型）消毒液 | 20瓶 | 20ml/瓶 | 20ml
42 | 生物3%次氯酸钠消毒液 | 100瓶 | 250ml/瓶 | 250ml
43 | 通用粘接系统 | 10瓶 | 5ml/瓶 | /
44 | 网状托盘 | 400袋 | 1付/袋 | 各型号
45 | 窝沟封闭剂 | 3支 | 1.2g/支 | 粉色,蓝色
46 | 钨钢车针 | 200支 | 6支/板 | 普通型
47 | 钨钢车针 | 10盒 | 4支/盒 | 25mm 28mm
48 | 物体表面消毒剂 | 15瓶 | 500ml/瓶 | 500ml
49 | 吸唾管 | 200袋 | 100支/袋 | 100*1
50 | 纤维桩 | 5盒 | 5支/盒 | 多型号
51 | 牙根管充填尖 | 5盒 | 50支/盒 | 多型号
52 | 牙根管塞尖 | 20盒 | 120支/盒 | 多型号
53 | 牙科输送器 | 1盒 | 1个/盒 | 各型号
54 | 牙科输送头 | 20袋 | 20个/袋 | 硅橡胶混合输送头 临时冠混合头 桩核输送头
55 | 牙科输送头 | 20袋 | 50个/袋 | 轻体口内输送头 冠核输送头
56 | 牙科用研磨材料 | 5盒 | 25只磨头 + 1只磨柄 | /
57 | 牙用锉 | 100盒 | 6支/盒 | 多型号
58 | 牙用锉 | 24盒 | 6支/盒 | 多型号
59 | 咬合纸 | 1袋 | 1盒/袋 | 薄款
60 | 咬合纸 | 10盒 | 200片/盒 | 厚款
61 | 一次性使用口腔涂药棒 | 20瓶 | 100支/瓶 | 各型号
62 | 一次性使用吸唾管 | 200袋 | 1支/袋 | A型
63 | 一次性牙科注射针 | 50盒 | 100支/盒 | 21mm 25mm
64 | 医用脱脂纱布垫 | 1200袋 | 6颗/袋 | 6颗/袋
65 | 义齿基托树脂（固态） | 10瓶 | 100g/瓶 | 多型号
66 | 义齿基托树脂（液态） | 5瓶 | 500ml/瓶 | 500ml
67 | 造牙树脂 | 10瓶 | 100g/瓶 | 多型号
68 | 正畸橡皮圈 | 50袋 | 100个/袋 | 8Oz
69 | 正畸橡皮圈 | 1盒 | 50袋/盒 | 3.5Oz
70 | 正畸橡皮圈 | 5袋 | 1卷/袋 | 通用型
71 | 正畸粘接剂系统 | 3盒 | 2*4g/支 粘接剂 + 5ml/瓶 渗透液 + 10ml/瓶 酸蚀剂 | /
72 | 自锁托槽 | 2盒 | 上颌/下颌5-5+6.7颊面管 | 多型号

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注