## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 耳用吸引管 | 15根 | / | 长度9cm，直径1mm；长度9cm，直径4mm
2 | 显微钩针 | 10根 | / | 16.5cm*2.5mm 90°;16.5cm*4mm 90°
3 | 耳用吸引管转接头 | 5个 | / | 直径1mm
4 | 骨盆固定带 | 20个 | 成人通用 | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血
5 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
6 | 可重复使用管道套装 | 20个 | / | /
7 | 红外体温计 | 5个 | / | 额温体温计
8 | 二氧化碳集水杯/积水杯 | 50个 | / | /
9 | 一次性使用雾化装置 | 500个 | / | /
10 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
11 | 电解倒睫器治疗头（阴极针） | 200个 | / | /
12 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
13 | 透气胶带（带药圈） | 500000个 | / | 用于制作中药贴敷治疗用
14 | 小肺功能过滤器 | 1000个 | / | 呼吸便携式肺功能仪专用
15 | 浮标式氧气吸入器 | 53个 | / | 氧气瓶氧气吸入使用
16 | 弹力绷带 | 200卷 | 8cm*2.5m | /
17 | 医用超声耦合剂 | 2000瓶 | 250ML/瓶 | /
18 | 氯吡格雷耐药基因检测试剂 | 20盒 | / | /

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注