## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 耳用吸引管 | 15根 | / | 长度9cm，直径1mm；长度9cm，直径4mm
2 | 显微钩针 | 10根 | / | 16.5cm*2.5mm 90°;16.5cm*4mm 90°
3 | 耳用吸引管转接头 | 5个 | / | 直径1mm
4 | 骨盆固定带 | 20个 | 成人通用 | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血
5 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
6 | 指脉氧 | 57个 | / | 指夹血氧
7 | 可重复使用管道套装 | 20个 | / | /
8 | 红外体温计 | 5个 | / | 额温体温计
9 | 二氧化碳集水杯/积水杯 | 50个 | / | /
10 | 一次性使用雾化装置 | 500个 | / | /
11 | 婴儿光疗防护眼罩 | 100个 | / | 用于黄疸病人光疗时遮光使用
12 | 医用纱布垫 | 20000块 | 约1.5cm*10cm | 4层，带钡线
13 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
14 | 电解倒睫器治疗头（阴极针） | 200个 | / | /
15 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 预算单价