## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 替加环素药敏试剂（微量肉汤稀释法） | 40盒 | / | /
2 | 多粘菌素B药敏试剂（微量肉汤稀释法） | 40盒 | / | /
3 | 止血带 | 100个 | / | 螺旋形；急救止血一次性使用
4 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
5 | 弗格森肛门拉钩 | 1个 | 32*76mm | /
6 | 眼部超声雾化器管道 | 2套 | / | 眼科门诊超声雾化使用
7 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
8 | 耳用吸引管 | 5个 | 长度9cm，直径4mm | /
9 | 一次性使用吸引引流管 | 50根 | 2mm(F6.0) | 在宫腔镜下插入输卵管里面行通液
10 | 25G眼内电凝 | 1个 | / | 眼科玻切手术使用
11 | 电子针灸治疗仪 | 30个 | / | 6路输出
12 | 骨盆固定带 | 20个 | / | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血。
13 | 玻璃离子水门汀 | 60瓶 | 15g/瓶 粉＋ 8ml/瓶 | 口腔常规诊疗(正畸垫高、补牙，粘接）用
14 | 一件式尿路造口袋 | 540个 | 70mm | 回肠膀胱术后使用
15 | 两件式尿路造口袋（袋子） | 50个 | / | 膀胱癌根治术后患者留置尿路造口
16 | 研磨工具包 | 2套 | / | 抛光碟，抛光条，橡胶磨头，轴柄； 用于口腔修复体（如义齿、牙冠、贴面等）的精细研磨、形态修整及表面抛光
17 | 牙科石膏 | 50袋 | 1.5kg/袋 | 牙科石膏需具备快速可控的凝固时间（通常5-15分钟），低膨胀率（＜0.15%）以确保模型精度，高抗压强度（IV型石膏≥35 MPa）以支撑修复体制作，粉末细腻易调和且流动性佳，便于精准复制口腔细节；同时需生物相容性良好（无毒、无刺激），固化后表面光滑、硬度适中以便修整，并具备短期防潮稳定性。
18 | 暂时填充材料 | 60瓶 | 15克/瓶 | 固化时间：初期固化时间3-5分钟，完全固化≤24小时，便于临床操作。 流动性：易于塑形，贴合窝洞，减少微渗漏。 热膨胀系数：接近天然牙体组织（约10-15 ppm/℃），避免温度变化导致脱落。

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注