## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 血压计臂带（加长版） | 5个 | / | 臂带，肥胖大号，臂围（32-45cm），总长度60cm；需配备连接管及接头
2 | 医用橡皮膏 | 10根 | / | 有衬垫26×500cm
3 | 压力水枪 | 1个 | / | 用于清洗间清洁管腔器械的冲洗
4 | 医用除胶剂 | 1瓶 | / | /
5 | 光子冷凝胶 | 1000瓶 | 250g | /
6 | 拆线剪 | 100把 | 16cm,直型 | 用于临床拆线使用，不锈钢材质，表面可做成电镀或不电镀，具有良好的耐腐蚀性能，开闭应轻松灵活，不应有咬口或卡住现象，表面无锋棱、毛刺、裂纹，刃口开齿的齿形应清晰，无缺齿、烂齿现象。
7 | 脑脊液测压管 | 100根 | L型；长度30cm | L型，玻璃材质，刻度尺应溶于烧制的玻璃内，不能在表面用油漆印制。
8 | 腹腔镜持针钳 | 2把 | 420mmXф5 | 夹持缝合针完成腹腔镜下精细缝合，辅助打结、组织对合，适配深部腔隙操作，适用于普外科、妇科、泌尿外科等腹腔镜术式。主体材质为医用级不锈钢，耐腐蚀、耐高温高压灭菌，表面哑光处理，手柄采用钛合金加工，轻盈且强度高，手柄带搭扣，闭合和打开手柄时更稳定
9 | 单极胃抓钳 | 6把 | 420mmXф5 | 抓持、牵拉胃组织（如胃大弯、胃底），辅助暴露术野，连接高频电刀可电凝切割/止血，钝性分离胃周粘连组织，适配肥胖患者减重手术（厚胃壁稳定抓持），主体材质为医用级不锈钢，耐腐蚀、耐高温高压灭菌，表面哑光处理，可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。包含两拆、三拆两种结构
10 | 腹腔镜分离钳 | 2把 | 420mmXф5 | 用于腹腔镜手术中精细分离组织、血管、神经等结构，夹持、牵拉或钝性分离粘连组织，可配合电刀系统辅助电凝止血，适用于普外科（胆囊切除、胃肠手术）、妇科（子宫切除）、泌尿外科（肾切除）等腹腔镜术式 适应场景：深部腔隙操作（如肥胖患者或盆腔深部手术） 主体材质为医用级不锈钢，耐腐蚀、耐高温高压灭菌，表面哑光处理 可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 包含两拆、三拆两种结构。 滑槽款暴露金属部位很少，电凝止血安全高效，弯分离钳
11 | 一次性使用三用喷枪头 | 400瓶 | / | 三用功能：集喷水（清洁）、喷气（吹干）、吸唾（抽吸液体或碎屑）于一体，主要用于牙科治疗、手术操作。
12 | 光固化模型材料 | 2盒 | 50片/盒 | 口腔常规诊疗个性化托盘制作用
13 | 一次性口腔涂药棒 | 200瓶 | 100支/瓶 | 手柄：医用级聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE），无毒、耐腐蚀、轻便。 头部：高密度医用海绵或超细纤维棉，确保吸液均匀且无纤维脱落。 安全性：符合ISO 13485医疗器械标准，生物相容性通过测试（如细胞毒性、致敏性）。结构： 手柄：长度8-12cm，直径3-5mm，表面防滑纹理设计，便于精准操作。 头部：圆头/扁头可选，直径约5-8mm，贴合口腔黏膜，避免损伤组织。 吸液量：单次吸附药液量0.2-0.5ml，可均匀释放药物，避免滴漏。
14 | 泪液检测试滤纸条 | 600盒 | / | 眼科门诊泪液分泌检测使用
15 | 眼部超声雾化器管道 | 2套 | / | 眼科门诊超声雾化使用
16 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
17 | 耳用吸引管 | 5个 | 长度9cm，直径4mm | /
18 | 25G眼内电凝 | 1个 | / | 眼科玻切手术使用

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注