## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
2 | 电解倒睫器治疗头（阴极针） | 200个 | / | /
3 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
4 | 耳用吸引管 | 50根 | / | 5cm直1.5/耳；9㎝上弯2.0/耳；5cm上弯1.5/耳；长度9cm，直径3mm；长度9c，直径1mm；长度9cm，直径4mm
5 | 显微钩针 | 10根 | / | 16.5cm*2.5mm 90°;16.5cm*4mm 90°
6 | 冷光源单孔无影灯 | 1个 | / | /
7 | 骨盆固定带 | 20个 | 成人通用 | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血
8 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
9 | 鼻用360°反向切钳（可旋转） | 2把 | 130*1.8 | /
10 | 镍钛合金矫形弹簧 | 10袋 | / | 小儿正畸治疗用
11 | 舌侧扣 | 15袋 | 10颗/袋 | 正畸治疗用
12 | 游离牵引钩 | 30袋 | 2.1 mm 2.4 mm 2.7 mm | 正畸治疗用
13 | 吸潮纸尖 | 100盒 | 25# 40# | 正畸治疗用
14 | 根管充填材料 | 30支 | 1ml/支 | 小儿根管治疗充填用
15 | 荡洗用超声工作尖 | 10支 | / | 根管治疗根管荡洗用
16 | 微生物质谱仪用校准品 | 1盒 | 80测试/盒 | 用于微生物质谱鉴定仪日常校准
17 | 医用固定胶带 | 50卷 | 7.5CM*5m | 完全不会导致患者嘴唇因强力胶撕脱的损伤
18 | 测试腔和灌注套 | 10个 | / | 配套超乳管道器械
19 | 无菌手术刀片 | 18000片 | 11号、15号、23号 | /
20 | 理疗用体表电极 | 500片 | 50×50 | 2.0接口

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注