## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
2 | 电解倒睫器治疗头（阴极针） | 200个 | / | /
3 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
4 | 压敏胶带 | 20盒 | 910*2.5 | 安置睡眠监测和视频脑电图固定电极线使用
5 | 医用超声耦合剂 | 2100瓶 | 250ml | 非消毒型
6 | 骨盆固定带 | 20个 | 成人通用 | 固定骨盆骨折使用，急救现场进行紧急固定止血
7 | 医用胎儿胎头吸引器 | 2个 | 硅胶直径55 | 非一次性
8 | 氧气袋 | 20个 | 42L | /
9 | 浮标式氧气吸入器 | 5个 | / | /
10 | 根管充填糊剂 | 20支 |  | 封闭性、生物相容性好，具有抗菌性，诱导骨再生，用于根管封闭和永久充填，适用于单尖法及热牙胶充填
11 | 吸唾管 | 1000袋 | 100支/袋 | 口腔常规诊疗吸唾用
12 | 慢失消毒凝胶 | 100支 | 1g/支 | /
13 | 自适行负压伤口引流 | 100张 | / | 3mm*10mm*500mm HD-圆形，用于感染创面渗液的管理，用于填塞创面窦道、潜腔、压迫止血，以有效转移创面上细菌、炎症介质等，利于渗液、坏死组织快速吸收并转移
14 | 一次性成人苏醒球组 | 50个 | / | 急救耗材
15 | 膨宫泵灌注管路 | 3套 | / | 配套史赛克膨宫泵使用；进水管路支持双通道；带≤2 个止水夹；含 1 个金属鲁能接头；含 2 个金属头进水针；含 1 个 Y 型三通；含 1 个压力室；可消毒灭菌重复使用
16 | 一次性使用捆扎止血带 | 200卷 | / | 采血输液使用
17 | 眼用剪 | 20把 | 10cm弯尖头；10cm直尖头 | /

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注