## 附件1 项目调研报名表
项目调研报名表
序号 | 产品名称 | 供应商名称 | 产品公司名称 | 报价 （包干价)万元 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱 | 备注
1

## 附件2 供应商资质
供应商资质
一、参加调研的供应商应具备下列资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 4.有依法缴纳税收（国税或地税）和社会保障资金的良好记录。 5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 6.法律、行政法规规定的其他条件。 7.根据采购项目提出的特殊条件：无。 7.1若采购产品为包含医疗器械的，投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供投标人经营该产品的经营许可/经营备案证明材料；投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料； 7.2投标人非投标产品（若是进口产品）制造厂家需提供产品制造厂家对投标产品的授权，或具有授权权限的代理商对投标产品的授权（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性）。

## 附件3 项目调研情况一览表
项目调研情况一览表
序号 | 产品名称 | 公司名称 | 报价 （包干价) 万元 | 该产品在国内三甲医院用户案例及价格及评级情况 （省内优先列举3-5个） | 实施周期 | 免费 质保期 （3年及以上） | 后期 维护费 （比例） | 优势特色 | 备注
1
合计：
一 | 政策依据
1.《关于XXXXXXXXX指导意见》：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（填写样例） 2.《关于XXXXXXXXX指导意见》：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（填写样例）
二 | 建设必要性
三 | 建设目标、效益
四 | 评级对标情况 （涉及电子病历系统应用水平分级评价、国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评、医院智慧服务分级评估、医院智慧管理分级评估、四川省智慧医院评价等行业标准对标情况，内容较多可另附页）
备注： 1.须同时支持Windows平台和国产化平台，后期免费进行国产化适配改造。该项目中产品运行所必须的各种软件须满足包括但不限于以下要求：产品所依赖的操作系统、浏览器、数据库、中间件、容器等，所提供的软件必须为正版化软件，供应商负责正版化软件的升级、更换、调试、安装等。所投产品支持国产软、硬件，包括但不限于：服务器、办公电脑、移动终端、国产操作系统、支持国产数据库等，并能够按照院方需求将产品迁移至国产化硬件、操作系统及数据库中，包含在本次报价中； 2.须支持密评防护,须接受医院自行或聘请的第三方安全等保测评和密保测评，对测评中出现的软硬件安全漏洞须及时修复； 3.★三年免费质保期； 4.★须提供开放接口服务，并负责完成本系统与院方各种信息管理系统（包含但不限于HIS、LIS、PACS、EMR等）以及集成平台无缝对接，以及院方各种信息管理系统（包含但不限于HIS、LIS、PACS、EMR等）以及集成平台配合对接进行的改造，实现互联互通，双边的所需接口及改造费用均包含在本次报价内； 5.本次报价包含但不仅限于：软件及配套硬件、耗材、线路以及相关布线施工、开孔、开槽、运输、安装、调试、运保、培训、售后服务、接口费用等全部费用（包干价）；

## 附件4 配置清单（模版可自行定义）
序号 | 货物/服务/软件功能名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 推荐品牌 | 推荐型号 | 备注

## 基本软硬件功能需求1
功能模块 | 功能说明 | 响应 | 功能描述
1. 系统对接 | 需将现有系统中的病理数据等主要资料进行转移，整体迁移到新系统中，方便病理科对旧病例的查询，并提供历史病理检查的自动提示。
支持对接实验室外部集成平台，能够自动获取病理申请单信息、病理送检状态、提供病理报告查询界面。
支持对接标签打号机，实现各环节通过系统便捷打印系统数据标签。
支持对接高拍仪，可在登记阶段拍摄纸质申请单。
支持对接LIS、HIS、PACS、手术麻醉、数字切片文件管理系统等系统，便于病理医生在病理诊断中查阅患者临床资料。
支持对接显微摄像系统，可实时浏览、采集和保存镜下图像。
支持对接电子签名功能。
支持对接短信平台，便于实现医患便利沟通。
支持对接收费系统，实现收费信息同步，并在系统登记、特检管理、诊断模块提供病例收费详情的展示。
可支持AI诊断平台对接，便于科室下一步开展AI相关项目需求。
可支持对接细胞学、分子检验设备，如TCT、HPV、分子检测设备，实现设备产生的数据能够回传系统并绑定病理号。
支持同包埋盒打印机进行对接，可预打印，预打印时可批量打印，也可单个打印，打印时自动为病例生成蜡块。
支持同玻片打号机进行对接，可从系统发起切片打印命令。
支持对接免疫组化设备，自动打印标签。
支持对接数字切片扫描仪，将数字切片上传系统，便于多学科会诊，远程会诊，数字化归档。同时实现（带标签）玻片的自动识别，自动上传，自动绑定系统对应数据。
2. 标本前处理流程管理 | 临床工作站可手工录入送检病例信息，也可以从HIS系统中提取病人基本信息，实现病理电子申请对接。
系统记录送检标本的明细信息，包括标本名称、离体时间、固定时间、接收时间等。
支持通过扫码方式快速完成标本签收，签收时核对标本信息与系统提示信息是否一致，并形成标本签收单，记录各标本及其病例的签收时间等信息。
系统对标本的送检过程进行全周期管理，可追溯标本每一个历史环节，可查看标本当前状态。
3. 病例登记模块 | 支持扫码及手工录入病人相关信息完成登记。记录送检标本的详细信息，包含标本名称、标本数量、标本类型、采集部位、标本固定方式、固定时间、离体时间、接收时间、接收人，便于后期信息追溯。
拒收不合格标本，并记录不合格标本拒收原因，系统生成统计报表，可通过标本类型、日期、送检科室进行统计分析；重复接收拒收标本时，可呈现上次拒收原因。
录入标本完成后，可打印患者回执单或条码单，详细写明取报告的时间和地点，患者可在自助机上自助取报告。
支持多种方式的标本分类录入，支持按照本院、外院分类；支持按照常规病理、冰冻、细胞学等标本类型分类；支持按亚专科进行分类录入。
支持同名检测并提示，可使用身份证号、住院号、门诊号、姓名、年龄进行同名检测匹配。
支持按病理号、姓名、送检科室、日期、诊断结论进行搜索标本信息。
登记录入时，支持针对不同送检项目提供定制化的录入界面，以记录不同送检项目的特有信息：如会诊的蜡块、玻片、白片信息、原病理号、细胞蜡块。
4. 病例取材模块 | 支持通过扫描枪扫描标本条码自动加载病例信息。
根据不同标本类别，自动筛选对应的巨检描述模板，并可对描述模版内容增加、修改和删除。可选“冻后”、“脱钙”、“少修”等内容用来记录取材的特殊要求。术后冰冻的取材能自调取术中冰冻取材信息。取材支持语音输入，能够实现单人取材模式，语音能够实时自动转成文字存储。
记录取材时间、取材医生和记录人员信息，可用于工作量统计。
支持取材明细记录，可记录包埋数、材块数、备注信息等，可根据取材明细打印出取材工作单。
支持对接大体录像设备，脚踏板，可通过脚踏开关控制设备拍照，对取材过程分阶段自动录像，并可一键查询某病例对应的取材录像。
支持对取材剩余标本进行管理，包括标本定期清理提醒等。
5. 脱水功能模块 | 支持记录上机历史记录、管理取材脱水交接过程，保存上机图片。
支持通过平板电脑管理脱水流程，控制脱水开始、结束。
支持通过包埋盒批量扫码装置对包埋盒批量识别，以自动完成取材-脱水交接，并自动对比识别到的编号与系统编号，发现遗漏或错误时，给出相应提示。支持快速核查当日未上机蜡块情况，可查看未上机蜡块明细。
6. 包埋功能模块 | 系统自动展示当前包埋盒中蜡块的取材明细记录，供技术员在包埋时进行核对。
支持包埋盒扫码核对，扫码后记录自动变为已包埋。
支持当日包埋工作记录的打印输出，并可打印出当日包埋的蜡块号区间。
支持对取材不合格的包埋盒录入取材不合格信息，并可统计查询。
支持蜡块列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，支持按照脱水人员、脱水时间进行查询。
进行全流程追踪时，支持通过平板电脑对包埋环节进行管控，上述功能均可在平板终端呈现。
7. 切片功能模块 | 系统自动提示所有未切片的病例列表，或是有技术医嘱切片列表。
医生在报告站开出了重切深切医嘱，切片站可以自动给技术员以提示，以及时处理。
支持切片列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，支持按照包埋人员、包埋时间进行查询。
切片技师、诊断医师可对HE切片，IHC切片分类评价，可管理切片质控评分标准及相应分值，评价时根据选择评价项自动做切片分级评价。
支持操作员对上一级操作员进行评价。如取材操作员可对标本进行评价，切片操作员可对包埋进行评价、诊断医生可对染色、切片、包埋及整体制片质量进行评价。
可进行全流程追踪，支持通过平板电脑对接扫码枪和玻片打号机，扫描包埋盒后打印对应切片，同时在系统中可记录相关信息，支持包埋盒玻片扫码双核对校验。
8. 染色封片功能模块 | 支持染封列表精细化查询，区分技术医嘱和非技术医嘱，支持按照切片人员、切片时间进行查询。
进行全流程追踪时，支持通过平板电脑对染封过程进行追踪，可批量追踪一批切片的染色开始结束操作。
9. 诊断模块（包含常规、冰冻、细胞、分子） | 可按多种查询方式分列展示诊断列表。
可通过扫描玻片快速进入对应病例的诊断界面，可在诊断界面查看病例的基本信息、临床资料、大体标本的照片和描述、取材的明细记录等内容。
支持录入镜下所见、病理诊断、免疫组化结果等诊断报告项目。
报告常用词、报告格式支持自定义编辑。
可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化、分子病理等，发出的内部医嘱在相应的操作员操作界面上有相应提示，特检医嘱的结果应支持快捷导入诊断意见。
可发起科内会诊申请，可对病例进行随访标记，可对感兴趣的病例进行收藏管理，提供补充报告功能，并可以添加多份补充报告。
可查看病例的历史病理结果和同次送检的其他标本检查情况。
诊断界面支持快捷查询，支持通过病理号、姓名、住院号、门诊号、诊断结果关键词等查询。
支持批量签发、打印病理报告单。
冰冻诊断界面应能查看术中冰冻和术后冰冻的诊断结果。
诊断时可选择具有分子诊断价值的蜡块，作为分子病理默认执行蜡块，后续患者做分子病理时，默认执行此蜡块。分子诊断应支持根据肿瘤细胞比例、数量，判定分子检测是否合格。
对即将超时的和已超时的病例，应给予提醒。
可进行数字阅片，并在数字阅片中进行标记、测距、截图操作，截图可导入到诊断界面。
提供肿瘤病例结构化报告模板，不少于十五种；提供国际先进的标准报告模版，并可根据需求进行定制化修改。
提供病理报告审核后的“犹豫期”自定义设定，并可自定义设定临床查看审核后的病理报告的“犹豫期”。
可向临床发送通知，告知延迟打印报告和缴费补费等信息。
诊断时支持对切片进行评价，评价采用扣分制，默认为满分。
支持记录病理医生与临床的沟通记录。
10. 特检医嘱处理模块 | 可追溯免疫组化、分子病理、特殊染色制片过程，系统自动提示已发出特检医嘱（免疫组化、特殊染色、分子病理等）要求但尚未执行的病例信息列表。
支持对特检进行全流程管理，包括开单、确认缴费、确认执行、打印标签、打印工作单、上机、打印工作单交接等，可实现特检收费统计，查看实收与应收不一致明细。
11. 病例查询模块 | 可根据多个条件来组合查询或统计病例，可以进行精确查询。
支持根据病例所处状态筛选病例，病例状态包括取材、制片、初诊、待打印、已打印等。
12. 报告发放模块 | 支持对报告不同状态的管理展示，包括“未打印”“已打印”“已发放”。
能对报告的打印及发放记录，进行精准日志记录。
13. 归档借阅模块 | 支持将会诊病例推送给对应审核人员，支持还片时录入外院诊断意见并自动通知相关诊断医生，并可评价外院会诊与本院诊断符合情况。
支持会诊白片自动发起技术医嘱。
支持使用玻片批量识别装置拍摄晾片盘批量识别玻片从而实现批量归档。
14. 统计模块 | 支持统计一段时间内送检病理的数量；各取材医生所取材的材块数量；支持统计诊断工作量。
支持统计免疫组化、特殊染色各标记物开单数量。
支持统计一段时间内技术组工作量，统计包括蜡块数量、切片数量，可查看工作量分布情况。
支持会诊量统计。
15. 报告自助发放模块 | 支持提供自助报告打印机和打印软件系统，供病人自助打印报告。
16. 质量控制模块 | 提供符合三甲医院复审要求的质控指标和科室管理的统计分析功能，并提供病理实验室质控数据。
质控指标包括：1)百张床位医师数2)百张床位技师数3)HE切片优良率4)免疫组化切片优良率5)标本规范固定率6)术中冰冻及时率7)组织诊断及时率8)细胞诊断及时率9)分子室内合格率10)分子室间合格率11)免疫组化室间合格率12)细胞诊断符合率13)冰冻与石蜡诊断符合率14)外院会诊符合率
17. 耗材、资产管理功能模块 | 支持管理科室耗材档案。支持耗材出库操作，出库时自动扣减库存余量，余量不足时可提醒耗材管理员。
支持实验室仪器设备的管理。支持仪器设备的使用，维护，报废，运行情况管理。
18. 病理知识库 | 支持操作规范指导，可根据样本类型直接关联相关类型的取材知识库以供学习。
支持病理技术指导、病理诊断与鉴别诊断、规范化病理诊断、免疫组化抗体介绍、病理专业电子书库等多个病理知识库。
19. 实验室质量认证模块 | 提供符合医学实验室ISO15189质量标准/CAP认证/JCAHO评审的文件管理系统。
备注：包含但不限于以上功能需求，可增行自行补充。

## 基本软硬件功能需求2
功能模块 | 功能说明
1.系统对接 | 数字切片扫描仪（远程会诊）1台
2.标本前处理流程管理 | 申请单/标本标签打印机（20个）
3.病例登记模块 | 扫码枪（2个）、申请单/标本标签打印机（2个）、患者回执单打印机（2个）、申请单高拍仪（1个）
4.病例取材模块 | 电脑显示屏（2个）、扫码枪（2个）
5.脱水功能模块 | 三防平板（1个）
6.包埋功能模块 | 三防平板（2个）、扫码枪（2个）
7.切片功能模块 | 三防平板（2个）、扫码枪（2个）
9.诊断模块 | 扫描枪（2个）
11.报告自助发放模块 | 自助报告打印机（1台）
备注：包括购置模块内所有硬件及新增硬件的接口费，包含但不限于以上功能需求，可增行自行补充。