## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
2 | 回弹式眼压计探针 | 30盒 | / | 非接触式眼压计测量不出的患者使用回弹式眼压计测量眼压
3 | 医用橡皮膏 | 80个 | 约26cm*500cm | /
4 | 光顾化氢氧化钙间接盖髓剂 | 20支 | 2.5g/支 | 口腔常规诊疗补牙用
5 | 氟化泡沫 | 2瓶 | / | 小儿涂氟用
6 | 口内抛光杯 | 10盒 | / | 精细化牙齿抛光美白用
7 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
8 | 液体箱 | 5个 | 约37.5cm×21cm×24cm | /
9 | 药品箱 | 5个 | 约45cm×33cm×15.5cm | /
10 | 医用胎儿胎头吸引器 | 2个 | 硅胶直径55 | 非一次性

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注