## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 五官科高频治疗仪高频探针 | 5个 | / | 适配设备：广州中大医疗器械有限公司五官科高频治疗仪，型号：WZC-VI
2 | 回弹式眼压计探针 | 30盒 | / | 非接触式眼压计测量不出的患者使用回弹式眼压计测量眼压
3 | 泪液检测试滤纸条 | 300盒 | / | /
4 | 光顾化氢氧化钙间接盖髓剂 | 20支 | 2.5g/支 | 口腔常规诊疗补牙用
5 | 齿科用根管充填材料 | 20支 | 1ml/支 | 用于根管治疗术中充填根管，消除死腔用材料
6 | 口内抛光刷 | 10盒 | / | 精细化牙齿抛光用
7 | 开窗印模杆 | 4颗 | / | 种植牙模型制备
8 | 一次性使用无菌溶药器 | 20000个 | 10ml | 富血小板血浆分离系统需专用带堵头溶药器，带盖，可用于离心机离心
9 | 液体箱 | 5个 | 约37.5cm×21cm×24cm | /
10 | 药品箱 | 5个 | 约45cm×33cm×15.5cm | /
11 | 医用胎儿胎头吸引器 | 2个 | 硅胶直径55 | 非一次性
12 | 鼻内镜 | 10把 | 0度，外径4毫米，工作长度：175毫米 | /
13 | 耳内镜 | 10把 | 外径：3毫米，工作长度：110毫米 | /
14 | 二甲苯 | 200瓶 | 500ml/瓶 | 病理检查使用

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注