## Sheet1
资阳市中心医院2026年第一批增补医用耗材市场公开调研表
调研报名时间：2026年6月9日-2026年6月23日
报名公司（盖章）： 联系人： 电话： 电子邮箱：
特别说明： 1.报名产品名称以注册证（如有）为准，报名表中调研产品名称、院方备注供参考，无品牌限定，但需确保为同类产品并且能满足相应临床科室使用，若产品应用方向不明可致电咨询。 2.报名表填表请删除不报名的产品，不能修改和合并表格内容。 3.报名同一类产品请将产品规格型号填报完全，涉及多部件的产品请一并填报完备，同一商品代码的挂网产品仅产品规格型号不同，可只填写一行，规格型号写“各规格”、“各型号”。 4.企业填写黄色栏目，栏目除“备注”外均为必填项，留空视为报名无效！！！
序号 | 调研产品名称 | 使用科室需求 | 备注 | 注册备案产品名称 | 规格 | 型号 | 商品代码/ 产品流水号 | 参数（分点逐条填写）（挂网耗材简写，非挂网耗材详填） | 备案号/注册证号 | 是否进口产品 | 生产厂家 | 计价 单位 | 价格（元） | 备注（特殊情况请在此处说明） | 报名供应商
1 | HP免疫组化试剂 | 病理科用于用于胃镜活检组织幽门螺旋杆菌的检测
2 | 一次性使用血液灌流器 | 血液灌流治疗,参考型号TR230 | 匹配费森、金宝、贝朗等血液透析机
3 | 一次性使用血液灌流器 | 血液灌流治疗,参考型号TR130 | 匹配费森、金宝、贝朗等血液透析机
4 | 一次性使用血液灌流器 | 配合血液净化装置进行血液灌流治疗,参考型号HA280 | 匹配费森、金宝、贝朗等血液透析机
5 | 射频消融电极 | 针径：17G–18G（1.2–1.4mm） 针长:150–200mm（适配胸壁厚度） 配套同轴，活检和消融同时进行;针尖：锋利锥形/斜面，防粘连涂层，CT/超声显影清晰，刻度：每1cm精准刻度，便于深度控制。 | 匹配多极射频消融仪 型号：LDRF-120S
6 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 用于心脏手术中心静脉穿刺，三腔，一次性使用，无菌包装 | 三腔
7 | 一次性使用右心吸引头 | 体外循环下心脏瓣膜置换手术，一次性使用，无菌包装 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
8 | 左心吸引头 | 体外循环下心脏瓣膜置换手术，一次性使用，无菌包装 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
9 | 一次性使用多功能引流导管 | 体外循环下心脏手术所需耗材，一次性无菌包装，环氧乙烷灭菌 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
10 | 一次性使用心脏停跳液灌注管 | 心脏外科手术使用，一次性无菌包装，塑料头，质软 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
11 | 心肌保护停跳液 | 用于心脏麻痹，手术中缺血心脏原位保护，无需自配，可直接使用，也无需加入血液
12 | 即时凝血分析仪 | 配套科室现有设备即时凝血分析仪（ACT），型号Actalyke XL使用，心脏手术开展术中凝血检测 | 配套科室现有设备即时凝血分析仪ACT，型号Actalyke XL
13 | 一次性使用体外引流导管插管 | 心脏手术，体外循环使用，一次性无菌包装。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
14 | 一次性使用心外吸引管导管 | 心脏手术，体外循环使用，一次性无菌包装。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
15 | 心脏停跳液灌注器 | 心脏外科手术体外循环使用 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
16 | 一次性使用体外循环配套静脉插管 | 心脏外科手术体外循环使用 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
17 | 一次性使用动脉血液微栓过滤器 | 心脏外科手术体外循环使用 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
18 | 一次性使用体外循环配套动脉插管 | 心脏外科手术体外循环使用 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
19 | 膜式氧合器 | 心脏外科手术体外循环使用，用于体外循环 (CPB) 和体外膜肺氧合 (ECMO) 支持 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
20 | 血液浓缩器 | 主要用于心脏外科手术体外循环（CPB）和 ECMO 治疗中，通过超滤作用去除多余水分、浓缩血液，恢复患者生理血细胞比容，减少异体输血需求。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
21 | 一次性使用心脏停跳液灌注管路（灌注针） | 一次性体外循环灌注针是心脏直视手术中用于主动脉根部穿刺灌注冷停搏液的专用器械，专为成人患者设计，配合心脏冷停搏液灌注器使用，确保心肌保护效果。 | /
22 | 体外循环灌注针 | 心脏外科手术体外循环使用
23 | 一次性体外循环用配套血管路 | 一次性体外循环用配套血管路是心脏外科手术体外循环的核心耗材，专为成人患者设计，用于建立心脏与人工心肺机之间的血液通道，实现血液的体外氧合与循环。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
24 | 体外循环用配套血管路 | 一次性体外循环用配套血管路是心脏外科手术体外循环的核心耗材，专为成人患者设计，用于建立心脏与人工心肺机之间的血液通道，实现血液的体外氧合与循环。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
25 | 人工心肺机体外循环管道包（成人型） | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包是心脏外科体外循环手术的核心耗材系统，包含动脉插管、静脉插管、主泵管、吸引管及各类连接部件，专为成人心脏手术设计。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
26 | 人工心肺机体外循环管道包（90°、135°） | 一次性使用人工心肺机体外循环管道包是心脏外科体外循环手术的核心耗材系统，包含动脉插管、静脉插管、主泵管、吸引管及各类连接部件，专为成人心脏手术设计。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
27 | 动静脉插管 | 成人心脏手术体外循环的核心耗材，采用独特的双级设计和椭圆管身，提供高流量静脉引流，同时降低手术视野干扰。
28 | 静脉插管 | 静脉插管是体外循环心脏手术中静脉引流的核心耗材，通过金属加固尖端和钢丝缠绕管身设计，提供高流量、抗弯折、定位精准的静脉回流解决方案。
29 | 动脉插管 | 心脏外科手术体外循环使用
30 | 动脉微栓过滤器 | 用于体外循环 (CPB) 系统的关键耗材，安装在动脉管路末端，作为血液进入患者体内前的最后一道安全屏障，有效滤除微栓、碎屑、血块及微气泡，降低术后神经系统并发症风险。 | 匹配人工心肺机系统LivaNova Deutschland GmbH，型号S5
31 | 心外科生物补片 | 体外循环下心脏瓣膜置换手术一次性使用、无菌包装、用于房室缺损修补以及心外手术常用垫片
32 | 涤纶心脏修补材料 | 用于修复心房、心室间隔缺损，由聚对苯二甲酸乙二酯纤维制成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用
33 | 三尖瓣成形环 | 瓣膜成形环有成形环合持环器组成，成形环具有2D形状和3D曲线结构，贴合三尖瓣生理结构，用于扩张三尖瓣环的重塑
34 | 生物瓣膜 | 牛心包人工心脏瓣膜主要有瓣架、瓣叶、瓣座、瓣环以及外部包附织物等组建构成，适用于主动脉瓣或二尖瓣病变，用于主动脉瓣或二尖瓣功能不全疾病的治疗
35 | 进口机械瓣膜 | 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成，由热解碳、钴镍铬钼合金和聚酯材料等构成，用于心脏瓣膜病替换有病变的、受损的功能失调的人体或人造主动脉瓣、二尖瓣膜
36 | 血气、电解质、代谢物、红细胞压积定标液 | 用于酸碱度（pH）、二氧化碳分压（pCO2）、氧分压（pO2）、钾离子浓度（cK+）、钠离子浓度（cNa+）、钙离子浓度（cCa2+）、氯离子浓度（cCl–）、乳酸浓度（cLac）和 红细胞压积（Hct）项目的定标。 | 匹配雷度米特血气分析仪ABL90
37 | 一次性使用气管插管套件 | 供临床麻醉或急救时建立人工气道 | 包含喉罩和二氧化碳吸收剂
38 | 一次性葡萄糖传感器探头 | 连续监测16天及以上，防水、小巧、数据精准、不需额外增加发射器及电池 | 连续监测16天及以上
39 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 产品溶液由透明质酸钠、盐酸得多卡因、磷酸二氢钠氯化钠和注射用水组成，高温灭菌，一次性使用。用于改善皮肤干燥、肤色暗沉，达到补水保湿的作用
40 | 聚谷氨酸修护液 | 由聚谷氨酸原液（含聚谷氨酸纳，透明质酸纳，苯甲醇和注射用水组成的溶液）组成，分装于玻璃瓶或配备按压式真空泵头的玻璃瓶中。产品经湿热灭菌，无菌提供，微针导入可预防脱发。
41 | 皮肤过敏测试器(斑试器） | 变应原皮肤试验使用
42 | 海藻酸钠修护敷料 | 伤口护理与创面修复，炎症性及敏感性皮肤问题，医美术后 | 参考规格50g
43 | 药物球囊 | 不适合支架植入的缺血性脑血管狭窄病变及经治疗后再狭窄的病变，脑血管药物治疗球囊
44 | 血管覆膜支架 | 为肾透析的动静脉内瘘支架置入术 | 由覆膜支架和输送系统组成
45 | 一次性使用刀头 | 主要用于鼻窦开放，鼻息肉切除等微创操作，适用内窥镜下的精细切割，无菌包装、医用级不锈钢或高分子材料 | 配套美敦力鼻用手术动力系统（Medtronic Xomed lnc、IPC）
46 | 一次性使用钻头 | 使用该钻头磨鼻部骨头（额窦）或鼻窦肿瘤，.直径4mm，角度15°和40°，长度13cm。 | 适配美敦力动力系统M5鼻咽喉切割手柄，手术动力系统（Medtronic Xomed lnc、IPC）
47 | 高敏丙型肝炎病毒核酸检测试剂 | 高精度丙型肝炎病毒载量分析，要求检测下限不高于15IU/ml | 适用于上海之江EX3600+宏石SLAN96P、安图AutoMolec 3000或赛沛GeneXpert等设备。
48 | (859靶)病原靶向高通量测序检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) | 病原靶向高通量测序检测(泛感染)，基于探针杂交捕获法；可鉴定呼吸、血流、中枢等多种症候群感染的病原微生物＞700种，＞60种耐药基因，＞60种毒力基因。 | 适用于华大基因高通量测序仪
49 | 病原微生物宏基因组高通量测序检测试剂盒 | 病原微生物宏基因组高通量测序检测，需涵盖≥35000种病原微生物，≥30种耐药基因，≥280种毒力基因；基于联合联合探针锚定聚合测序法。 | 适用于华大基因高通量测序仪
50 | 分枝杆菌靶向高通量基因检测试剂盒（联合探针锚定聚合测序法） | 分子杆菌靶向高通量基因检测，检测范围覆盖结核分枝杆菌复合群及临床常用药物的耐药基因、非结核分枝杆菌及临床常用药物的耐药基因。 | 适用于华大基因高通量测序仪
51 | EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法)) | EGFR/KRAS/ALK基因突变联合检测 | 适用于华大基因高通量测序仪
52 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 梅毒螺旋体抗体检测 | 适用于迈瑞全自动化学发光分析仪CL6000i
53 | 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒核酸检测试剂盒 | 新型布尼亚病毒核酸检测 | 适用于科室现有设备，如宏石、天隆医用PCR分析系统
54 | 基孔肯雅热病毒核酸检测试剂盒 | 基孔肯雅热病毒核酸检测 | 适用于科室现有设备，如宏石、天隆医用PCR分析系统
55 | 结核分枝杆菌和利福平耐药基因检测试剂盒 | 结核分枝杆菌和利福平耐药基因快速检测 | 适用于赛沛genexpert Dx system
56 | 稀释杯 | 特定蛋白分析仪配套耗材 | 适配于西门子特定蛋白仪BN proSpc
57 | 血气、血氧、电解质、代谢物质控/定标液 ABL90 FLEX Solution Pack | 于对来源于人体的全血样本中的被分析物进行定量检测，包括pH/血气、血氧、电解质、代谢物等项目 | 适配雷度米特血气、血氧、电解质和代谢物分析仪ABL90
58 | 糖化白蛋白检测试剂盒(酶法) | 糖化白蛋白水平检测 | 适配于迈瑞BS2800
59 | 混合板 | 96孔，GM试验专用耗材板
60 | 一次性使用静脉血样采集容器（无菌）（促凝剂） | 促凝剂 4ml，G试验GM试验血清专用管
61 | 低吸附吸头 | 300ul ，G试验专用耗材
62 | 狼疮抗凝物（LA）检测试剂盒（凝固法） | 满足血栓性疾病与自身免疫病诊断需求，完善血栓与止血亚专业的检测体系 | 匹配迈瑞CX9000全自动凝血分析仪
63 | 同型对照IgG1-PE | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测、血小板抗原检测等，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
64 | CD36-APC | 开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测
65 | TdT-FITC | 开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测
66 | CD64-APC | 适用于开展PNH、白血病免疫分型等细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
67 | CD45RO-APC | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测、淋巴细胞精细亚群，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
68 | CD45RA-PE | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测、淋巴细胞精细亚群，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
69 | CD38-PE | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测、淋巴细胞精细亚群，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
70 | CD28-APC-Cy7 | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测、淋巴细胞精细分型，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
71 | CD28-FITC | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测、淋巴细胞精细分型等，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
72 | CD59-FITC | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
73 | CD55-PE | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
74 | CD14-APC-Cy7 | 适用于开展PNH、白血病免疫分型等细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
75 | CD15-PE-Cy7 | 适用于开展PNH、白血病免疫分型等细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
76 | CD24-PE | 适用于开展PNH、白血病免疫分型等细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
77 | CD235a-FITC | 适用于开展PNH、白血病免疫分型等细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
78 | CD59-PE | 适用于开展PNH、白血病免疫分型等细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
79 | CD16-FITC | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
80 | CD2-FITC | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
81 | CD14-FITC | 适用于开展白血病免疫分型细胞表面抗原的检测，抗体性能验证满足流式细胞术抗体行业标准要求。
82 | 绝对计数微球试剂盒（流式细胞仪法）（淋巴细胞亚群） | 适用于淋巴细胞亚群绝对计数检测，微球法，性能验证要求满足流式细胞术行业标准要求
83 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 急诊快速检测使用，阴性参考品符合率、阳性参考品符合率、最低检出限和重复性均应满足行业标准要求。
84 | 一次性使用末梢采血针 | 指尖血常规，指尖血糖末梢血采集
85 | 高尔基体蛋白73 | 用于体外定量检测人血清中高尔基体蛋白73的含量 | 适合于迈瑞BS2800
86 | 幽门螺旋杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 用于幽门螺杆菌现症感染的辅助诊断，IgG抗体快速检测
87 | 全自动血沉动态分析仪质控品 | 与全自动血沉动态分析仪配套使用，主要用于全自动血沉动态分析仪所检测的红细胞沉降率（ESR）的质量控制。 | 适配于南方数控NFE7000
88 | 样本释放剂 | 用于待测样本的预处理，使样本中的待测物从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 适配于西门子特定蛋白仪BNpro
89 | 血气分析进样口垫片 | 设备配套耗材 | 适配雷度米特血气、血氧、电解质和代谢物分析仪ABL90
90 | 总免疫球蛋白E | 用于体外定量测定人血清和乙二胺四乙酸（ EDTA） 与肝素抗凝的血浆中的免疫球蛋白E含量。 | 适配西门子特定蛋白分析仪BNPro
91 | 革兰阳性菌药敏试条（E试验法）万古霉素 | 手工细菌药敏补充试验
92 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 左氧氟沙星 | 手工细菌药敏补充试验
93 | 微生物药敏试纸（扩散法<K-B法>） 米诺环素 | 手工细菌药敏补充试验
94 | 梅毒螺旋体核酸检测试剂盒 | 梅毒核酸检测，基于实时荧光PCR技术 | 适用于科室现有PCR设备，如宏石、天隆等
95 | 胰腺假性囊肿黏膜切开刀 | 超声内镜引导下囊肿穿刺引流术，能通过超声内镜钳道，切开假性囊肿黏膜。
96 | 一次性使用软组织夹 | 能通过内镜钳道，用于缝合较大ESD术后创面 | 双臂
97 | 血管造影导管 | TIPS及经原支架造影，测HVPG需要使用耗材，用于引导术中血管选择 | 各规格各型号
98 | 双腔取栓导管 | 用于HVPG测定及BRTO封堵流出道 | 可在射线下显影
99 | 房间隔穿刺导丝 | 替代房间隔穿刺针。配合可调弯鞘，在左房手术中，作为引导导丝及穿刺房间隔使用。 | 心律失常消融术，房间隔穿刺手术所需耗材
100 | 下肢动脉取血栓导管 | 用于下肢动脉血栓性疾病的介入治疗，通过导管介入方式，精准抵达下肢动脉血栓部位，实现血栓的取出，快速恢复下肢动脉血供，预防肢体缺血坏死，适用于急性、亚急性下肢动脉血栓患者的临床救治。 | 下肢动脉血栓取出术、急性下肢动脉栓塞介入取栓术
101 | 测试腔和灌注套 | 白内障超声乳化术中必备 | 匹配强生视力康COMPATINTUITI
102 | 一次性使用抽滤杯 | 材质为PC材质；规格大小：100mL 0.45um孔径滤膜；无菌，用于医院感染环境卫生学消毒效果监测，适用于微生物限度检测仪无菌“薄膜过滤法”检测。
103 | 一次性经外周静脉中长置管包 | 1.一次性无菌置管套装，包含消毒、导管、穿刺组件等耗材。2.医用级聚氨酯（PU）或硅胶材质。2.肝素涂层。3.成人3-5F；儿童2-3F。 | 静脉穿刺置管术
104 | 血透透析导管 | 1.医用级聚氨酯（PU）或硅胶，肝素涂层，满足生物相容，耐弯折。2.双腔直管。 | 中心静脉置管术
105 | 一次性肠内营养输注器（双道营养泵配套耗材） | 满足双道营养泵使用需求 | 好克肠内营养泵Nutricare-300H