## 拟临购耗材列表
种类编码 | 拟临购耗材名 | 预计临购数量 | 规格/型号 | 备注
1 | 监护气体模块水槽CO2积水杯 | 45个 | / | 配套科内GE麻醉机；医疗级透明聚碳酸酯（PC）或医用级透明塑料；上盖/接口（灰色部分）为医疗级ABS工程塑料；管路接口为医用级硅胶/TPU
2 | 软性手术钳 | 10把 | 7Fr×370mm | 1、软性手术钳适用于目前我院使用的成人型尿道膀胱镜；2、包括软性活检钳2把、软性异物钳8把；3.手术器械在器械通道中应进出畅通，不得有卡塞现象；4手术器械的铆接和焊接处均应牢固.
3 | 耳用叉 | 2把 | T型 | 鼓膜置管专用器械；不锈钢材质 长度200mm
4 | 显微耳针 | 6把 | 160x0.8,直形，角弯45°,锐钩；160x1,直形，角弯45°,锐钩 | 供耳鼻喉科门诊使用，适用于鼓膜修补、乳突根治、鼓室成形等中耳术后，耳内镜下行术腔粘连分离、肉芽及痂皮钩刮、分泌物清理操作。 材质：医用不锈钢，耐腐蚀、可反复高温灭菌
5 | 鼻腔吸引管 | 30根 | 175×ø3×60° 斜口 工作长度 120； 175×ø3×60° 平口 工作长度 120； 150×ø2.5×24，弯 ； 150×ø3×24，弯 ； 175×ø2.5×60° 平口 工作长度 120； 175×ø2.5×60° 斜口 工作长度 120 | 用途：适用于门诊鼻内镜检查及术后鼻腔清理使用。 材质：医用不锈钢，耐腐蚀、可反复高压灭菌 。 形态要求：头部圆润光滑，无毛刺无尖角，可连接负压吸引器。
6 | 骨撬 | 14把 | 240×10，尖头；240×20，尖头；240×40，尖头；300×35，弯，髋关节；425×34，有 | 辅助髋膝关节置换的手术器械
7 | 组织镊 | 8把 | 160，1×2钩 ；180，1×2钩 ；140，2×3 钩；180，2×3 钩 | 辅助完成髋膝关节置换手术
8 | 弹力绷带 | 580卷 | 8cm×2.5m | 为纺织加工而成的卷状材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面数料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。有弹力粘性特性。非无菌提供，一次性使用。
9 | 气垫床 | 5个 | 1.0m*2.0m | /
10 | 医用导电膏 | 1个 | 250g | 电除颤专用
11 | 氢氟酸 | 1支 | 5ML/支 | 专用于陶瓷/玻璃陶瓷修复体的表面粗化 凝胶型：含增稠剂（如二氧化硅凝胶），粘稠度高，便于精准控制酸蚀范围 浓度：临床常用9.5%-10%，需严格避免浓度偏差导致

## 临购耗材调研表
种类编码 | 产品名称（如有注册证请填写产品注册名称） | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 注册证号 | 计量单位 | 供应商 | 国家医保码 | 单价（元） | 是否挂网 | 挂网商品代码 | 联系人 | 联系电话 | 备注